**DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO**

**DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI**

**AREA DEL SUPPORTO E DEL COORDINAMENTO**

CASELLA POSTALE 2170 - 6501 BELLINZONA

**PIANO CONTROLLO QUALITÀ**

**dei prodotti per il restauro e la manutenzione**

**delle strutture in calcestruzzo**

Edizione 31 maggio 2019

|  |
| --- |
| **Struttura documenti dell’offerente** |

**0. INTRODUZIONE 2**

**1. CALCESTRUZZI, BETONCINI E MALTE A BASE CEMENTIZIA 2**

1.1. Introduzione 4

1.2. Malte MT1 11

1.3. Malte MT2 14

1.4. Malte MT3 17

1.5. Malte MC1 20

1.6. Malte MC2 23

1.7. Betoncini BC1 26

1.8. Calcestruzzi CS1 30

1.9. Malte MR1 33

1.10. Malte MR2 36

**2. SISTEMI DI PROTEZIONE SUPERFICIALE 39**

2.1. Introduzione 39

2.2. Rivestimenti protettivi RPRA/OS5 41

2.3. Rivestimenti protettivi RPRA/OS2 44

2.4. Trattamenti idrorepellenti TI/OS1 47

2.5. Trattamenti antigraffiti AG 50

**3. SISTEMI INIETTANTI PER LA SIGILLATURA DI LESIONI 53**

3.1. Introduzione 53

3.2. Sistemi iniettanti SI 53

3.3. Sistemi sigillanti SS 56

**4. SISTEMI PER L’INCOLLAGGIO DI PIATTI IN ACCIAIO E LAMINE IN ATERIALE COMPOSITO 58**

4.1. Introduzione 58

4.2. Sistemi adesivi SA 58

|  |
| --- |
| **0. INTRODUZIONE** |

Il **“Piano di controllo qualità dei prodotti per il restauro e la manutenzione delle strutture in calcestruzzo”** contiene i principi generali per la scelta dei prodotti destinati al restauro delle strutture in calcestruzzo unitamente alle voci di capitolato e alle schede di cantiere per i materiali da utilizzare per la manutenzione e il ripristino delle strutture esistenti. E’ stato redatto in accordo alla normativa svizzera vigente e alle norme europee armonizzate di riferimento - EN 1504 - per questa categoria di prodotti.

In particolare fornisce i criteri per definire:

* le prestazioni e le modalità con cui debbono essere determinate le specifiche di capitolato richieste per un determinato prodotto da valutarsi attraverso l’acquisizione di una **certificazione preliminare (obbligatoria)** che dovrà essere esibita dall’impresa su richiesta della committenza prima dell’inizio dei lavori, per accertare che il prodotto prescelto dall’impresa possegga i requisiti fissati;
* le prestazioni richieste, le relative modalità di prova e la frequenza con cui le stesse debbono essere effettuate per la **qualifica (facoltativa a discrezione della direzione lavori)** dei prodotti durante l’esecuzione dell’opera onde accertare che il prodotto prescelto possegga i requisiti dichiarati nella certificazione preliminare. La qualifica ha come obiettivo quello di accertare che, durante l’esecuzione dei lavori, soprattutto quando gli stessi dovessero protrarsi per tempi lunghi, il produttore assicuri la fornitura di prodotti di prestazioni costanti e conformi alla certificazione preliminare. In generale, la qualifica dei prodotti in corso di esecuzione dei lavori di restauro e manutenzione è discrezionale da parte della Direzione lavori per tutti i prodotti contenuti nel presente documento con la sola eccezione dei betoncini e calcestruzzi superfluidi per i quali la qualifica deve intendersi, invece, obbligatoria;
* le prestazioni richieste, le modalità e la frequenza dei **controlli di** **qualità (obbligatori)** da effettuarsi preliminarmente, in corso d’opera e ad opera ultimata direttamente sulle strutture.

Più in dettaglio, con la terminologia sopra riportata si intende:

**CERTIFICAZIONE PRELIMINARE (obbligatoria)**:

le specifiche di capitolato indicano le prestazioni che un determinato prodotto deve possedere sia allo stato fresco che allo stato indurito, valutate con prove standardizzate in accordo alle normative nazionali ed europee vigenti. La certificazione preliminare deve poter dimostrare che le indicazioni fornite dal produttore, attraverso le schede tecniche del prodotto o attraverso certificazioni aggiuntive basate, ad esempio, su prove condotte presso laboratori pubblici o privati, siano conformi a quelle richieste dalle voci di capitolato. Questa fase ha come obiettivo quello di evitare che vengano utilizzati prodotti le cui prestazioni siano indicate in maniera puramente qualitativa (ad esempio, “ottima adesione” e non un valore medio, minimo o caratteristico della resistenza allo strappo per trazione diretta oppure che il prodotto venga indicato “a ritiro compensato” senza specificare il valore della espansione contrastata misurata nel tempo in condizioni di umidità relativa e di temperatura standardizzate).

**PROVE DI QUALIFICA (facoltativa a discrezione della direzione lavori)**:

individuato il prodotto che in base alla certificazione preliminare possiede prestazioni conformi a quelle specificate nella voce di capitolato, le prove di qualifica hanno come obiettivo quello di accertare, sia preliminarmente che durante l’esecuzione dei lavori, soprattutto quando le forniture di prodotto dovessero protrarsi per tempi lunghi (per almeno tre mesi), che il prodotto prescelto possegga le prestazioni specificate in capitolato e dichiarate nella certificazione preliminare. In linea di massima, al fine di rendere agevole e particolarmente snello il processo di qualifica verranno effettuati dei controlli a discrezione della direzione lavori. solo sulle prestazioni più significative in relazione alla tipologia di prodotto utilizzato. Per i soli betoncini e calcestruzzi le prove di qualifica debbono intendersi obbligatorie e non discrezionali come invece richiesto per tutte le altre tipologie di prodotti contenuti nel presente documento.

**CONTROLLI DI QUALITA**’ **(obbligatori)**:

preliminarmente all’esecuzione, durante e ad ultimazione dei lavori, il controllo di qualità ha come obiettivo quello di verificare che le prestazioni del prodotto utilizzato non subiscano penalizzazioni rilevanti a seguito dell’applicazione. In sostanza, il controllo di qualità si basa su una serie di specifiche di capitolato consistenti nella valutazione di alcune prestazioni per il prodotto posto in opera direttamente sulle strutture interessate (o su aree campione) dai lavori di ripristino e manutenzione. Questa fase ha come obiettivo anche quello di valutare la bontà di esecuzione del lavoro da parte dell’impresa.

La certificazione preliminare (obbligatoria), la qualifica dei prodotti in corso d’opera (discrezionale per tutti i prodotti ad eccezione dei soli betoncini e calcestruzzi per i quali le prove di qualifica debbono intendersi obbligatorie) ed il controllo di qualità sulle strutture (obbligatorio) concernono le seguenti 4 tipologie di prodotti:

CALCESTRUZZI, BETONCINI E MALTE A BASE CEMENTIZIA

**MT:** Malte tissotropiche a ritiro compensato per applicazioni manuali e/o a spruzzo su superfici verticali e all’intradosso di superfici orizzontali per spessori di riporto compresi tra 10 e 60 mm.

**MC:** Malte colabili a ritiro compensato per applicazioni all’estradosso di superfici orizzontali o per getto entro cassero per spessori di riporto compresi tra 10 e 60 mm.

**BC:** Betoncino cementizio colabile a ritiro compensato confezionato con aggregati di pezzatura massima minore o uguale a 8 mm (spessore di riporto 60-80 mm) oppure minore o uguale a 12 mm (spessore di riporto 80-100 mm) per il ripristino all’estradosso di superfici orizzontali e per il getto entro cassero.

**CS:** Calcestruzzo superfluido a ritiro compensato confezionato con aggregati di pezzatura massima minore o uguale a 16 mm (spessore di riporto 100-130 mm) oppure minore o uguale a 32 mm (spessore di riporto 130-200 mm) per il ripristino all’estradosso di superfici orizzontali e per il getto entro cassero.

**MR:** Malte cementizie per la rasatura (ammannitura) di superfici in calcestruzzo da applicare in spessori millimetrici (1-3 mm).

SISTEMI DI PROTEZIONE SUPERFICIALE

**RPRA/OS5:** Rivestimenti protettivi elasto-plastici a base di resine in dispersione acrilica.

**RPRA/OS2:** Rivestimenti protettivi a base di resine in dispersione acrilica.

**TI/OS1:** Trattamenti idrorepellenti.

**AG:** Trattamenti antigraffiti.

SISTEMI INIETTANTI PER LA SIGILLATURA DELLE LESIONI

**SI:** Sistemi iniettanti per la sigillatura di fessure di ampiezza maggiore di 0.3 mm.

**SS:** Sistemi epossidici a stucco per la sigillatura superficiale delle lesioni.

SISTEMI PER L’INCOLLAGGIO DI MATERIALI COMPOSITI

**SA:** Sistemi epossidici per l’incollaggio di lamine pultruse o in acciaio.

|  |
| --- |
| **1. CALCESTRUZZI, BETONCINI E MALTE A BASE CEMENTIZIA** |

**1.1. Introduzione**

In questa sezione vengono riportate le specifiche di capitolato per i calcestruzzi preconfezionati, per i betoncini e le malte a base cementizia da utilizzarsi negli interventi di ripristino di elementi in calcestruzzo armato degradati e/o che necessitano di un adeguamento statico. Le prescrizioni riguardano sia i calcestruzzi preconfezionati prodotti in centrale di betonaggio che i betoncini e le malte confezionate direttamente in cantiere ricorrendo all’impiego di prodotti in polvere premiscelati di origine industriale cui aggiungere soltanto acqua (malte) o acqua e aggregati grossi (betoncini).

**1.1.1 MT: malte tissotropiche a ritiro compensato per applicazioni manuali e/o a spruzzo su superfici verticali e all’intradosso di superfici orizzontali** *(spessori di riporto compresi tra 10 e 60 mm)*

Sono previste le seguenti tipologie di malte tissotropiche:

**MT1:** malta cementizia premiscelata tissotropica a ritiro compensato, strutturale di classe R3, di tipo PCC, in accordo alla EN 1504-3, per applicazioni a spruzzo o manuale su superfici verticali o all’intradosso di elementi a sviluppo orizzontale per spessori di riporto compresi tra 10 e 60 mm. Per applicazioni superiori a 30-35 mm e in assenza di armatura strutturale si deve prevedere la predisposizione di una rete elettrosaldata. Il supporto deve essere preparato mediante scarifica con martelli leggeri ad aria compressa oppure mediante idrodemolizione e deve presentare asperità non inferiori a 5 mm. La malta MT1 è da utilizzarsi su strutture con calcestruzzi la cui resistenza a compressione in opera è inferiore a 30 N/mm2 e, indipendentemente dalla resistenza, all’intradosso di elementi inflessi.

**MT2:** malta cementizia premiscelata tissotropica a ritiro compensato, strutturale di classe R4, di tipo PCC, in accordo alla EN 1504-3, per applicazioni a spruzzo o manuale su superfici verticali o all’intradosso di elementi a sviluppo orizzontale per spessori di riporto compresi tra 10 e 60 mm. Per applicazioni superiori a 30-35 mm e in assenza di armatura strutturale si deve prevedere la predisposizione di una rete elettrosaldata. Il supporto deve essere preparato mediante scarifica con martelli leggeri ad aria compressa oppure mediante idrodemolizione e deve presentare asperità non inferiori a 5 mm. La malta MT2 è da utilizzarsi su strutture con calcestruzzi la cui resistenza a compressione in opera è superiore a 30 N/mm2. Per la ricostruzione dell’intradosso di elementi inflessi è preferibile ricorrere all’utilizzo delle malte MT1 oppure MT3.

**MT3:** malta cementizia premiscelata tissotropica bicomponente a ritiro compensato, strutturale di classe R4, di tipo PCC, in accordo alla EN 1504-3, per applicazioni a spruzzo o manuale su superfici verticali o all’intradosso di elementi a sviluppo orizzontale per spessori di riporto compresi tra 10 e 60 mm. Per applicazioni superiori a 30-35 mm non è necessaria la predisposizione di una rete elettrosaldata. Il supporto deve essere preparato mediante scarifica con martelli leggeri ad aria compressa oppure mediante idrodemolizione e deve presentare asperità non inferiori a 5 mm. Questo tipo di malta può essere applicato anche su supporti preparati mediante sabbiatura in quei contesti dove, per la difficoltà di accesso, non si può operare la scarifica con martelli o con idrodemolizione.

La malta MT3 può essere impiegata su qualsiasi struttura indipendentemente dalla resistenza a compressione in opera del calcestruzzo. Questo tipo di malta risulta particolarmente indicata per la ricostruzione all’intradosso di elementi inflessi.

* + 1. **MC: malte colabili a ritiro compensato per applicazioni all’estradosso di superfici orizzontali o per getto entro cassero**

*(spessori di riporto compresi tra 10 e 60 mm*)

Sono previste le seguenti tipologie di malte colabili:

**MC1:** Malta cementizia premiscelata colabile a ritiro compensato, strutturale di classe R4, di tipo PCC, in accordo alla EN 1504-3, per applicazioni all’estradosso di superfici orizzontali, per spessori di riporto compresi tra 10 e 60 mm. Per applicazioni superiori a 30-35 mm e in assenza di armatura strutturale si deve prevedere la predisposizione di una rete elettrosaldata. Il supporto deve essere preparato mediante scarifica con martelli leggeri ad aria compressa oppure mediante idrodemolizione e deve presentare asperità non inferiori a 5 mm. La malta può essere utilizzata anche per getti entro casseri purché lo spessore di riporto sia maggiore di 35-40 mm, ma comunque inferiore a 60 mm.

**MC2:** Malta cementizia premiscelata colabile a ritiro compensato, strutturale di classe R4, di tipo PCC, in accordo alla EN 1504-3, per ripristinare in tempi brevissimi anche a basse temperature (0-5°C) l’estradosso di superfici orizzontali, per spessori di riporto compresi tra 10 e 60 mm. Per applicazioni superiori a 30-35 mm e in assenza di armatura strutturale si deve prevedere la predisposizione di una rete elettrosaldata. Il supporto deve essere preparato mediante scarifica con martelli leggeri ad aria compressa oppure mediante idrodemolizione e deve presentare asperità non inferiori a 5 mm.

* + 1. **BC: betoncini colabili a ritiro compensato per applicazioni all’estradosso di superfici orizzontali o per getto entro cassero**

*(spessori di riporto compresi tra 60 e 100 mm)*

Betoncini colabili a base cementizia a ritiro compensato da mettere in opera per colaggio all’estradosso di superfici orizzontali o da gettare all’interno di casseri, da utilizzarsi allorquando gli spessori di applicazione diventano superiori a 60 mm, ma comunque inferiori a 100 mm, come avviene quando occorre aumentare la sezione originaria di elementi strutturali che necessitano di un adeguamento dal punto di vista statico e/o il degrado risulta particolarmente intenso.

Sono previste le seguenti tipologie di betoncino colabile:

**BC1:** Betoncino cementizio colabile a ritiro compensato, strutturale di classe R4, di tipo PCC, in accordo alla EN 1504-3, confezionato con aggregati di pezzatura massima minore o uguale a 8 mm (spessore di riporto 60-80 mm) oppure minore o uguale a 12 mm (spessore di riporto 80-100 mm), per il ripristino all’estradosso di superfici orizzontali e per il getto entro cassero. Se il rinforzo della sezione non prevede la predisposizione di armatura aggiuntiva è necessario ricorrere all’impiego di reti elettrosaldate. Il supporto deve essere preparato mediante scarifica con martelli leggeri ad aria compressa oppure mediante idrodemolizione e deve presentare asperità non inferiori a 5 mm.

* + 1. **CS: calcestruzzi superfluidi a ritiro compensato per applicazioni all’estradosso di superfici orizzontali o per getto entro cassero**

*(spessori di riporto maggiori di 100 mm)*

Calcestruzzi superfluidi a base cementizia a ritiro compensato da mettere in opera per colaggio all’estradosso di superfici orizzontali o da gettare all’interno di casseri, da utilizzarsi allorquando gli spessori di applicazione diventano superiori a 100 mm, come avviene quando occorre aumentare la sezione originaria di elementi strutturali che necessitano di un adeguamento dal punto di vista statico e/o il degrado risulta particolarmente intenso.

Sono previste le seguenti categorie di calcestruzzi superfluidi:

**CS1:** Calcestruzzo superfluido a ritiro compensato, strutturale di classe R4, di tipo PCC, in accordo alla EN 1504-3, confezionato con aggregati di pezzatura massima minore o uguale a 16 mm (spessore di riporto 100-130 mm) oppure minore o uguale a 32 mm (spessore di riporto 130-200 mm), per il ripristino all’estradosso di superfici orizzontali e per il getto entro cassero. Il supporto deve essere preparato mediante scarifica con martelli leggeri ad aria compressa oppure mediante idrodemolizione e deve presentare asperità non inferiori a 5 mm.

* + 1. **MR: malte cementizie polimero-modificate per rasatura**

*(spessori di riporto compresi tra 1 e 3 mm)*

Malte cementizie polimero-modificate da utilizzare per la rasatura superficiale delle strutture in calcestruzzo, da applicare in spessori di 1-3 mm, allorquando l’obiettivo primario è quello di ottenere una superficie uniforme dal punto di vista estetico.

Sono previste le seguenti tipologie di malte per rasatura:

**MR1:** Malte cementizie polimero-modificate mono o bi-componenti, non strutturali di classe R2, di tipo PCC, in accordo alla EN 1504-3, per la rasatura (ammannitura) di superfici in calcestruzzo non sottoposte ad azioni abrasive, da applicare in spessori millimetrici (1-3 mm). Il supporto deve essere preparato mediante sabbiatura o idropulizia a pressione e deve presentare asperità non inferiori a 1-2 mm. Questo tipo di malte è indicato per la rasatura di strutture per le quali la ricostruzione centimetrica della sezione è avvenuta utilizzando malte tissotropiche di tipo MT1 oppure MT2 o MT3.

**MR2:** Malte cementizie polimero-modificate mono o bi-componenti, strutturale di classe R3, di tipo PCC, in accordo alla EN 1504-3, per la rasatura (ammannitura) di superfici in calcestruzzo sottoposte o meno ad azioni abrasive, da applicare in spessori millimetrici (1-3 mm). Il supporto deve essere preparato mediante sabbiatura o idropulizia a pressione e deve presentare asperità non inferiori a 1-2 mm. Questo tipo di malte è particolarmente indicato per la rasatura di strutture per le quali la ricostruzione centimetrica della sezione è avvenuta utilizzando malte tissotropiche di tipo MT2.

**FLOW-CHART esplicativi**

Al fine di agevolare l’individuazione dei campi di impiego dei prodotti a base cementizia e le relative modalità di applicazione si riportano nel seguito due flow-chart esplicativi.



Nella Tabella che segue, quale ulteriore strumento di facilitazione nella scelta del tipo di malta / betoncino / calcestruzzo da utilizzare, si riporta un quadro sinottico che consente di definire la tipologia di prodotto di natura cementizia in base:

* alla superficie da sottoporre all’intervento di ripristino: verticale, orizzontale all’intradosso e orizzontale all’estradosso;
* alle modalità di applicazione: a cazzuola o a spruzzo, per colaggio o per getto entro cassero, mediante rasatura o spatolatura;
* allo spessore di materiale da applicare.

Per ognuna delle malte di rasatura (MR), tissotropiche (MT), colabili (MC), per i betoncini colabili (BC) e per i calcestruzzi superfluidi (CS), viene indicata la classe strutturale in accordo alla EN 1504-3 e segnalate le situazioni ove è necessario ricorrere ad una armatura integrativa (strutturale o in forma di rete elettrosaldata).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPESSORE IN mm DI MATERIALE DA APPLICARE** | 0 | **Tipo di malta, betoncino o calcestruzzo** | **Classe strutturale**  **(EN 1504-3)** | **Elemento da ripristinare** | **Tipo di applicazione** | **Armatura integrativa (strutturale o rete elettrosaldata)** | 0 | **SPESSORE IN mm DI MATERIALE DA APPLICARE** |
| MR1  MR2 | R2  R3 | Qualsiasi superficie verticale o orizzontale sia all’intradosso che all’estradosso | Manuale: mediante rasatura o spatolatura | NO → |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3  10 | 3  10 |
| MT1 | R3 | Per superfici verticali o all’intradosso di elementi orizzontali | A cazzuola o a spruzzo | NO →  (per spessori < 30-35 mm) |
| 20 | MT2 | R4 | 20 |
| 30 | MT3 | R4 | 30 |
| 40 | MC1 | R4 | All’ estradosso di superfici orizzontali | Per colaggio o getto entro cassero | SI →  (per spessori > 30-35 mm) | 40 |
| 50 | MC2 | R4 | 50 |
| 60  70 | 60  70 |
| BC1 | R4 | Per strutture verticali e per elementi orizzontali sia all’estradosso che all’intradosso | Per colaggio (estradosso elementi orizzontali) e/o per getto entro cassero (superfici verticali o all’intradosso di elementi orizzontali) | SI →  (per spessori > 60 mm) |
| 80 | 80 |
| 90 | 90 |
| 100  >100 | 100  >100 |
| CS1 | - | Per strutture verticali e per elementi orizzontali sia all’intradosso che all’estradosso | Per colaggio (estradosso elementi orizzontali) e/o per getto entro cassero (superfici verticali o all’intradosso di elementi orizzontali) | SI →  (per spessori > 100 mm) |

**1.2. Malte MT1**

**MT1: malte cementizie premiscelate tissotropiche a ritiro compensato per applicazioni a cazzuola oppure a spruzzo, per il ripristino (riprofilatura) della sezione originaria della struttura, da applicare in spessori compresi tra 10 e 60 mm, strutturali di classe R3, di tipo PCC, in accordo alla norma EN 1504-3.**

Queste malte a base cementizia debbono essere utilizzate per la ricostruzione (riprofilatura) delle sezioni in calcestruzzo allorquando gli interventi di manutenzione non prevedono la modifica della sezione originaria dell’elemento degradato. In questo contesto, in accordo a quanto riportato al punto 7.2.2 della norma SIA 162/5, la scelta della malta da restauro è basata su criteri di compatibilità (congruenza di deformazioni) con il supporto originario. L’applicazione di queste malte avviene generalmente su spessori di 10-30 mm. Allorquando lo spessore di riporto dovesse superare i 30-35 mm, ma comunque rimanere inferiore a 60 mm, e in assenza di armatura strutturale, è necessaria la predisposizione di una rete elettrosaldata. La malta MT1 è da utilizzarsi su strutture con calcestruzzi la cui resistenza a compressione in opera è inferiore a 30 N/mm2 e indipendentemente dalla resistenza a compressione del calcestruzzo in opera all’intradosso di elementi inflessi. Le malte MT1 sono strutturali di classe R3, di tipo PCC, in accordo alla EN 1504-3. Si precisa inoltre che, per gli interventi di ripristino su strutture che in servizio operano fuori terra, le prestazioni minime riportate nelle tabelle che seguono debbono essere ottenute con le procedure di maturazione previste per le malte di tipo PCC in accordo alla norma EN 1504 (stagionatura all’aria).

Per gli elementi strutturali che in servizio operano a contatto permanente con acqua o che risultano permanentemente interrati, le prestazioni minime debbono essere conseguite con le modalità di prova previste per le malte di tipo CC in accordo alla norma EN 1504 (stagionatura in acqua).

**MT1**

**Malte cementizie premiscelate tissotropiche a ritiro compensato per applicazioni a cazzuola oppure a spruzzo, per il ripristino (riprofilatura) della sezione originaria della struttura, da applicare in spessori compresi tra 10 e 60 mm, strutturali di classe R3, di tipo PCC, in accordo alla norma EN 1504-3.**

|  |  |
| --- | --- |
| Cantiere: | …………………………………………………………….. |
| Committente: | Divisione delle costruzioni |
| Progettista: | …………………………………………………………….. |
| Direzione lavori: | …………………………………………………………….. |
| Impresa esecutrice: | …………………………………………………………….. |
| Elemento costruttivo: | …………………………………………………………….. |
| Preparazione substrato: | …………………………………………………………….. |
| Modalità di messa in opera della malta: | …………………………………………………………….. |
| Spessore min. di applicazione (mm): | …………………………………………………………….. |
| Spessore max. di applicazione per strato (mm): | …………………………………………………………….. |
| Modalità di maturazione (post-trattamento): | …………………………………………………………….. |
| Tipo di malta MT1 e nome commerciale: | …………………………………………………………….. |

**Certificazione preliminare obbligatoria - Requisiti prestazionali:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Modulo elastico (statico) secante a compressione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) **[1]** | EN 13412 | < 25'000 N/mm2 **[1]**  > 15’000 N/mm2 | ………………… |
| Resistenza a compressione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 12190 | > 25 N/mm2 | …………………. |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 1542 | > 1.5 N/mm2 | …………………. |
| Resistenza alla carbonatazione | EN 13295 | dk < al calcestruzzo di controllo (MC 0.45) | …………………. |
| Contenuto di cloruri: | EN 1015-17 | < 0.05% | …………………. |
| Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): valore di adesione | EN 13687-1 | > 1.5 N/mm2 | …………………. |
| Espansione contrastata a 1 giorno all’aria (T= 20°C e U.R.= 50%) **[2]** | UNI 8147 | > 20 μm/m | …………………**[2]** |
| Assorbimento capillare | EN 13057 | < 0.5 kg.m-2.h-0.5 | ………………….. |
| Resistenza a trazione per flessione a 1 giorno (T= 18-22°C e U.R.=95%): | EN 196-1 | > 1.5 N/mm2 | …………………. |
| Resistenza a trazione per flessione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 196-1 | > 4 N/mm2 | …………………. |
| Lavorabilità: spandimento **[3]** | EN 13395-1 | 150-180 mm **[3]** | …………………. |

[1] 25’000 N/mm2 limite massimo indicativo del modulo elastico del prodotto offerto. Un modulo elastico superiore a quello indicato è permesso a condizione che sia inferiore al modulo elastico del sottofondo/supporto/substrato cementizio sul quale viene applicata la malta.

[2] Dato da fornire su espressa richiesta del committente per particolari lavori e/o condizioni climatiche.

[3] Valore puramente indicativo purchè il premiscelato confezionato con la percentuale di acqua suggerita dal produttore sia applicabile a mano e/o spruzzo senza sfridi e/o rimbalzi eccessivi.

**Controllo di qualità obbligatorio**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **FREQUENZA** |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni  (valore medio): | EN 1542 | > 1.2 N/mm2 | 1 prova (5 strappi su 1 m2) ogni 50 m2 |

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO/SUPPORTO/SUBSTRATO**

La preparazione della superficie dell’elemento sul quale applicare la malta deve essere effettuata mediante scarifica con martelli leggeri ad aria compressa oppure mediante idrodemolizione e deve presentare asperità non inferiori a 5 mm. Si potrà ricorrere, inoltre, ad ulteriori accorgimenti richiesti e/o suggeriti dal produttore della malta.

**1.3. Malte MT2**

**MT2: malte cementizie premiscelate tissotropiche a ritiro compensato per applicazioni a cazzuola oppure a spruzzo, per il ripristino (riprofilatura) della sezione originaria della struttura, da applicare in spessori compresi tra 10 e 60 mm, strutturali di classe R4, di tipo PCC, in accordo alla norma EN 1504-3.**

Queste malte a base cementizia si debbono utilizzare per la ricostruzione (riprofilatura) delle sezioni in calcestruzzo allorquando gli interventi di manutenzione non prevedono la modifica della sezione originaria dell’elemento degradato. In questo contesto, in accordo a quanto riportato al punto 7.2.2 della norma SIA 162/5, la scelta della malta da restauro è basata su criteri di compatibilità (congruenza di deformazioni) con il supporto originario. L’applicazione di queste malte avviene generalmente su spessori di 10-30 mm. Allorquando lo spessore di riporto dovesse superare i 30-35 mm, ma comunque rimanere inferiore a 60 mm, e in assenza di armatura strutturale, è necessaria la predisposizione di una rete elettrosaldata. La malta MT2 è da utilizzarsi su strutture con calcestruzzi la cui resistenza a compressione in opera è superiore a 30 N/mm2 . Per la ricostruzione all’intradosso di elementi inflessi è preferibile ricorrere all’impiego delle malte MT1 o MT3. Le malte MT2 sono strutturali di classe R4 in accordo alla EN 1504-3. Si precisa inoltre che, per gli interventi di ripristino su strutture che in servizio operano fuori terra, le prestazioni minime riportate nelle tabelle che seguono debbono essere ottenute con le procedure di maturazione previste per le malte di tipo PCC in accordo alla norma EN 1504 (stagionatura all’aria).

Per gli elementi strutturali che in servizio operano a contatto permanente con acqua o che risultano permanentemente interrati, le prestazioni minime debbono essere conseguite con le modalità di prova previste per le malte di tipo CC in accordo alla norma EN 1504 (stagionatura in acqua).

**MT2**

**Malte cementizie premiscelate tissotropiche a ritiro compensato per applicazioni a cazzuola oppure a spruzzo, per il ripristino (riprofilatura) della sezione originaria della struttura, da applicare in spessori compresi tra 10 e 60 mm, strutturali di classe R4, di tipo PCC, in accordo alla norma EN 1504-3.**

|  |  |
| --- | --- |
| Cantiere: | …………………………………………………………….. |
| Committente: | Divisione delle costruzioni |
| Progettista: | …………………………………………………………….. |
| Direzione lavori: | …………………………………………………………….. |
| Impresa esecutrice: | …………………………………………………………….. |
| Elemento costruttivo: | …………………………………………………………….. |
| Preparazione substrato: | …………………………………………………………….. |
| Modalità di messa in opera della malta: | …………………………………………………………….. |
| Spessore min. di applicazione (mm): | …………………………………………………………….. |
| Spessore max. di applicazione per strato (mm): | …………………………………………………………….. |
| Modalità di maturazione (post-trattamento): | …………………………………………………………….. |
| Tipo di malta MT2 e nome commerciale: | …………………………………………………………….. |

**Certificazione preliminare obbligatoria - Requisiti prestazionali:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Modulo elastico (statico) secante a compressione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) **[1]** | EN 13412 | < 28'000 N/mm2 **[1]**  > 20’000 N/mm2 | ………………… |
| Resistenza a compressione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 12190 | > 45 N/mm2 | …………………. |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 1542 | > 2.0 N/mm2 | …………………. |
| Resistenza alla carbonatazione | EN 13295 | dk < al calcestruzzo di controllo (MC 0.45) | …………………. |
| Contenuto di cloruri: | EN 1015-17 | < 0.05% | …………………. |
| Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): valore di adesione | EN 13687-1 | > 2.0 N/mm2 | …………………. |
| Espansione contrastata a 1 giorno all’aria (T= 20°C e U.R.= 50%) **[2]** | UNI 8147 | > 20 μm/m | …………………**[2]** |
| Assorbimento capillare | EN 13057 | < 0.5 kg.m-2.h-0.5 | ………………….. |
| Resistenza a trazione per flessione a 1 giorno (T= 18-22°C e U.R.=95%): | EN 196-1 | > 2 N/mm2 | …………………. |
| Resistenza a trazione per flessione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 196-1 | > 5 N/mm2 | …………………. |
| Lavorabilità: spandimento **[3]** | EN 13395-1 | 150-180 mm **[3]** | …………………. |

[1] 28’000 N/mm2 limite massimo indicativo del modulo elastico del prodotto offerto. Un modulo elastico superiore a quello indicato è permesso a condizione che sia inferiore al modulo elastico del sottofondo/supporto/substrato cementizio sul quale viene applicata la malta.

[2] Dato da fornire su espressa richiesta del committente per particolari lavori e/o condizioni climatiche.

[3] Valore puramente indicativo purchè il premiscelato confezionato con la percentuale di acqua suggerita dal produttore sia applicabile a mano e/o spruzzo senza sfridi e/o rimbalzi eccessivi.

**Controllo di qualità obbligatorio**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **FREQUENZA** |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni  (valore medio): | EN 1542 | > 1.6 N/mm2 | 1 prova (5 strappi su 1 m2) ogni 50 m2 |

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO/SUPPORTO/SUBSTRATO**

La preparazione della superficie dell’elemento sul quale applicare la malta deve essere effettuata mediante scarifica con martelli leggeri ad aria compressa oppure mediante idrodemolizione e deve presentare asperità non inferiori a 5 mm. Si potrà ricorrere, inoltre, ad ulteriori accorgimenti richiesti e/o suggeriti dal produttore della malta.

**1.4. Malte MT3**

**MT3: malte cementizie premiscelate tissotropiche modificate con polimeri, bicomponenti, a ritiro compensato, per applicazioni a cazzuola oppure a spruzzo, per il ripristino (riprofilatura) della sezione originaria della struttura, da applicare in spessori compresi tra 10 e 60 mm, strutturali di classe R4, di tipo PCC, in accordo alla norma EN 1504-3.**

In particolari contesti, quali i lavori di ripristino della sezione originaria (riprofilatura), che prevedono l’applicazione della malta in piccoli spessori (comunque mai inferiori a 1.0 cm) e/o laddove esistono condizioni geometriche (elevato rapporto tra superficie e volume) e climatiche (bassa umidità relativa e forte ventilazione) che esasperano i fenomeni di ritiro, e quindi la tendenza alla fessurazione del materiale cementizio, il progettista dovrà prendere in esame la necessità di utilizzare malte cementizie bicomponenti modificate con l’aggiunta di polimeri, le cui prestazioni vengono riportate nelle tabelle che seguono. Allorquando lo spessore di riporto dovesse superare i 30-35 mm, ma comunque rimanere inferiore a 60 mm, e in assenza di armatura strutturale, è necessaria la predisposizione di una rete elettrosaldata. Queste malte possono essere utilizzate anche laddove, per la difficoltà di asportazione del calcestruzzo, il supporto viene sottoposto ad una semplice operazione di sabbiatura. La malta MT3 è da utilizzarsi su qualsiasi struttura indipendentemente dalla resistenza a compressione in opera del calcestruzzo. Questo tipo di malta risulta particolarmente indicata per la ricostruzione all’intradosso di elementi inflessi. La malta MT3 è strutturale di classe R4 in accordo alla EN 1504-3. Si precisa inoltre che, per gli interventi di ripristino su strutture che in servizio operano fuori terra, le prestazioni minime riportate nelle tabelle che seguono debbono essere ottenute con le procedure di maturazione previste per le malte di tipo PCC in accordo alla norma EN 1504 (stagionatura all’aria).

Per gli elementi strutturali che in servizio operano a contatto permanente con acqua o che risultano permanentemente interrati, le prestazioni minime debbono essere conseguite con le modalità di prova previste per le malte di tipo CC in accordo alla norma EN 1504 (stagionatura in acqua).

**MT3**

**Malte cementizie premiscelate tissotropiche modificate con polimeri, bicomponenti, a ritiro compensato, per applicazioni a cazzuola oppure a spruzzo, per il ripristino (riprofilatura) della sezione originaria della struttura, da applicare in spessori compresi tra 10 e 60 mm, strutturali di classe R4, di tipo PCC, in accordo alla norma EN 1504-3.**

|  |  |
| --- | --- |
| Cantiere: | …………………………………………………………….. |
| Committente: | Divisione delle costruzioni |
| Progettista: | …………………………………………………………….. |
| Direzione lavori: | …………………………………………………………….. |
| Impresa esecutrice: | …………………………………………………………….. |
| Elemento costruttivo: | …………………………………………………………….. |
| Preparazione substrato: | …………………………………………………………….. |
| Modalità di messa in opera della malta: | …………………………………………………………….. |
| Spessore min. di applicazione (mm): | …………………………………………………………….. |
| Spessore max. di applicazione per strato (mm): | …………………………………………………………….. |
| Modalità di maturazione (post-trattamento): | …………………………………………………………….. |
| Tipo di malta MT3 e nome commerciale: | …………………………………………………………….. |

**Certificazione preliminare obbligatoria - Requisiti prestazionali:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Modulo elastico (statico) secante a compressione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) **[1]** | EN 13412 | < 25'000 N/mm2 **[1]**  > 20’000 N/mm2 | ………………… |
| Resistenza a compressione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 12190 | > 45 N/mm2 | …………………. |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 1542 | > 2.0 N/mm2 | …………………. |
| Resistenza alla carbonatazione | EN 13295 | dk < al calcestruzzo di controllo (MC 0.45) | …………………. |
| Contenuto di cloruri: | EN 1015-17 | < 0.05% | …………………. |
| Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): valore di adesione | EN 13687-1 | > 2.0 N/mm2 | …………………. |
| Espansione contrastata a 1 giorno all’aria (T= 20°C e U.R.= 50%) **[2]** | UNI 8147 | > 20 μm/m | …………………**[2]** |
| Assorbimento capillare | EN 13057 | < 0.5 kg.m-2.h-0.5 | ………………….. |
| Resistenza a trazione per flessione a 1 giorno (T= 18-22°C e U.R.=95%): | EN 196-1 | > 2 N/mm2 | …………………. |
| Resistenza a trazione per flessione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 196-1 | > 5 N/mm2 | …………………. |
| Lavorabilità: spandimento **[3]** | EN 13395-1 | 150-180 mm **[3]** | …………………. |

[1] 25’000 N/mm2 limite massimo indicativo del modulo elastico del prodotto offerto. Un modulo elastico superiore a quello indicato è permesso a condizione che sia inferiore al modulo elastico del sottofondo/supporto/substrato cementizio sul quale viene applicata la malta.

[2] Dato da fornire su espressa richiesta del committente per particolari lavori e/o condizioni climatiche.

[3] Valore puramente indicativo purchè il premiscelato confezionato con la percentuale di acqua suggerita dal produttore sia applicabile a mano e/o spruzzo senza sfridi e/o rimbalzi eccessivi.

**Controllo di qualità obbligatorio**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **FREQUENZA** |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni  (valore medio): | EN 1542 | > 1.6 N/mm2 | 1 prova (5 strappi su 1 m2) ogni 50 m2 |

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO/SUPPORTO/SUBSTRATO**

La preparazione della superficie dell’elemento sul quale applicare la malta deve essere effettuata mediante scarifica con martelli leggeri ad aria compressa oppure mediante idrodemolizione e deve presentare asperità non inferiori a 5 mm. Queste malte possono essere utilizzate anche laddove, per la difficoltà di asportazione del calcestruzzo, il supporto viene sottoposto ad una semplice operazione di sabbiatura.

**1.5. Malte MC1**

**MC1: malte cementizie premiscelate colabili a ritiro compensato per il ripristino all’estradosso di superfici orizzontali e per il getto entro cassero, per spessori di riporto compresi tra 10 e 60 mm, strutturali di classe R4, di tipo PCC, in accordo alla norma EN 1504-3.**

Le malte colabili debbono essere utilizzate per applicazioni all’estradosso di superfici orizzontali, per spessori di riporto compresi tra 10 e 60 mm. Per applicazioni superiori a 30-35 mm e in assenza di armatura strutturale, si deve prevedere la predisposizione di una rete elettrosaldata. Il supporto deve essere preparato mediante scarifica con martelli leggeri ad aria compressa oppure mediante idrodemolizione e deve presentare asperità non inferiori a 5 mm. La malta può essere utilizzata anche per getti entro casseri purchè lo spessore di riporto sia maggiore di 35-40 mm, ma inferiore a 60 mm. Le malte di tipo MC1 sono strutturali di classe R4 in accordo alla EN 1504-3. Si precisa inoltre che, per gli interventi di ripristino su strutture che in servizio operano fuori terra, le prestazioni minime riportate nelle tabelle che seguono debbono essere ottenute con le procedure di maturazione previste per le malte di tipo PCC in accordo alla norma EN 1504 (stagionatura all’aria).

Per gli elementi strutturali che in servizio operano a contatto permanente con acqua o che risultano permanentemente interrati, le prestazioni minime debbono essere conseguite con le modalità di prova previste per le malte di tipo CC in accordo alla norma EN 1504 (stagionatura in acqua).

**MC1**

**Malte cementizie premiscelate colabili a ritiro compensato per il ripristino all’estradosso di superfici orizzontali e per il getto entro cassero, per spessori di riporto compresi tra 10 e 60 mm, strutturali di classe R4, di tipo PCC, in accordo alla norma EN 1504-3.**

|  |  |
| --- | --- |
| Cantiere: | …………………………………………………………….. |
| Committente: | Divisione delle costruzioni |
| Progettista: | …………………………………………………………….. |
| Direzione lavori: | …………………………………………………………….. |
| Impresa esecutrice: | …………………………………………………………….. |
| Elemento costruttivo: | …………………………………………………………….. |
| Preparazione substrato: | …………………………………………………………….. |
| Modalità di messa in opera della malta: | …………………………………………………………….. |
| Spessore min. di applicazione (mm): | …………………………………………………………….. |
| Spessore max. di applicazione per strato (mm): | …………………………………………………………….. |
| Modalità di maturazione (post-trattamento): | …………………………………………………………….. |
| Tipo di malta MC1 e nome commerciale: | …………………………………………………………….. |

**Certificazione preliminare obbligatoria - Requisiti prestazionali:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Modulo elastico (statico) secante a compressione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) **[1]** | EN 13412 | < 32'000 N/mm2 **[1]**  > 20’000 N/mm2 | ………………… |
| Resistenza a compressione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 12190 | > 45 N/mm2 | …………………. |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 1542 | > 2.0 N/mm2 | …………………. |
| Resistenza alla carbonatazione | EN 13295 | dk < al calcestruzzo di controllo (MC 0.45) | …………………. |
| Contenuto di cloruri: | EN 1015-17 | < 0.05% | …………………. |
| Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): valore di adesione | EN 13687-1 | > 2.0 N/mm2 | …………………. |
| Espansione contrastata a 1 giorno all’aria (T= 20°C e U.R.= 50%) **[2]** | UNI 8147 | > 20 μm/m | …………………**[2]** |
| Assorbimento capillare | EN 13057 | < 0.5 kg.m-2.h-0.5 | ………………….. |
| Resistenza a trazione per flessione a 1 giorno (T= 18-22°C e U.R.=95%): | EN 196-1 | > 2 N/mm2 | …………………. |
| Resistenza a trazione per flessione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 196-1 | > 5 N/mm2 | …………………. |
| Lavorabilità: spandimento **[3]** | EN 13395-1 | 250-280 mm **[3]** | …………………. |

[1] 32’000 N/mm2 limite massimo indicativo del modulo elastico del prodotto offerto. Un modulo elastico superiore a quello indicato è permesso a condizione che sia inferiore al modulo elastico del sottofondo/supporto/substrato cementizio sul quale viene applicata la malta.

[2] Dato da fornire su espressa richiesta del committente per particolari lavori e/o condizioni climatiche.

[3] Valore puramente indicativo purchè il premiscelato confezionato con la percentuale di acqua suggerita dal produttore sia colabile e si possa gettare entro cassero.

**Controllo di qualità obbligatorio**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **FREQUENZA** |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni  (valore medio): | EN 1542 | > 1.6 N/mm2 | 1 prova (5 strappi su 1 m2) ogni 50 m2 |

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO/SUPPORTO/SUBSTRATO**

La preparazione della superficie dell’elemento sul quale applicare la malta deve essere effettuata mediante scarifica con martelli leggeri ad aria compressa oppure mediante idrodemolizione e deve presentare asperità non inferiori a 5 mm. Si potrà ricorrere, inoltre, ad ulteriori accorgimenti richiesti e/o suggeriti dal produttore della malta.

**1.6. Malte MC2**

**MC2: malte cementizie premiscelate colabili a ritiro compensato, a rapido indurimento per interventi da eseguirsi anche in clima molto freddo, per il ripristino all’estradosso di superfici orizzontali quali pavimentazioni e rampe in calcestruzzo sottoposte al traffico veicolare, per spessori di riporto compresi tra 10 e 60 mm, strutturali di classe R4, di tipo PCC, in accordo alla norma EN 1504-3.**

Le malte colabili a base cementizia a rapido indurimento da utilizzarsi per il ripristino, anche in climi particolarmente freddi (T=0-5°C), di pavimentazioni, strade e rampe in calcestruzzo ammalorate a causa delle azioni di abrasione promosse dal passaggio dei veicoli, laddove lo spessore di applicazione è compreso tra 10 e 60 mm e/o allorquando si richiede una rapida messa in esercizio del manufatto. Per applicazioni superiori a 30-35 mm e in assenza di armatura strutturale si deve prevedere la predisposizione di una rete elettrosaldata. Si precisa inoltre che, per gli interventi di ripristino su strutture che in servizio operano fuori terra, le prestazioni minime riportate nelle tabelle che seguono debbono essere ottenute con le procedure di maturazione previste per le malte di tipo PCC in accordo alla norma EN 1504 (stagionatura all’aria).

Per gli elementi strutturali che in servizio operano a contatto permanente con acqua o che risultano permanentemente interrati, le prestazioni minime debbono essere conseguite con le modalità di prova previste per le malte di tipo CC in accordo alla norma EN 1504 (stagionatura in acqua).

**MC2**

**Malte cementizie premiscelate colabili a ritiro compensato, a rapido indurimento per interventi da eseguirsi anche in clima molto freddo, per il ripristino all’estradosso di superfici orizzontali quali pavimentazioni e rampe in calcestruzzo sottoposte al traffico veicolare, per spessori di riporto compresi tra 10 e 60 mm, strutturali di classe R4, di tipo PCC, in accordo alla norma EN 1504-3.**

|  |  |
| --- | --- |
| Cantiere: | …………………………………………………………….. |
| Committente: | Divisione delle costruzioni |
| Progettista: | …………………………………………………………….. |
| Direzione lavori: | …………………………………………………………….. |
| Impresa esecutrice: | …………………………………………………………….. |
| Elemento costruttivo: | …………………………………………………………….. |
| Preparazione substrato: | …………………………………………………………….. |
| Modalità di messa in opera della malta: | …………………………………………………………….. |
| Spessore min. di applicazione (mm): | …………………………………………………………….. |
| Spessore max. di applicazione per strato (mm): | …………………………………………………………….. |
| Modalità di maturazione (post-trattamento): | …………………………………………………………….. |
| Tipo di malta MC2 e nome commerciale: | …………………………………………………………….. |

**Certificazione preliminare obbligatoria - Requisiti prestazionali:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Modulo elastico (statico) secante a compressione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) **[1]** | EN 13412 | < 32'000 N/mm2 **[1]**  > 20’000 N/mm2 | ………………… |
| Resistenza a compressione a 4h (U.R. = 95%) alla T di 5/20/35 °C | EN 12190 | > 15/20/25 N/mm2 | ………………… |
| Resistenza a compressione a 8h (U.R. = 95%) alla T di 5/20/35 °C | EN 12190 | > 20/30/40 N/mm2 | ………………… |
| Resistenza a compressione a 24h (U.R. = 95%) alla T di 5/20/35 °C | EN 12190 | > 30/40/50 N/mm2 | ………………… |
| Resistenza a compressione a 7 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%) e alla T di 5/20/35 °C: | EN 12190 | > 40/50/60 N/mm2 | ………………… |
| Resistenza a compressione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%) e alla T di 5/20/35°C: | EN 12190 | > 50/60/70 N/mm2 | ………………… |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 1542 | > 2.0 N/mm2 |  |
| Resistenza alla carbonatazione | EN 13295 | dk < al calcestruzzo di controllo (MC 0.45) | …………………. |
| Contenuto di cloruri: | EN 1015-17 | < 0.05% | …………………. |
| Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): valore di adesione | EN 13687-1 | > 2.0 N/mm2 | …………………. |
| Espansione contrastata a 1 giorno all’aria (T= 20°C e U.R.= 50%) **[2]** | UNI 8147 | > 20 μm/m | …………………**[2]** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Assorbimento capillare | EN 13057 | < 0.5 kg.m-2.h-0.5 | ………………….. |
| Resistenza a trazione per flessione a 1 giorno (T= 18-22°C e U.R.=95%): | EN 196-1 | > 2 N/mm2 | …………………. |
| Resistenza a trazione per flessione a 7 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 196-1 | > 5 N/mm2 | …………………. |
| Resistenza a trazione per flessione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 196-1 | > 8 N/mm2 | …………………. |
| Lavorabilità: spandimento **[3]** | EN 13395-1 | 250-280 mm **[3]** | …………………. |

[1] 32’000 N/mm2 limite massimo indicativo del modulo elastico del prodotto offerto. Un modulo elastico superiore a quello indicato è permesso a condizione che sia inferiore al modulo elastico del sottofondo/supporto/substrato cementizio sul quale viene applicata la malta.

[2] Dato da fornire su espressa richiesta del committente per particolari lavori e/o condizioni climatiche.

[3] Valore puramente indicativo purchè il premiscelato confezionato con la percentuale di acqua suggerita dal produttore sia colabile e si possa gettare entro cassero.

**Controllo di qualità obbligatorio**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **FREQUENZA** |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni  (valore medio): | EN 1542 | > 1.6 N/mm2 | 1 prova (5 strappi su 1 m2) ogni 50 m2 |

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO/SUPPORTO/SUBSTRATO**

La preparazione della superficie dell’elemento sul quale applicare la malta deve essere effettuata mediante scarifica con martelli leggeri ad aria compressa oppure mediante idrodemolizione e deve presentare asperità non inferiori a 5 mm. Si potrà ricorrere, inoltre, ad ulteriori accorgimenti richiesti e/o suggeriti dal produttore della malta.

**1.7. Betoncini BC1**

**BC1: betoncini cementizi colabili a ritiro compensato confezionati con aggregati di pezzatura massima minore o uguale a 8 mm (spessore di riporto 60-80 mm) oppure minore o uguale a 12 mm (spessore di riporto 80-100 mm), per il ripristino all’estradosso di superfici orizzontali e per il getto entro cassero, strutturali di classe R4, di tipo PCC, in accordo alla norma EN 1504-3.**

Allorquando gli spessori di applicazione diventano superiori a 60 mm, ma comunque inferiori a 100 mm, come avviene quando la sezione è interessata da un degrado molto intenso o quando occorre aumentare la sezione originaria di elementi strutturali che necessitano di un adeguamento dal punto di vista statico, è necessario ricorrere all’impiego di betoncini colabili a base cementizia da mettere in opera per colaggio all’estradosso di superfici orizzontali o da gettare all’interno di casseri. Se il rinforzo della sezione non prevede la predisposizione di armatura aggiuntiva, è necessario ricorrere all’impiego di reti elettrosaldate. I betoncini dovranno essere confezionati ricorrendo all’impiego delle malte di tipo MC1 cui verranno aggiunti aggregati grossi di opportuna curva granulometrica. In linea di massima per spessori di riporto compresi tra 60 e 80 mm verranno impiegati aggregati (ghiaietto) di pezzatura massima minore o uguale a 8 mm. Per spessori compresi tra 80 e 100 mm si farà ricorso ad aggregati di pezzatura massima minore o uguale a 12 mm. A puro titolo indicativo la percentuale di ghiaietto da aggiungere alle malte di tipo MC1 per ottenere il betoncino BC1 risulta compresa nell’intervallo 30-40%.

Nelle tabelle che seguono vengono riassunte le prestazioni richieste in fase di certificazione preliminare, di qualifica e di controllo di qualità richieste per il betoncino colabile BC1. Per i betoncini colabili i controlli di qualifica in corso d’opera sono obbligatori. Il betoncino è di classe strutturale R4 in accordo alla norma EN 1504-3. Si precisa inoltre che, per gli interventi di ripristino su strutture che in servizio operano fuori terra, le prestazioni minime riportate nelle tabelle che seguono debbono essere ottenute con le procedure di maturazione previste per i conglomerati di tipo PCC in accordo alla norma EN 1504 (stagionatura all’aria).

Per gli elementi strutturali che in servizio operano a contatto permanente con acqua o che risultano permanentemente interrati, le prestazioni minime debbono essere conseguite con le modalità di prova previste per le malte di tipo CC in accordo alla norma EN 1504 (stagionatura in acqua).

**BC1**

**Betoncini cementizi colabili a ritiro compensato confezionati con aggregati di pezzatura massima minore o uguale a 8 mm (spessore di riporto 60-80 mm) oppure minore o uguale a 12 mm (spessore di riporto 80-100 mm), per il ripristino all’estradosso di superfici orizzontali e per il getto entro cassero, strutturali di classe R4, di tipo PCC, in accordo alla norma EN 1504-3.**

|  |  |
| --- | --- |
| Cantiere: | …………………………………………………………….. |
| Committente: | Divisione delle costruzioni |
| Progettista: | …………………………………………………………….. |
| Direzione lavori: | …………………………………………………………….. |
| Impresa esecutrice: | …………………………………………………………….. |
| Elemento costruttivo: | …………………………………………………………….. |
| Preparazione substrato: | …………………………………………………………….. |
| Modalità di messa in opera della malta: | …………………………………………………………….. |
| Spessore min. di applicazione (mm): | …………………………………………………………….. |
| Spessore max. di applicazione per strato (mm): | …………………………………………………………….. |
| Modalità di maturazione (post-trattamento): | …………………………………………………………….. |
| Tipo di malta BC1 e nome commerciale: | …………………………………………………………….. |

**Certificazione preliminare obbligatoria - Requisiti prestazionali:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Spessore di applicazione | - | 60-80 mm oppure 80-100 mm | ………………… |
| Diametro massimo dell’aggregato | EN 12620 | 8 mm  oppure  12 mm | ………………… |
| Resistenza caratteristica a compressione cubica a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) | EN 12390/3 | > 45 N/mm2  (Il valore di resistenza caratteristica a compressione sarà definito dal progettista strutturale se del caso) | ………………… |
| Modulo elastico secante a compressione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) **[1]** | SIA 262 (G)  DIN 1048 Parte 5  UNI 6556 | < 32000 N/mm2  > 20’000 N/mm2 **[1]** | ………………… |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) | EN 1542 | > 2.0 N/mm2 | ………………… |
| Resistenza alla carbonatazione (non richiesta se è previsto un rivestimento protettivo conforme alla EN 1504-2) | EN 13295 | dk < al calcestruzzo di controllo (MC 0.45) | ………………… |
| Contenuto di cloruri: | EN 1015-17 | < 0.05% | ………………… |
| Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%): | EN 13687-1 | > 2.0 N/mm2 | ………………… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Espansione contrastata a 1 giorno all’aria (T=20°C; U.R. = 50%) **[2]** | UNI 8148 | > 20 μm/m | …………………**[2]** |
| Resistenza a trazione per flessione a 1 giorno in acqua (T= 18-22°C e U.R.=95%): | EN 12390/5 | > 2 N/mm2 | ………………… |
| Resistenza a trazione per flessione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%): | EN 12390/5 | > 4 N/mm2 | ………………… |
| Lavorabilità: spandimento **[3]** | EN 13395-1 | 250-280 mm **[3]** | ………………… |

[1] 32’000 N/mm2 limite massimo indicativo del modulo elastico del prodotto offerto. Un modulo elastico superiore a quello indicato è permesso a condizione che sia inferiore al modulo elastico del sottofondo/supporto/substrato cementizio sul quale viene applicato il betoncino.

[2] Dato da fornire su espressa richiesta del committente per particolari lavori e/o condizioni climatiche.

[3] Valore puramente indicativo purchè il premiscelato confezionato con la percentuale di acqua suggerita dal produttore sia colabile e si possa gettare entro cassero.

**Prove di qualifica in corso d’opera obbligatorie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO DEL PRODOTTO ACCERTATO** |
| Diametro massimo dell’aggregato | EN 12620 | 8 mm per spessori di applicazione di 60-80 mm  rispettivamente 12 mm per spessori di applicazione di 80-100 mm | ………………… |
| Resistenza caratteristica a compressione cubica a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) | EN 12390/3 | > 45 N/mm2  (Il valore di resistenza caratteristica a compressione sarà definito dal progettista strutturale se del caso) | ………………… |
| Modulo elastico secante a compressione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) **[1]** | SIA 262 (G)  DIN 1048 Parte 5  UNI 6556 | < 32000 N/mm2  > 20’000 N/mm2 **[1]** | ………………… |
| Resistenza a trazione per flessione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) | EN 12390/5 | > 4 N/mm2 | ………………… |
| Lavorabilità: spandimento **[3]** | EN 13395-1 | 250-280 mm **[3]** | ………………… |

[1] 32’000 N/mm2 limite massimo indicativo del modulo elastico del prodotto offerto. Un modulo elastico superiore a quello indicato è permesso a condizione che sia inferiore al modulo elastico del sottofondo/supporto/substrato cementizio sul quale viene applicato il betoncino.

[3] Valore puramente indicativo purchè il premiscelato confezionato con la percentuale di acqua suggerita dal produttore sia colabile e si possa gettare entro cassero.

**Controllo di qualità a opere ultimate obbligatorio/discrezionale**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **FREQUENZA** |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni all’aria  (valore medio) | EN 1542 | > 1.6 N/mm2 | 1 prova (5 strappi su 1 m2) ogni 50 m2 |
| Resistenza caratteristica in opera | EN 1504-1 | > 0.80 della resistenza caratteristica di progetto | A discrezione della Direzione lavori. |

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO/SUPPORTO/SUBSTRATO**

La preparazione della superficie dell’elemento sul quale applicare il betoncino deve essere effettuata mediante scarifica con martelli leggeri ad aria compressa oppure mediante idrodemolizione e deve presentare asperità non inferiori a 5 mm. Si potrà ricorrere, inoltre, ad ulteriori accorgimenti richiesti e/o suggeriti dal produttore della malta.

**1.8. Calcestruzzi CS1**

**CS1: calcestruzzi superfluidi a ritiro compensato confezionati con aggregati di pezzatura massima minore o uguale a 16 mm, per il ripristino all’estradosso di superfici orizzontali e per il getto entro cassero, per spessori di riporto maggiori di 100 mm, strutturali di classe R4, di tipo PCC, in accordo alla norma EN 1504-3.**

Allorquando gli spessori di applicazione diventano superiori a 100 mm, come avviene quando occorre aumentare la sezione originaria di elementi strutturali che necessitano di un adeguamento dal punto di vista statico, è necessario ricorrere all’impiego di calcestruzzi superfluidi da mettere in opera per colaggio all’estradosso di superfici orizzontali o da gettare all’interno di casseri. La classe di consistenza del calcestruzzo sarà, compatibilmente con le esigenze di posa in opera, la F5 o la F6 (SN EN 206) da determinarsi mediante la prova di spandimento alla tavola a scosse. In linea di massima per spessori di riporto compresi tra 100 e 130 mm verranno impiegati aggregati (ghiaietto) di pezzatura massima minore o uguale a 16 mm. Per spessori compresi tra 130 e 200 mm si farà ricorso ad aggregati di pezzatura massima minore o uguale a 32 mm. Nelle tabelle che seguono vengono riassunte le prestazioni richieste in fase di certificazione preliminare, di qualifica e di controllo di qualità richieste per il calcestruzzo superfluido CS1. Per i calcestruzzi colabili i controlli di qualifica in corso d’opera sono obbligatori. Il calcestruzzo superfluido è strutturale di classe R4 in accordo alla norma EN 1504-3. Si precisa inoltre che, per gli interventi di ripristino su strutture che in servizio operano fuori terra, le prestazioni minime riportate nelle tabelle che seguono debbono essere ottenute con le procedure di maturazione previste per i conglomerati di tipo PCC in accordo alla norma EN 1504 (stagionatura all’aria).

Per gli elementi strutturali che in servizio operano a contatto permanente con acqua o che risultano permanentemente interrati, le prestazioni minime debbono essere conseguite con le modalità di prova previste per le malte di tipo CC in accordo alla norma EN 1504 (stagionatura in acqua).

**CS1**

**Calcestruzzi superfluidi a ritiro compensato confezionati con aggregati di pezzatura massima minore o uguale a 16 mm, per il ripristino all’estradosso di superfici orizzontali e per il getto entro cassero, per spessori di riporto maggiori di 100 mm, strutturali di classe R4, di tipo PCC, in accordo alla norma EN 1504-3.**

|  |  |
| --- | --- |
| Cantiere: | …………………………………………………………….. |
| Committente: | Divisione delle costruzioni |
| Progettista: | …………………………………………………………….. |
| Direzione lavori: | …………………………………………………………….. |
| Impresa esecutrice: | …………………………………………………………….. |
| Elemento costruttivo: | …………………………………………………………….. |
| Preparazione substrato: | …………………………………………………………….. |
| Modalità di messa in opera della malta: | …………………………………………………………….. |
| Spessore min. di applicazione (mm): | …………………………………………………………….. |
| Spessore max. di applicazione per strato (mm): | …………………………………………………………….. |
| Modalità di maturazione (post-trattamento): | …………………………………………………………….. |
| Tipo di malta CS1 e nome commerciale: | …………………………………………………………….. |

**Certificazione preliminare obbligatoria - Requisiti prestazionali:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | | **REQUISITO DICHIARATO DEL PRODOTTO** |
| Spessore di applicazione | EN- 12620 | mm  100-130 | mm  130-200 | ………………… |
| Spessore di applicazione | EN- 12620 | mm  100-130 | mm  130-200 | ………………… |
| Spessore di applicazione | EN- 12620 | mm  100-130 | mm  130-200 | ………………… |
| Lavorabilità: spandimento | SN EN 206 | F5-F6 | | ………………… |
| Modulo elastico secante a compressione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) **[1]** | SIA 262 (G)  DIN 1048 Parte 5  UNI 6556 | < 32’000 N/mm2 **[1]**  > 20’000 N/mm2 | | ………………… |
| Resistenza caratteristica a compressione cubica a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) | EN 12390/3 | > 45 N/mm2  (Il valore di resistenza caratteristica a compressione sarà definito dal progettista strutturale se del caso) | | ………………… |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) | EN 1542 | > 2.0 N/mm2 | | ………………… |
| Resistenza alla carbonatazione (non richiesta se è previsto un rivestimento protettivo conforme alla EN 1504-2) | EN 13295 | dk < al calcestruzzo di controllo (MC 0.45) | | ………………… |
| Contenuto di cloruri: | EN 1015-17 | < 0.05% | | ………………… |
| Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%): | EN 13687-1 | > 2.0 N/mm2 | | ………………… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO DICHIARATO DEL PRODOTTO** |
| Espansione contrastata a 1 giorno all’aria (T=20°C; U.R. = 50%) **[2]** | UNI 8148 | > 20 μm/m | …………………**[2]** |
| Resistenza a trazione per flessione a 1 giorno in acqua (T= 18-22°C e U.R.=95%): | EN 12390/5 | > 2 N/mm2 | ………………… |
| Resistenza a trazione per flessione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%): | EN 12390/5 | > 4 N/mm2 | ………………… |

[1] 32’000 N/mm2 limite massimo indicativo del modulo elastico del prodotto offerto. Un modulo elastico superiore a quello indicato è permesso a condizione che sia inferiore al modulo elastico del sottofondo/supporto/substrato cementizio sul quale viene applicato il calcestruzzo.

[2] Dato da fornire su espressa richiesta del committente per particolari lavori e/o condizioni climatiche.

**Prove di qualifica in corso d’opera obbligatorie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO DEL PRODOTTO ACCERTATO** |
| Diametro massimo dell’aggregato | EN 12620 | 16 mm per spessori di applicazione di 100-130 mm  rispettivamente  32 mm per spessori di applicazione di 130-200 mm | ………………… |
| Lavorabilità: spandimento | SN EN 206 | F5-F6 | ………………… |
| Modulo elastico secante a compressione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) **[1]** | SIA 262 (G)  DIN 1048 Parte 5  UNI 6556 | < 32’000 N/mm2 **[1]**  > 20’000 N/mm2 | ………………… |
| Resistenza caratteristica a compressione cubica a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) | EN 12390/3 | > 45 N/mm2  (Il valore di resistenza caratteristica a compressione sarà definito dal progettista strutturale se del caso) | ………………… |
| Resistenza a trazione per flessione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) | EN 12390/5 | > 4 N/mm2 | ………………… |

[1] 32’000 N/mm2 limite massimo indicativo del modulo elastico del prodotto offerto. Un modulo elastico superiore a quello indicato è permesso a condizione che sia inferiore al modulo elastico del sottofondo/supporto/substrato cementizio sul quale viene applicato il calcestruzzo.

**Controllo di qualità a opere ultimate obbligatorio/discrezionale**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **FREQUENZA** |
| Resistenza caratteristica in opera | EN 1504-1 | > 0.80 della resistenza caratteristica di progetto | A discrezione della Direzione lavori. |

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO/SUPPORTO/SUBSTRATO**

La preparazione della superficie dell’elemento sul quale applicare il calcestruzzo deve essere effettuata mediante scarifica con martelli leggeri ad aria compressa oppure mediante idrodemolizione e deve presentare asperità non inferiori a 5 mm. Si potrà ricorrere, inoltre, ad ulteriori accorgimenti richiesti e/o suggeriti dal produttore.

**1.9. Malte MR1**

**MR1: malte cementizie, polimero-modificate, mono o bicomponenti per la rasatura (spalmatura) di superfici in calcestruzzo non sottoposte ad azioni abrasive, da applicare in spessori compresi tra 1 e 3 mm, non strutturali di classe R2, di tipo PCC, in accordo alla norma EN 1504-3.**

Queste malte cementizie debbono essere utilizzate per la rasatura superficiale delle strutture in calcestruzzo non sottoposte ad azioni abrasive, allorquando l’obiettivo primario è quello di ottenere una superficie uniforme dal punto di vista estetico e l’opera deve rimanere faccia-vista. Le malte possono essere utilizzate anche quando la struttura è sottoposta all’azione abrasiva, ma si prevede di utilizzare un ulteriore rivestimento resistente all’abrasione. Questo tipo di malte è particolarmente indicato per la rasatura di strutture per le quali la ricostruzione centimetrica della sezione è avvenuta utilizzando malte tissotropiche di tipo MT1 o MT3, ma possono essere utilizzate anche per quelle strutture ricostruite con malte di tipo MT2. Per l’eventuale rasatura di strutture ripristinate con malte colabili di tipo MC1 utilizzare le malte per rasatura di tipo MR2 che richiedono, prima dell’applicazione, la preparazione del supporto mediante sabbiatura o idropulizia in pressione, affinché presenti asperità non inferiori a 1-2 mm. Le malte per rasatura di tipo MR1 sono non strutturali di classe R2 in accordo alla EN 1504-3. Si precisa inoltre che, per gli interventi di ripristino su strutture che in servizio operano fuori terra, le prestazioni minime riportate nelle tabelle che seguono debbono essere ottenute con le procedure di maturazione previste per le malte di tipo PCC in accordo alla norma EN 1504 (stagionatura all’aria).

Per gli elementi strutturali che in servizio operano a contatto permanente con acqua o che risultano permanentemente interrati, le prestazioni minime debbono essere conseguite con le modalità di prova previste per le malte di tipo CC in accordo alla norma EN 1504 (stagionatura in acqua).

**MR1**

**Malte cementizie, polimero-modificate, mono o bicomponenti per la rasatura (spalmatura) di superfici in calcestruzzo non sottoposte ad azioni abrasive, da applicare in spessori compresi tra 1 e 3 mm, non strutturali di classe R2, di tipo PCC, in accordo alla norma EN 1504-3.**

|  |  |
| --- | --- |
| Cantiere: | …………………………………………………………….. |
| Committente: | Divisione delle costruzioni |
| Progettista: | …………………………………………………………….. |
| Direzione lavori: | …………………………………………………………….. |
| Impresa esecutrice: | …………………………………………………………….. |
| Elemento costruttivo: | …………………………………………………………….. |
| Preparazione substrato: | …………………………………………………………….. |
| Modalità di messa in opera della malta: | …………………………………………………………….. |
| Spessore min. di applicazione (mm): | …………………………………………………………….. |
| Spessore max. di applicazione per strato (mm): | …………………………………………………………….. |
| Modalità di maturazione (post-trattamento): | …………………………………………………………….. |
| Tipo di malta MR1 e nome commerciale: | …………………………………………………………….. |

**Certificazione preliminare obbligatoria - Requisiti prestazionali:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Modulo elastico (statico) secante a compressione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) **[1]**: | EN 13412 | < 20’000 N/mm2 **[1]** | ………………… |
| Resistenza a compressione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 12190 | > 15 N/mm2 | …………………. |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 1542 | > 0.8 N/mm2 | …………………. |
| Resistenza alla carbonatazione | EN 13295 | dk < al calcestruzzo di controllo (MC 0.45) | …………………. |
| Contenuto di cloruri: | EN 1015-17 | < 0.05% | …………………. |
| Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): valore di adesione | EN 13687-1 | > 0.8 N/mm2 | …………………. |
| Assorbimento capillare | EN 13057 | < 0.5 kg.m-2.h-0.5 | ………………….. |
| Resistenza a trazione per flessione a 1 giorno (T= 18-22°C e U.R.=95%): | EN 196-1 | > 1 N/mm2 | …………………. |
| Resistenza a trazione per flessione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 196-1 | > 2 N/mm2 | …………………. |
| Lavorabilità: spandimento **[2]** | EN 13395-1 | 140-160 mm **[2]** | …………………. |

[1] 20’000 N/mm2 limite massimo indicativo del modulo elastico del prodotto offerto. Un modulo elastico superiore a quello indicato è permesso a condizione che sia inferiore al modulo elastico del sottofondo/supporto/substrato cementizio sul quale viene applicata la malta.

[2] Valore puramente indicativo purchè il premiscelato confezionato con la percentuale di acqua suggerita dal produttore sia applicabile a mano e/o spruzzo senza sfridi e/o rimbalzi eccessivi.

**Controllo di qualità obbligatorio**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **FREQUENZA** |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni  (valore medio): | EN 1542 | > 0.65 N/mm2 | 1 prova (5 strappi su 1 m2) ogni 50 m2 |

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO/SUPPORTO/SUBSTRATO**

La preparazione della superficie dell’elemento sul quale applicare la malta deve essere effettuata mediante sabbiatura o idropulizia in pressione e deve presentare asperità non inferiori a 1-2 mm. Si potrà ricorrere, inoltre, ad ulteriori accorgimenti richiesti e/o suggeriti dal produttore della malta.

**1.10. Malte MR2**

**MR2: malte cementizie, polimero-modificate, mono o bicomponenti per la rasatura (spalmatura) di superfici in calcestruzzo sottoposte o meno ad azioni abrasive, da applicare in spessori compresi tra 1 e 3 mm, strutturali di classe R3, di tipo PCC, in accordo alla norma   
EN 1504-3.**

Queste malte cementizie debbono essere utilizzate per la rasatura superficiale delle strutture in calcestruzzo sottoposte o meno ad azioni abrasive, allorquando l’obiettivo primario è quello di ottenere una superficie uniforme dal punto di vista estetico e l’opera deve rimanere faccia-vista. Le malte sono particolarmente indicate per la rasatura di strutture per le quali la ricostruzione centimetrica della sezione è avvenuta utilizzando malte tissotropiche di tipo MT2 o malte colabili di tipo MC1. Prima dell’applicazione della malta il supporto deve essere preparato mediante sabbiatura o idropulizia in pressione e deve presentare asperità non inferiori a 1-2 mm. Le malte per rasatura di tipo MR2 sono strutturali di classe R3 in accordo alla EN 1504-3. Si precisa inoltre che, per gli interventi di ripristino su strutture che in servizio operano fuori terra, le prestazioni minime riportate nelle tabelle che seguono debbono essere ottenute con le procedure di maturazione previste per le malte di tipo PCC in accordo alla norma EN 1504 (stagionatura all’aria).

Per gli elementi strutturali che in servizio operano a contatto permanente con acqua o che risultano permanentemente interrati, le prestazioni minime debbono essere conseguite con le modalità di prova previste per le malte di tipo CC in accordo alla norma EN 1504 (stagionatura in acqua).

**MR2**

**Malte cementizie, polimero-modificate, mono o bicomponenti per la rasatura (spalmatura) di superfici in calcestruzzo sottoposte o meno ad azioni abrasive, da applicare in spessori compresi tra 1 e 3 mm, strutturali di classe R3, di tipo PCC, in accordo alla norma EN 1504-3.**

|  |  |
| --- | --- |
| Cantiere: | …………………………………………………………….. |
| Committente: | Divisione delle costruzioni |
| Progettista: | …………………………………………………………….. |
| Direzione lavori: | …………………………………………………………….. |
| Impresa esecutrice: | …………………………………………………………….. |
| Elemento costruttivo: | …………………………………………………………….. |
| Preparazione substrato: | …………………………………………………………….. |
| Modalità di messa in opera della malta: | …………………………………………………………….. |
| Spessore min. di applicazione (mm): | …………………………………………………………….. |
| Spessore max. di applicazione per strato (mm): | …………………………………………………………….. |
| Modalità di maturazione (post-trattamento): | …………………………………………………………….. |
| Tipo di malta MR2 e nome commerciale: | …………………………………………………………….. |

**Certificazione preliminare obbligatoria - Requisiti prestazionali:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Modulo elastico (statico) secante a compressione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.=55-65%) **[1]**: | EN 13412 | < 25’000 N/mm2 **[1]**  > 15’000 N/mm2 | ………………… |
| Resistenza a compressione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 12190 | > 25 N/mm2 | …………………. |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 1542 | > 1.5 N/mm2 | …………………. |
| Resistenza alla carbonatazione | EN 13295 | dk < al calcestruzzo di controllo (MC 0.45) | …………………. |
| Contenuto di cloruri: | EN 1015-17 | < 0.05% | …………………. |
| Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): valore di adesione | EN 13687-1 | > 1.5 N/mm2 | …………………. |
| Assorbimento capillare | EN 13057 | < 0.5 kg.m-2.h-0.5 | ………………….. |
| Resistenza a trazione per flessione a 1 giorno (T= 18-22°C e U.R.=95%): | EN 196-1 | > 1.5 N/mm2 | …………………. |
| Resistenza a trazione per flessione a 28 giorni all’aria (T= 18-22°C e U.R.= 55-65%): | EN 196-1 | > 4 N/mm2 | …………………. |
| Lavorabilità: spandimento **[2]** | EN 13395-1 | 140-160 mm **[2]** | …………………. |

[1] 25’000 N/mm2 limite massimo indicativo del modulo elastico del prodotto offerto. Un modulo elastico superiore a quello indicato è permesso a condizione che sia inferiore al modulo elastico del sottofondo/supporto/substrato cementizio sul quale viene applicata la malta.

[2] Valore puramente indicativo purchè il premiscelato confezionato con la percentuale di acqua suggerita dal produttore sia applicabile a mano e/o spruzzo senza sfridi e/o rimbalzi eccessivi.

**Controllo di qualità obbligatorio**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **FREQUENZA** |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni  (valore medio): | EN 1542 | > 1.2 N/mm2 | 1 prova (5 strappi su 1 m2) ogni 50 m2 |

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO/SUPPORTO/SUBSTRATO**

La preparazione della superficie dell’elemento sul quale applicare la malta deve essere effettuata mediante sabbiatura o idropulizia in pressione e deve presentare asperità non inferiori a 1-2 mm. Si potrà ricorrere, inoltre, ad ulteriori accorgimenti richiesti e/o suggeriti dal produttore della malta.

|  |
| --- |
| **2. SISTEMI DI PROTEZIONE SUPERFICIALE** |

**2.1. Introduzione**

In questa sezione vengono riportate le specifiche di capitolato per i sistemi di protezione superficiale degli elementi in calcestruzzo armato. Le specifiche di capitolato sono state elaborate tenendo conto di quanto riportato dalla norma SIA 162/5 (punto 7.13 e Tabella A8) unitamente ai requisiti richiesti dalla norma europea EN 1504-2. I sistemi di protezione superficiale delle strutture in calcestruzzo si differenziano in sistemi filmogeni e trattamenti idrorepellenti. I sistemi filmogeni vengono utilizzati per la protezione dell’elemento strutturale dagli agenti aggressivi esterni.

Essi, in particolare possono essere utilizzati:

* come sistemi di protezione preventiva allorquando le strutture non presentano fessurazioni o parti di calcestruzzo distaccate e lo spessore di calcestruzzo carbonatato risulta inferiore al copriferro;
* come sistemi di protezione di quegli elementi strutturali che, sottoposti ad interventi di ripristino con malte cementizie per la ricostruzione della sezione originaria, presentano copriferri di basso spessore.

In entrambi i casi l’applicazione dei sistemi protettivi ha lo scopo di impedire o ritardare l’insorgere di fenomeni che possono determinare la comparsa di fessurazioni, la corrosione delle barre, la delaminazione, il rigonfiamento o il distacco di parti di calcestruzzo. Per conseguire questi obiettivi, i rivestimenti filmogeni debbono essere in grado di impedire la penetrazione delle sostanze aggressive nel calcestruzzo quali, ossigeno, acqua, anidride carbonica, cloruri etc. In alcuni contesti l’applicazione dei rivestimenti filmogeni viene effettuata con l’obiettivo di aumentare la resistenza all’abrasione di superfici carrabili. L’applicazione di un rivestimento filmogeno, infine, può avere come finalità anche quella di migliorare l’aspetto estetico dei manufatti.

I sistemi di protezione idrorepellenti vengono applicati al fine di limitare l’assorbimento di acqua del calcestruzzo su quelle strutture laddove è importante non modificare l’estetica dei manufatti. Alcuni trattamenti idrorepellenti possono essere utilizzati per facilitare la pulizia delle superfici in calcestruzzo imbrattate dai graffiti. Come meglio verrà specificato nel seguito la scelta dei trattamenti protettivi deve essere effettuata in funzione del tipo di elemento strutturale da proteggere e in relazione alle possibili aggressioni cui l’elemento stesso è esposto.

Nella presente sezione, in particolare, vengono presi in esame:

**RPRA/OS5**: questi rivestimenti vengono impiegati per aumentare la durabilità delle strutture in calcestruzzo con particolare riferimento all’azione aggressiva promossa dall’anidride carbonica nei confronti delle armature e non risultano indicati per quegli elementi strutturali a contatto permanente con acqua. Devono essere conformi ai requisiti minimi previsti dalla EN 1504-2/C per i prodotti filmogeni [rivestimento (C)] ed essere di classe di deformabilità A3 in accordo alla stessa norma.

**RPRA/OS2**: questi rivestimenti protettivi vengono impiegati per aumentare la durabilità delle strutture in calcestruzzo con particolare riferimento all’azione aggressiva promossa dall’anidride carbonica nei confronti delle armature e non risultano indicati per quegli elementi strutturali a contatto permanente con acqua. Devono essere conformi ai requisiti minimi previsti dalla EN 1504-2/C per i prodotti filmogeni [rivestimento (C)] ed essere di classe di deformabilità A1 in accordo alla stessa norma.

**TI/OS1:** le impregnazioni con prodotti idrofobici sono finalizzate ad ottenere superfici in calcestruzzo idrorepellenti caratterizzate da un ridotto assorbimento di acqua. Devono essere conformi ai requisiti fissati dalla norma europea EN 1504-2 [impregnazione idrofobica (H)].

**AG:** i trattamenti antigraffiti sono destinati a prevenire l’ingresso delle vernici all’interno dei pori capillari favorendo così le successive operazioni di pulizia. Sfortunatamente, né le norme SIA né quelle europee 1504, prevedono alcuna specifica di capitolato per questa tipologia di prodotto. Tuttavia, essendo i trattamenti antigraffiti sostanzialmente basati sull’impiego di sostanze idrorepellenti, le specifiche di capitolato sono similari a quelle dei prodotti TI/OS1.

**2.2. Rivestimenti protettivi RPRA/OS5**

**RPRA/OS5: rivestimenti protettivi elasto-plastici a base di resine in dispersione acrilica conformi alla norma EN 1504-2 per i prodotti filmogeni [rivestimento (C)].**

Questi rivestimenti vengono impiegati per aumentare la durabilità delle strutture in calcestruzzo con particolare riferimento all’azione aggressiva promossa dall’anidride carbonica nei confronti delle armature e non risultano indicati per quegli elementi strutturali a contatto permanente con acqua. Il sistema protettivo applicabile a rullo o a spruzzo, è costituito da un primer acrilico all’acqua applicato in spessore di 50 µm e da una finitura acrilica applicata generalmente in spessore di 150-300 µm per garantire la protezione nei confronti dell’anidride carbonica (CO2), dell’ossigeno (O2) e dell’acqua (H20) oltre che dei cicli di gelo-disgelo. Inoltre, il rivestimento protettivo deve essere dotato di capacità di crack-bridging finalizzata alla copertura di fessure presenti sull’elemento strutturale, purché inferiori a 0.3 mm di ampiezza. I rivestimenti debbono essere conformi ai requisiti minimi previsti dalla EN 1504-2 per i prodotti filmogeni [rivestimento (C)] e debbono essere di classe di deformabilità A3 (Metodo A, apertura continua della fessurazione) oppure B1 (Metodo B, apertura ciclica della fessurazione) in accordo alla stessa norma.

**RPRA/OS5**

**Rivestimenti protettivi elasto-plastici a base di resine in dispersione acrilica conforme alla norma EN 1504-2 per i prodotti filmogeni [rivestimento (C)].**

|  |  |
| --- | --- |
| Cantiere: | …………………………………………………………….. |
| Committente: | Divisione delle costruzioni |
| Progettista: | …………………………………………………………….. |
| Direzione lavori: | …………………………………………………………….. |
| Impresa esecutrice: | …………………………………………………………….. |
| Elemento costruttivo: | …………………………………………………………….. |
| Preparazione substrato: | …………………………………………………………….. |
| Modalità di applicazione: | …………………………………………………………….. |
| Tipo di rivestimento RPRA/OS5 e nome commerciale: | …………………………………………………………….. |

**Certificazione preliminare obbligatoria - Requisiti prestazionali:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Spessore minimo di applicazione | EN ISO 2808 | > 200 μm (micron) **[1]** | …………………**[2]** |
| Resistenza alla diffusione del vapore | DIN 53615  EN ISO 7783/1-2 | < 5 m | ………………… |
| Resistenza alla diffusione dell’anidride carbonica | EN 1062/6 | > 50 m | ………………… |
| Adesione al calcestruzzo dopo 7 giorni all’aria (T= 23°C e U.R.=50%): | EN 1542 | > 1.0 N/mm2 | ………………… |
| Permeabilità all’acqua (assorbimento capillare) | EN 1062/3 | < 0.1 kgm2h-0.5 | ………………… |
| Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti: valore di adesione: | EN 13687/1 | > 1.0 N/mm2 | ………………… |
| Capacità di crack-bridging  Metodo A - Apertura continua della fessurazione **[3]** | EN 1062/7 | 0.5 < A3 < 1.25 mm  (T= -10°C) | …………………**[3]** |
| Capacità di crack-bridging  Metodo B - Apertura ciclica della fessurazione **[3]** | EN 1062/7 | B1  (T= -10°C) | …………………**[3]** |

[1] Spessore minimo a secco richiesto del rivestimento.

[2] Spessore a secco necessario per l’ottenimento dei “Requisiti prestazionali” richiesti (da indicare).

[3] Dato da fornire su espressa richiesta del committente per particolari lavori e/o condizioni climatiche. Il requisito richiesto si riferisce alla temperatura di prova suggerita dalla norma EN 1062/7. Sono ammesse anche altre temperature di prova purchè più restrittive rispetto a quella indicata nei “Requisiti prestazionali”.

**Controllo di qualità obbligatorio**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **FREQUENZA** |
| Spessore secco (valore medio) | EN ISO 2808 - Metodo ottico | > di quello indicato per il superamento dei requisiti prestazionali richiesti | 1 prova ogni 100 m2 |
| Adesione al calcestruzzo dopo 7 giorni all’aria: valore medio | EN 1542 | > 0.8 N/mm2 | 1 prova (5 strappi su 1 m2) ogni 100 m2 |

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO/SUPPORTO/SUBSTRATO**

La preparazione della superficie dell’elemento sul quale applicare il rivestimento protettivo deve essere effettuata mediante idropulizia in pressione al fine di rimuovere ogni traccia di polvere, di sporcizia o di grasso. Si potrà ricorrere, inoltre, ad ulteriori accorgimenti richiesti e/o suggeriti dal produttore del prodotto offerto.

**2.3. Rivestimenti protettivi RPRA/OS2**

**RPRA/OS2: rivestimenti protettivi a base di resine in dispersione acrilica conformi alla norma EN 1504-2 per i prodotti filmogeni [rivestimento (C)].**

Questi rivestimenti vengono impiegati per aumentare la durabilità delle strutture in calcestruzzo con particolare riferimento all’azione aggressiva promossa dall’anidride carbonica nei confronti delle armature. e non risultano indicati per quegli elementi strutturali a contatto permanente con acqua. Il sistema protettivo applicabile a rullo o a spruzzo, è costituito da un primer acrilico all’acqua applicato in spessore di 50 µm e da una finitura acrilica applicata in spessore di 50-100 µm per garantire la protezione nei confronti dell’anidride carbonica (CO2), dell’ossigeno (O2) e dell’acqua (H20). I rivestimenti debbono essere conformi ai requisiti minimi previsti dalla EN 1504-2 per i prodotti filmogeni [rivestimento (C)] e debbono essere di classe di deformabilità A1 (metodo A, apertura continua della fessurazione) in accordo alla stessa norma. Avendo una minore capacità di crack-bridging rispetto ai rivestimenti elasto-plastici descritti nel paragrafo 2.2, i rivestimenti RPRA/OS2 possono essere utilizzati solo su elementi in calcestruzzo armato che non presentano fessure di ampiezza maggiore di 0.1 mm.

**RPRA/OS2**

**Rivestimenti protettivi a base di resine in dispersione acrilica conformi alla norma EN 1504-2 per i prodotti filmogeni [rivestimento (C)].**

|  |  |
| --- | --- |
| Cantiere: | …………………………………………………………….. |
| Committente: | Divisione delle costruzioni |
| Progettista: | …………………………………………………………….. |
| Direzione lavori: | …………………………………………………………….. |
| Impresa esecutrice: | …………………………………………………………….. |
| Elemento costruttivo: | …………………………………………………………….. |
| Preparazione substrato: | …………………………………………………………….. |
| Modalità di applicazione: | …………………………………………………………….. |
| Tipo di rivestimento RPRA/OS2 e nome commerciale: | …………………………………………………………….. |

**Certificazione preliminare obbligatoria - Requisiti prestazionali:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Spessore minimo di applicazione | EN ISO 2808 | > 100 μm (micron) **[1]** | …………………**[2]** |
| Resistenza alla diffusione del vapore | DIN 53615  EN ISO 7783/1-2 | < 5 m | ………………… |
| Resistenza alla diffusione dell’anidride carbonica | EN 1062/6 | > 50 m | ………………… |
| Adesione al calcestruzzo dopo 7 giorni all’aria (T= 23°C e U.R.=50%): | EN 1542 | > 1.0 N/mm2 | ………………… |
| Permeabilità all’acqua (assorbimento capillare) | EN 1062/3 | < 0.1 kgm2h-0.5 | ………………… |
| Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti: valore di adesione: | EN 13687/1 | > 1.0 N/mm2 | ………………… |
| Capacità di crack-bridging  Metodo A - Apertura continua della fessura **[3]** | EN 1062/7 | 0.1 < A1 < 0.25 mm  (T= -10°C) | …………………**[3]** |

[1] Spessore minimo a secco richiesto del rivestimento.

[2] Spessore a secco necessario per l’ottenimento dei “Requisiti prestazionali” richiesti (da indicare).

[3] Dato da fornire su espressa richiesta del committente per particolari lavori e/o condizioni climatiche. Il requisito richiesto si riferisce alla temperatura di prova suggerita dalla norma EN 1062/7. Sono ammesse anche altre temperature di prova purchè più restrittive rispetto a quella indicata nei “Requisiti prestazionali”.

**Controllo di qualità obbligatorio**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **FREQUENZA** |
| Spessore secco (valore medio) | EN ISO 2808 - Metodo ottico | > di quello indicato per il superamento dei requisiti prestazionali richiesti | 1 prova ogni 200 m2 |
| Adesione al calcestruzzo dopo 7 giorni all’aria: valore medio | EN 1542 | > 0.8 N/mm2 | 1 prova (5 strappi su 1 m2) ogni 200 m2 |

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO/SUPPORTO/SUBSTRATO**

La preparazione della superficie dell’elemento sul quale applicare il rivestimento protettivo deve essere effettuata mediante idropulizia in pressione al fine di rimuovere ogni traccia di polvere, di sporcizia o di grasso. Si potrà ricorrere, inoltre, ad ulteriori accorgimenti richiesti e/o suggeriti dal produttore del prodotto offerto.

**2.4. Trattamenti idrorepellenti TI/OS1**

**TI/OS1: trattamenti idrorepellenti conformi alla norma EN 1504-2 per le protezioni idrofobiche [impregnazione idrofobica (H)].**

Le impregnazioni con prodotti idrofobici sono finalizzate ad ottenere superfici in calcestruzzo idrorepellenti caratterizzate da un ridotto assorbimento di acqua. In accordo alla norma europea EN 1504-2, a seguito di questi trattamenti, le porosità del conglomerato non vengono riempite, ma semplicemente rivestite internamente in modo da non creare alcuna pellicola superficiale. E’ opportuno ricordare che questi trattamenti di impregnazione idrofobica se da una parte possono produrre un miglioramento della durabilità delle strutture in calcestruzzo per effetto della riduzione del grado di saturazione, dall’altra possono favorire l’ingresso di sostanze aggressive in forma gassosa. Questi trattamenti potrebbero rivelarsi particolarmente dannosi se la sezione in calcestruzzo dovesse fessurarsi. In tal caso, infatti, gli agenti aggressivi sia in forma gassosa che in forma ionica potrebbero facilmente accedere attraverso la soluzione di continuità innescando il processo anodico di corrosione, mentre l’ossigeno potrebbe pervenire più facilmente in prossimità delle zone catodiche aumentando la velocità di corrosione. Per questa ragione vengono prevalentemente impiegati nelle strutture non armate. Il loro utilizzo in elementi in calcestruzzo armato e/o precompresso, deve essere sottoposto ad un’attenta valutazione preliminare da parte del progettista e della direzione lavori.

**TI/OS1**

**Trattamenti idrorepellenti conformi alla norma EN 1504-2 per le protezioni idrofobiche [impregnazione idrofobica (H)].**

|  |  |
| --- | --- |
| Cantiere: | …………………………………………………………….. |
| Committente: | Divisione delle costruzioni |
| Progettista: | …………………………………………………………….. |
| Direzione lavori: | …………………………………………………………….. |
| Impresa esecutrice: | …………………………………………………………….. |
| Elemento costruttivo: | …………………………………………………………….. |
| Preparazione substrato: | …………………………………………………………….. |
| Modalità di applicazione: | …………………………………………………………….. |
| Tipo di trattamento TI/OS1 e nome commerciale: | …………………………………………………………….. |

**Certificazione preliminare obbligatoria - Requisiti prestazionali:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Perdita di massa dopo cicli di gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti (solo per strutture in classe XF) | EN 13581 | La perdita di massa della superficie del provino impregnato deve verificarsi 20 cicli più tardi rispetto a quella del provino non impregnato | ………………… |
| Profondità di penetrazione del trattamento idrofobico (secondo EN 13579) su provini di calcestruzzo C in accordo alla EN 1766 | prEN 14630 | Classe I < 10 mm oppure  Classe II > 10 mm | ………………… |
| Assorbimento d’acqua e resistenza agli alcali | EN 13580 | Rapporto d’assorbimento < 7.5% rispetto al provino non trattato  Rapporto d’assorbimento (dopo l’immersione in soluzione di alcali) < 10% | ………………… |
| Coefficiente di velocità di essiccazione | EN 13579 | Classe I > 30% oppure  Classe II > 10% | ………………… |

**Controllo di qualità obbligatorio/discrezionale**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **FREQUENZA** |
| Profondità di penetrazione del trattamento idrofobico. | EN 13579 | Classe I < 10 mm  Classe II > 10 mm | Prima dell’inizio dei lavori e ogni 100 m2 |
| Assorbimento d’acqua (Tubo di Karsten) | Direttiva “Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen” del DAfStb, parte 3, paragrafo 3.2.3 | < 50 % rispetto al calcestruzzo non idrofobizzato | Prima dell’inizio dei lavori e ogni 100 m2  1 serie = 6 prove |

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO/SUPPORTO/SUBSTRATO**

La preparazione della superficie dell’elemento sul quale applicare il trattamento protettivo deve essere effettuata mediante idropulizia in pressione al fine di rimuovere ogni traccia di polvere, di sporcizia o di grasso. Attendere che il supporto si asciughi prima di applicare il trattamento protettivo. Si potrà ricorrere, inoltre, ad ulteriori accorgimenti richiesti e/o suggeriti dal produttore del prodotto offerto.

**2.5. Trattamenti antigraffiti AG**

**AG: trattamento antigraffiti.**

Con questa terminologia vengono generalmente indicati due tipi di prodotti: quelli destinati ad evitare che le vernici spray possano penetrare nelle porosità capillari del calcestruzzo rendendo più agevole la loro eliminazione durante il trattamento di pulizia e i prodotti destinati invece a facilitare la pulizia di superfici in calcestruzzo già verniciate, che non erano state sottoposte ad alcun trattamento preventivo. Per gli scopi che si prefigge il presente documento, ai fini protettivi in un intervento di ripristino di superfici in calcestruzzo faccia-vista esposte al rischio dei graffiti, nel seguito vengono presi in esame i soli prodotti destinati a prevenire l’ingresso delle vernici all’interno dei pori capillari favorendo così le successive operazioni di pulizia. Sfortunatamente né le norme SIA né quelle europee 1504 prevedono alcuna specifica di capitolato per questa tipologia di prodotto. Tuttavia, essendo i trattamenti antigraffiti sostanzialmente basati sull’impiego di sostanze idrorepellenti, è possibile comunque formulare delle specifiche di capitolato similari a quelle esposte nel paragrafo 2.4 opportunamente integrate da una prova empirica da condursi in cantiere per stabilire la reale efficacia del prodotto nel facilitare la pulizia delle superficie verniciate.

**AG**

**Trattamento antigraffiti.**

|  |  |
| --- | --- |
| Cantiere: | …………………………………………………………….. |
| Committente: | Divisione delle costruzioni |
| Progettista: | …………………………………………………………….. |
| Direzione lavori: | …………………………………………………………….. |
| Impresa esecutrice: | …………………………………………………………….. |
| Elemento costruttivo: | …………………………………………………………….. |
| Preparazione substrato: | …………………………………………………………….. |
| Modalità di applicazione: | …………………………………………………………….. |
| Tipo di trattamento AG e nome commerciale: | …………………………………………………………….. |

**Certificazione preliminare obbligatoria - Requisiti prestazionali:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Profondità di penetrazione del trattamento idrofobico (secondo EN 13579) su provini di calcestruzzo C in accordo alla EN 1766 | prEN 14630 | Classe I < 10 mm oppure  Classe II > 10 mm | ………………… |
| Assorbimento d’acqua e resistenza agli alcali | EN 13580 | Rapporto d’assorbimento < 7.5% rispetto al provino non trattato  Rapporto d’assorbimento (dopo l’immersione in soluzione di alcali) < 10% | ………………… |
| Coefficiente di velocità di essiccazione | EN 13579 | Classe I > 30% oppure  Classe II > 10% | ………………… |

**Prove di qualifica obbligatorie/discrezionali**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Profondità di penetrazione del trattamento idrofobico (secondo EN 13579) su provini di calcestruzzo C in accordo alla EN 1766 | prEN 14630 | Classe I < 10 mm oppure  Classe II > 10 mm | ………………… |
| Assorbimento d’acqua e resistenza agli alcali | EN 13580 | Rapporto d’assorbimento < 7.5% rispetto al provino non trattato  Rapporto d’assorbimento (dopo l’immersione in soluzione di alcali) < 10% | ………………… |
| Prova di idropulizia con acqua calda su superficie di 50 X 50 cm2 sottoposta a trattamento con vernice spray in colore e quantità prefissata | - | positiva | ………………… |

**Controllo di qualità obbligatorio/discrezionale**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **FREQUENZA** |
| Profondità di penetrazione del trattamento idrofobico | EN 13579 | Classe I < 10 mm  Classe II > 10 mm | Prima dell’inizio dei lavori e ogni 100 m2 |
| Assorbimento d’acqua (Tubo di Karsten) | Direttiva “Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen” del DAfStb, parte 3, paragrafo 3.2.3 | < 50 % rispetto al calcestruzzo non idrofobizzato | Prima dell’inizio dei lavori e ogni 100 m2  1 serie = 6 prove |

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO/SUPPORTO/SUBSTRATO**

La preparazione della superficie dell’elemento sul quale applicare il rivestimento protettivo deve essere effettuata mediante idropulizia in pressione al fine di rimuovere ogni traccia di polvere, di sporco o di grasso eventualmente presenti. Attendere, quindi, che il supporto si asciughi prima di applicare il trattamento protettivo. Si potrà ricorrere, inoltre, ad ulteriori accorgimenti richiesti e/o suggeriti dal produttore del prodotto offerto.

|  |
| --- |
| **3. SISTEMI INIETTANTI PER LA SIGILLATURA DELLE LESIONI** |

**3.1. Introduzione**

Questa sezione concerne i prodotti per l’iniezione delle lesioni nelle strutture in calcestruzzo allorquando l’obiettivo primario da conseguire consiste nel ripristinare la monoliticità della sezione, in modo da garantire una corretta trasmissione degli sforzi tra i due cigli fessurativi. In questo contesto è opportuno segnalare che è da escludere l’impiego di materiali a base cementizia, sia per la ridotta adesione che contraddistingue queste miscele iniettanti, sia perché essendo soggette al naturale fenomeno del ritiro igrometrico esse finirebbero per fessurarsi e distaccarsi in tempi relativamente brevi dall’iniezione, inficiando così l’intervento. Per questo motivo i sistemi iniettanti impiegati per questa tipologia di interventi sono basati sull’impiego di prodotti polimerici e in particolare epossidici. Questi ultimi sono da evitare quando dalle lesioni fuoriesce acqua. E’ ben noto che i sistemi epossidici subiscono, in presenza d’acqua, interferenze nel processo di polimerizzazione con conseguente scadimento delle prestazioni elasto-meccaniche del materiale indurito. In questa evenienza occorrerà valutare caso per caso, in relazione all’entità di acqua che interessa la soluzione di continuità, quale tipologia di sistema iniettante impiegare. Si fa notare che, nonostante le normative relative ai sistemi iniettanti prendano in considerazione la possibilità di iniettare anche fessure di ampiezza inferiore a 0.3 mm, nella pratica queste cavillature, alla luce proprio della ridotta dimensione, di fatto non vengono iniettate in quanto scarsamente comunicanti, tali da richiedere pressioni di iniezione rilevanti, che potrebbero addirittura creare ulteriori lesioni. La scelta di non iniettare queste cavillature discende inoltre dal fatto che per la modesta ampiezza esse vengono ritenute non pericolose dal punto di vista della durabilità.

Nella presente sezione, in particolare, vengono presi in esame:

**SI:** sistemi iniettanti di natura polimerica conformi alla norma EN 1504-5 per i prodotti da iniezione di tipo F con trasmissione delle forze attraverso la fessura.

**SS:** sistemi sigillanti epossidici a “stucco” per la sigillatura delle lesioni in superficie, da effettuarsi prima delle iniezioni dei sistemi epossidici a bassa viscosità, conformi alla norma EN 1504-4.

**3.2. Sistemi iniettanti SI**

**SI: sistemi iniettanti di natura polimerica, conformi alla norma EN 1504-5 (tipo F), per la sigillatura di fessure di ampiezza maggiore di 0.3 mm con l’obiettivo principale di garantire la trasmissione degli sforzi tra i cigli fessurativi.**

Nelle tabelle che seguono vengono riportate le prescrizioni di capitolato per i sistemi epossidici a bassa viscosità. Le prescrizioni di capitolato sono state redatte in accordo ai requisiti minimi previsti dalla norma EN 1504-5 (tipo F).

**SI**

**Sistemi iniettanti di natura polimerica, conformi alla norma EN 1504-5 (tipo F), per la sigillatura di fessure di ampiezza maggiore di 0.3 mm con l’obiettivo principale di garantire la trasmissione degli sforzi tra i cigli fessurativi.**

|  |  |
| --- | --- |
| Cantiere: | …………………………………………………………….. |
| Committente: | Divisione delle costruzioni |
| Progettista: | …………………………………………………………….. |
| Direzione lavori: | …………………………………………………………….. |
| Impresa esecutrice: | …………………………………………………………….. |
| Elemento costruttivo: | …………………………………………………………….. |
| Preparazione substrato: | …………………………………………………………….. |
| Modalità di iniezione: | …………………………………………………………….. |
| Tipo di sistema iniettante SI e nome commerciale: | …………………………………………………………….. |

**Certificazione preliminare obbligatoria - Requisiti prestazionali:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Adesione per trazione diretta | EN 12618-2 | Rottura coesiva del substrato | ………………… |
| Adesione per taglio | EN 12618-3 | Rottura monolitica | ………………… |
| Ritiro | EN 12617-2 | < 3% | ………………… |
| Temperatura di transizione vetrosa | EN 12614 | > 40°C | ………………… |
| Iniettabilità in un mezzo asciutto   1. ampiezza della lesione > 0.3 mm 2. ampiezza della lesione > 0.5 mm | 1) EN 1771  2) EN 12618-2 | Classe di iniettabilità  < 8 minuti per fessure di ampiezza > 0.2 mm  Splitting test > 7 N/mm2  Percentuale di fessure riempite > 90  Rottura coesiva del substrato | …………………  …………………  …………………  ………………… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Iniettabilità in un mezzo non asciutto  (se necessaria)   1. ampiezza della lesione 0.3 - 0.4 mm 2. ampiezza della lesione > 0.5 mm | 1) EN 1771  2) EN 12618-2 | Classe di iniettabilità  < 8 minuti per fessure di ampiezza > 0.2 mm  Splitting test > 7 N/mm2  Percentuale di fessure riempite > 90  Rottura coesiva del substrato | …………………  …………………  …………………  ………………… |
| Durabilità | EN 12618-2 | Rottura coesiva del substrato | ………………… |
| Viscosità | EN ISO 3219 | < 400 mPa.s | ………………… |
| Pot-life | EN ISO 9514 | > 30 min a 20°C | ………………… |

**Controllo di qualità discrezionali**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **FREQUENZA** |
| Velocità di propagazione delle onde ultrasonore | - | > 90% di quella nel calcestruzzo non fessurato | A discrezione della Direzione lavori. |

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO/SUPPORTO/SUBSTRATO**

Prima di effettuare l’iniezione occorre:

1. aver preparato la lesione svasandola con apposito utensile (“flessibile”)
2. aver effettuato una serie di fori a cavallo della lesione, di profondità e inclinazione sufficiente ad intercettarla
3. aver stuccato la lesione svasata (per lo stucco si veda il capitolo 3.3) e predisposto gli ugelli da iniezione in corrispondenza dei fori

Le ultime due operazioni non sono necessarie nel caso si debba iniettare una fessura all’estradosso di un elemento in calcestruzzo. In tal caso, infatti, l’iniezione della soluzione di continuità viene effettuata mediante colaggio (senza dover ricorrere all’impiego di pompe per iniezioni in pressione) del materiale direttamente nella fessura preventivamente svasata.

**3.3. Sistemi sigillanti SS**

**SS: sistemi sigillanti epossidici a stucco per la sigillatura delle lesioni in superficie, da effettuarsi prima delle iniezioni dei sistemi epossidici a bassa viscosità, conformi alla norma EN 1504-4.**

Le prescrizioni di capitolato per gli stucchi epossidici sono state redatte in accordo alla EN 1504-4. L’utilizzo di questi stucchi epossidici non si rende necessario nella sigillatura delle lesioni all’estradosso di strutture orizzontali effettuata mediante colaggio di sistemi epossidici a bassa viscosità.

**SS**

**Sistemi sigillanti epossidici a stucco per la sigillatura delle lesioni in superficie, da effettuarsi prima delle iniezioni dei sistemi epossidici a bassa viscosità, conformi alla norma EN 1504-4.**

|  |  |
| --- | --- |
| Cantiere: | …………………………………………………………….. |
| Committente: | Divisione delle costruzioni |
| Progettista: | …………………………………………………………….. |
| Direzione lavori: | …………………………………………………………….. |
| Impresa esecutrice: | …………………………………………………………….. |
| Elemento costruttivo: | …………………………………………………………….. |
| Preparazione substrato: | …………………………………………………………….. |
| Modalità di applicazione: | …………………………………………………………….. |
| Tipo di sistema sigillante SS e nome commerciale: | …………………………………………………………….. |

**Certificazione preliminare obbligatoria - Requisiti prestazionali:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Adesione per trazione diretta | EN 12188 | > 14 N/mm2 | ………………… |
| Adesione per taglio inclinato | EN 12188 | > 70 N/mm2 (50°)  > 60 N/mm2 (60°)  > 50 N/mm2 (70°) | …………………  …………………  ………………… |
| Resistenza al taglio | EN 12188 | > 12 N/mm2 | ………………… |
| Ritiro | EN 12617-1 | < 0.1% | ………………… |
| Lavorabilità | EN ISO 9514 | > 30 minuti a 20°C | ………………… |
| Modulo elastico a compressione | EN 13412 | > 2000 N/mm2 | ………………… |
| Coefficiente di espansione termica lineare | EN 1770 | < 100 10-6 K-1 | ………………… |
| Temperatura di transizione vetrosa | EN 12614 | > 40°C | ………………… |
| Durabilità | EN 13733 | positiva | ………………… |

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO/SUPPORTO/SUBSTRATO**

Prima di effettuare la sigillatura delle lesioni occorre:

1. aver preparato la lesione svasandola con apposito utensile (“flessibile”);
2. aver effettuato una serie di fori a cavallo della lesione di profondità e inclinazione sufficiente ad intercettarla

La realizzazione dei fori non è necessaria nel caso si debba iniettare una fessura all’estradosso di un elemento in calcestruzzo. In tal caso, infatti, l’iniezione della soluzione di continuità viene effettuata mediante colaggio (senza dover ricorrere all’impiego di pompe per iniezioni in pressione) del materiale direttamente nella fessura preventivamente svasata.

|  |
| --- |
| **4. SISTEMI PER L’INCOLLAGGIO DI PIATTI IN ACCIAIO E LAMINE IN MATERIALE COMPOSITO** |

**4.1. Introduzione**

In questa sezione vengono riportate le specifiche di capitolato relative ai prodotti da utilizzare nell’incollaggio strutturale di piatti in acciaio, lamine in fibra di carbonio, vetro e aramide (kevlar) alla sezione originaria di calcestruzzo. Non vengono invece prese in esame le proprietà del materiale complementare (lamina) da utilizzare, per le quali si rimanda ai calcoli strutturali del progettista che, in base agli obiettivi del rinforzo strutturale, definisce spessore, dimensione delle lamine, modulo di elasticità, resistenza a trazione etc.

Nella presente sezione in particolare viene preso in esame:

**SA:** sistemi epossidici per l’incollaggio strutturale di lamine in acciaio o in materiale composito conformi alla norma EN 1504-4.

**4.2. Sistemi adesivi SA**

**SA: sistemi epossidici per l’incollaggio strutturale di lamine in acciaio o in materiale composito conformi alla norma EN 1504-4.**

Nelle tabelle che seguono vengono riportate le specifiche di capitolato per i sistemi epossidici da utilizzare per l’incollaggio di piatti in acciaio e lamine pultruse sulla superficie di elementi in calcestruzzo che necessitano di un adeguamento dal punto di vista statico. Nel caso di incollaggio di lamine e piatti a elementi in calcestruzzo integri, che non presentano fessurazioni e/o distacco del copriferro, occorre preparare la superficie mediante sabbiatura rimuovendo la pellicola superficiale di pasta di cemento al fine di ottenere asperità di circa 1-2 mm. Ovviamente questa operazione, nel caso di elementi intonacati, verniciati o che presentano rivestimenti protettivi, deve essere preceduta dalla demolizione dell’intonaco e dalla rimozione della pellicola superficiale.

Per l’incollaggio di lamine e piatti su elementi in calcestruzzo ammalorati, occorrerà dapprima procedere alla ricostruzione della sezione con malte/betoncini/calcestruzzi secondo le modalità indicate nel capitolo 1 del presente documento e successivamente all’applicazione del sistema epossidico per l’incollaggio. La corretta applicazione del sistema epossidico per l’incollaggio prevede la spalmatura del materiale sia sulla superficie del calcestruzzo che sul retro del piatto o della lamina.

**SA**

**Sistemi epossidici per l’incollaggio strutturale di lamine in acciaio o in materiale composito conformi alla norma EN 1504-4.**

|  |  |
| --- | --- |
| Cantiere: | …………………………………………………………….. |
| Committente: | Divisione delle costruzioni |
| Progettista: | …………………………………………………………….. |
| Direzione lavori: | …………………………………………………………….. |
| Impresa esecutrice: | …………………………………………………………….. |
| Elemento costruttivo: | …………………………………………………………….. |
| Preparazione substrato: | …………………………………………………………….. |
| Modalità di applicazione: | …………………………………………………………….. |
| Tipo di sistema epossidico SA e nome commerciale: | …………………………………………………………….. |

**Certificazione preliminare obbligatoria - Requisiti prestazionali:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **REQUISITO MATERIALE PROPOSTO** |
| Adesione per trazione diretta | EN 12188 | > 14 N/mm2 | ………………… |
| Modulo elastico a flessione | EN ISO 178 | > 4000 N/mm2 | ………………… |
| Resistenza a compressione | EN 12190 | > 60 N/mm2 | ………………… |
| Adesione per taglio inclinato | EN 12188 | > 70 N/mm2 (50°)  > 60 N/mm2 (60°)  > 50 N/mm2 (70°) | …………………  …………………  ………………… |
| Resistenza al taglio | EN 12188 | > 12 N/mm2 | ………………… |
| Ritiro | EN 12617-1 | < 0.1% | ………………… |
| Lavorabilità | EN ISO 9514 | > 30 minuti a 20°C | ………………… |
| Modulo elastico a compressione | EN 13412 | > 2000 N/mm2 | ………………… |
| Coefficiente di espansione termica lineare | EN 1770 | < 100 10-6 K-1 | ………………… |
| Temperatura di transizione vetrosa | EN 12614 | > 40°C | ………………… |
| Durabilità | EN 13733 | positiva | ………………… |

**Controllo di qualità obbligatorio**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **NORMATIVA RIFERIMENTO** | **REQUISITO** | **FREQUENZA** |
| Spessore minimo di applicazione | EN ISO 2808 | 3 mm | 1 prova ogni 100 m2 |
| Adesione di lamine (5x5 cm) al calcestruzzo dopo 7 giorni all’aria (T= 23°C e U.R.=50%)  Prova da effettuarsi obbligatoriamente su superficie campione e anche su superfici “consolidate” se espressamente richiesto dalla Direzione lavori | EN 1542 | Rottura coesiva del substrato | 1 prova (5 strappi su 1 m2) ogni 50 m2 |

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO/SUPPORTO/SUBSTRATO**

Prima di effettuare l’incollaggio delle lamine e/o piatti occorre:

1) rimuovere precedenti rivestimenti e/o pellicole superficiali

2) ricostruire la sezione originale dell’elemento

3) allontanare la pasta di cemento