## PP con isola
| Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni - Area del supporto e del coordinamento | [8 empty] | Tel. 091 / 814 27 77
| Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari | [8 empty] | Email: dt-asco@ti.ch
Via Franco Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 Bellinzona
Rilievo illuminazione PP con isola centrale
Comune: |  |  |  |  | Asse strada cantonale: |  |  |  | Responsabile:
PR:
Carreggiata |  | Misurazioni (lx) H = 1.00 metro | [6 empty] | Osservazioni (modello armature)
Corsia 1 |  | EVA |  | EVB |  | EVC | EVD | EVE
Corsia 2 |  | EVF |  | EVG |  | EVH | EVI | EVL
Data delle misurazioni: | [8 empty] | Luogo, posizione, mappale, via, ecc:
Ora rilievo:
Condizioni meteo:
Classe d'illuminamento PP (CE):
Coefficiente di manutenzione:
Luxometro per misurazioni tipo:
Data ultimo controllo taratura apparecchio:
Esito della misurazione conforme alla direttiva SLG 202 (edizione 2016) | [8 empty] | si | no
(complemento alla norma SN EN 13201) | [8 empty] | ⃝ | ⃝
Classe d'illuminamento del tratto di strada da valutare con zona di conflitto (PP) |  |  |  |  | Categoria Ev necessaria corrispondente |  |  |  | Performance: Ev min (lx)
Classe M | Classe C |  | Classe P
M3 | C3 | P1 |  |  | Ev5 |  |  |  | 5
M4 | C4 | P2 |  |  | Ev5 |  |  |  | 5
M5 | C5 | P3 |  |  | Ev5 |  |  |  | 5
Tabella 2-1: categoria Ev e performance (direttiva SLG 202 - ed. 2016, complemento alla Norma SN EN 13201)
Classe M2; luminanza 1.5 cd/mq, rispettivamente illuminamento orizzontale 20 lx
www.ti.ch/segnaletica | [9 empty] | gennaio 2024
1.0 m
1.0m
asse strada
Corsia 1
(direzione ............)
Corsia 2
(direzione..............)
EVA
EVC
EVB
EVF
EVE
EVD
EVG
EVH
EVI
EVL
bordo marciapiede
bordo marciapiede
candelabro
candelabro
... m
... m
candelabro
... m
(Priorità B - contrasto negativo)
(Priorità A - contrasto positivo)
(Priorità B - contrasto negativo)
(Priorità A - contrasto positivo)
candelabro
... m