## Procedura
Reti di teleriscaldamento - Dati di progetto
Procedura:
Compilare i fogli da sinistra verso destra (es: Dati tecnici e stima domanda --> Vettori energetici --> Investimenti --> …)
Le celle gialle sono da compilare da parte dell'utilizzatore.
Tutte le celle gialle ritenute non importanti, per le quali non si conosce o non è presente un valore, inserire un corrispondente nullo ("0" zero).
Se presenti, leggere attentamente i commenti direttamente sulle celle. Sono inoltre presenti anche alcuni collegamenti a importanti commenti al foglio "info"
I fogli "Dati tecnici e stima domanda", "Vettori energetici" e "Investimenti" sono da stampare e allegare al formulario di richiesta di incentivi
Versione 30.11.2016

## Dati tecnici e stima domanda
DATI TECNICI
Nome della rete di teleriscaldamento / Breve descrizione impianto:
Localizzazione impianto:
Variante (descrizione):
Compilatore, luogo, data, firma:
CALORE
A1 | Rete e utenze
| Utenti da servire - totali | nr. | 0
| Edifici da servire - residenziali | nr. | 0
| Edifici da servire - non residenziali | nr. | 0
| Unità immobiliari servite | nr. | 0
| Superficie di riferimento energetico complessiva (SRE) | m2 | 0
| Superficie di territorio analizzata | m2 | 0
| Lunghezza rete principale | ml | 0
| Lunghezza diramazioni secondarie | ml | 0
| Lunghezza complessiva rete | ml | 0
A2 | Fabbisogni termici
| Fabbisogno totale calore utenti (domanda) | kWh/a | 0
| Fabbisogno complessivo di potenza termica | kW | 0
| fattore di contemporaneità | % | 0%
| Potenza termica richiesta dalle utenze | kW | 0
| Perdite per metro lineare | W/m | 25
| Perdite di potenza nelle condotte | kW | 0
| Ore funzionamento (considerando regime nominale) | h/a | 8760
| Perdite di energia nelle condotte | kWh/a | 0 | #DIV/0!
| Potenza termica in uscita dalla centrale termica | kW | 0
| Energia termica fornita alla rete | kWh/a | 0
A3 | Centrale termica
| Perdite dell'impiantistica in centrale termica | % | 5%
| Energia termica prodotta annualmente dall'impianto | kWh/a | 0
| Energia termica prodotta dal generatore di calore 1 | kWh/a | 0 | 100% | ok
| Energia termica prodotta dal generatore di calore 2 | kWh/a | 0 | 0% | ok
| Energia termica prodotta dal generatore di calore 3 | kWh/a | 0 | 0% | ok
| - | Generatore di calore 1
| Potenza termica fornita dal generatore di calore 1 | kW | 0 | #DIV/0!
| CLA (se presente una PdC) | - | 0
| - | Generatore di calore 2
| Potenza termica fornita dal generatore di calore 2 | kW | 0 | #DIV/0!
| CLA (se presente una PdC) | - | 0
| - | Generatore di calore 3
| Potenza termica fornita dal generatore di calore 3 | kW | 0 | #DIV/0!
| CLA (se presente una PdC) | - | 0
| TOTALE POTENZA TERMICA INSTALLATA | kW | 0 | #DIV/0!
A4 | Consumi di energia elettrica
| Energia elettrica elettrofiltro | kWh/a | 0
| Consumi elettrici secondari del generatore di calore 1 | kWh/a | 0
| Consumi elettrici secondari del generatore di calore 2 | kWh/a | 0
| Consumi elettrici secondari del generatore di calore 3 | kWh/a | 0
| Energia elettrica pompe di circolazione | kWh/a | 0
| Energia elettrica stazione di ripompaggio | kWh/a | 0
| Consumi elettrici dovuti al funzionamento di PdC | kWh/a | 0
| Altro (specificare a lato) | kWh/a | 0 | specif. | …
| Consumo complessivo di energia elettrica | kWh/a | 0
A5 | Indici energetici
| Densità termica del territorio | (kWh/a)/m2 | #DIV/0!
| Densità termica del territorio | MW/km2 | #DIV/0!
| Densità termica della rete | (MWh/a)/m | #DIV/0!
| Densità termica della rete | kW/m | #DIV/0!
COGENERAZIONE ELETTRICA
A6 | Dati tecnici - Cogenerazione
| Potenza termica recuperabile dall'impianto | kW | 0
| Potenza elettrica prodotta dall'impianto | kW | 0
| Energia termica prodotta annualmente | kWh/a | 0
| Energia elettrica prodotta annualmente | kWh/a | 0
| Fattore di utilizzo annuo dell'impianto | % | #DIV/0!
| Rendimento elettrico | % | 30%
| Perdite termiche (camino, caldaia, ecc) | kWh/a | 0
Note on D21: Ad esempio: numero complessivo di appartamenti, case plurifamiliari, case gemelle, ecc. Più unità immobiliari possono essere servite da una sola sottostazione. NOTA: dato indicativo non utilizzato per il calcolo delle utenze totali. Il numero delle utenze totali è definito dalle celle D6 e D7
Note on D24: La rete principale corrisponde alla dorsale senza le diramazioni a confine. Il valore da inserire corrisponde alla lunghezza dello scavo.
Note on D25: La rete secondaria corrisponde ai tratti di rete necessari per le diramazioni a confine. Il valore da inserire corrisponde alla lunghezza dello scavo.
Note on D26: Lunghezza complessiva della rete di teleriscaldamento (lunghezza dello scavo)
Note on D29: Fabbiogno termico complessivo previsto per tutto il complesso servito dalla rete di teleriscaldamento. Energia che si vuole coprire e soddisfare con l'impianto, per l'intero parco di utenze teleriscaldabili.
Note on D30: Fabbisogno di potenza termica complessiva di tutto il complesso servito dalla rete di teleriscaldamento. NON è la potenza in centrale
Note on D31: La richiesta complessiva di potenza termica è sempre inferiore alla somma delle potenze termiche massime delle singole case. In un grande sistema con molte case, queste non richiedono tutte la potenza di picco allo stesso tempo.
Note on D33: Queste perdite si intendono per metro lineare di tubatura (e non per metro lineare di scavo). Le perdite complessive sono quindi calcolate per l'andata e il ritorno
Note on D35: Valore indicativo, indica le ore di funzionamento a regime nominale delle pompe di circolazione. Numero necessario per quantificare l'energia termica annuale dispersa nella rete. NB: il fluido circola dentro le condotte praticamente tutto l'anno, tuttavie le pompe possono essere a portata variabile, oppure più pompe in parallelo possono far variare il numero delle ore di funzionamento a regime nominale.
Note on E36: Percentuale di dispersioni termiche della rete; rapporto tra energia dispersa ed energia distribuita. (per un parco prevalentemente abitativo: in inverno si stima attorno al 5-10%, in estate 20-30%)
Note on D37: Potenza termica richiesta all'uscita della centrale termica
Note on D41: Da considerare le perdite nelle tubazioni in centrale, scambiatori di calore, stoccaggio termico in centrale, ecc. NON è legato al rendimento della caldaia (la percentuale corrisponde al rapporto tra energia persa nell'impianto sull'energia prodotta)
Note on E43: Inserire le percentuali di copertura di energia termica. ATTENZIONE: la somma deve essere del 100%
Note on E48: Potenza generatore 1 in rapporto alla potenza termica uscente dall'impianto
Note on D49: Questo valore ha lo scopo esclusivamente di calcolare i consumi elettrici. Se il precedente valore di potenza non si riferisce ad una pompa di calore, inserire un valore nullo
Note on E51: Potenza generatore 2 in rapporto alla potenza termica uscente dall'impianto
Note on D52: Questo valore ha lo scopo esclusivamente di calcolare i consumi elettrici. Se il precedente valore di potenza non si riferisce ad una pompa di calore, inserire un valore nullo.
Note on E54: Potenza generatore "altro" in rapporto alla potenza termica uscente dall'impianto
Note on D55: Questo valore ha lo scopo esclusivamente di calcolare i consumi elettrici. Se il precedente valore di potenza non si riferisce ad una pompa di calore, inserire un valore nullo.
Note on E56: indicatore di sovradimensionamento dell'impanto
Note on D59: Se non presente un elettrofiltro, o se non si conosce in dettaglio il suo funzionamento, inserire un valore nullo in questa cella.
Note on D65: Questa cella si attiva da sola quando nelle celle D36 - D39 - D42 viene inserito un valore di CLA diverso da zero ("0"). Indica l'elettricità consumata dalle pompe di calore.
Note on D70: • Da 35 a 40 kWh/m2a (fonte: pianificazione energetica del territorio – Modulo 6: Teleriscaldamento) • Manuale “QS-Holzeizung – Automatische Holzheizungen – Planung und Ausführung” <50 kWh/am2 : non idoneo 50-70 kWh/am2 : limitatamente idoneo >70 kWh/am2 : idoneo
Note on D71: valore consigliato: >50 MW/km2
Note on D72: valore consigliato: >1.5-2 MWh/m
Note on D73: valore consigliato: >1 kW/m
Note on D80: Se necessario reinserire i valori di potenza termica già inseriti nelle celle D35, D38 o D D41.
Note on D81: Inserire il valore di potenza elettrica generata.
Note on D82: Se necessario reinserire i valori di energia termica già calcolati nelle celle D30, D31 o D D32.
Note on D84: È il rapporto tra il numero di ore di funzionamento all'anno ed il numero massimo do ore annue (8760h/a)

## Vettori energetici
FABBISOGNO VETTORI ENERGETICI PER GENERATORE DI CALORE
RIASSUNTO CONSUMI ENERGETICI
Termici |  |  |  | Generatore di calore
| Energia termica prodotta annualmente dall'impianto | kWh/a | 0
| Energia termica prodotta dal generatore di calore 1 | kWh/a | 0 | -
| Energia termica prodotta dal generatore di calore 2 | kWh/a | 0 | -
| Energia termica prodotta dal generatore di calore 3 | kWh/a | 0 | -
Elettrici
| Energia elettrica consumata dall'impianto (componenti ausiliari, ecc.) | kWh/a | 0
| Energia elettrica per riscaldamento (Pompe di calore) | kWh/a | 0
| Energia elettrica prodotta dall'impianto | kWh/a | 0
COSTO DELL'ENERGIA
| Vettori energetici | PCI |  | Energia prodotta kWh | Rendimenti di combustione | Energia primaria kWh | Qtà |  | Costo unitario |  | CHF/a | B3 | Silos stoccaggio
B1 | Cippato | 700 | kWh/m3 |  | 85% | 0 | 0 | kWh/a | 0.06 | CHF/kWh | 0 |  | Giorni di autonomia | 5
| Pellets | 5 | kWh/kg |  | 90% | 0 | 0 | kg/a | 150 | CHF/m3 | 0 |  | Generatore di calore | 1
| Olio combustibile | 10 | kWh/litro |  | 93.5% | 0 | 0 | litri/a | 1 | CHF/litro | 0 |  | Potenza [kW] | 0
| Gas metano | 10 | kWh/m3 |  | 93% | 0 | 0 | kWh/a | 0.1 | CHF/kWh | 0 |  | Consumo [m3/h] | 0
| Gas GPL | 7 | kWh/litro |  | 92% | 0 | 0 | litri/a | 1.4 | CHF/litro | 0 |  | Volume biomassa (m3) | 0
B2 | Energia elettrica consumata dall'impianto (componenti ausiliari, ecc.) | [5 empty] | 0 | kWh/a | 0.2 | CHF/kWh | 0
| Energia elettrica per riscaldamento (Pompe di calore) | [5 empty] | 0 | kWh/a | 0.2 | CHF/kWh | 0
| Autoconsumo elettrico | [5 empty] | 0 | kWh/a |  |  | 0
| Energia elettrica prodotta dall'impianto e venduta alla rete | [5 empty] | 0 | kWh/a | 0.15 | CHF/kWh | 0
| TOTALE | [9 empty] | 0
Note on D11: Comprende tutti i consumi elettrici presenti in centrale termica, esclusi quelli dell'eventuale pompa di calore (cella successiva D12)
Note on E18: Inserire i collegamenti con le celle D7-D8 e D9
Note on J18: Valori proposti e di massima, se oppurtuno modificare
Note on P20: Potenza installata per la caldaia a biomassa: - inserire 1 per il generatore 1 - inserire 2 per il generatore 2 - inserire 3 per il generatore 3
Note on P21: Verificare la potenza installata per la caldaia a biomassa
Note on P22: Consumo di combustibile a piena potenza del generatore sopra inserito. Verificare il collegamento con i PCI e i rendimenti
Note on H26: Quantità di energia elettrica autoconsumata
Note on L26: Valore negativo (costo risparmiato)
Note on J27: compenso dell'azienda elettrica per l'immmissione in rete di elettricità
Note on L27: valore negativo (entrata)

## Investimenti
| INVESTIMENTI |  |  | INVESTIMENTI |  | INVESTIMENTI
Investimento totale (CHF)
| IMPIANTO |  |  | TOTALE - COMPLESSIVO
I1 | CENTRALE |  | 0 | CENTRALE | #DIV/0!
| PRODUZIONE CALORE |  | 0 | DISTRIBUZIONE CALORE | #DIV/0! | COGENERAZIONE ELETTRICA
|  | Opere civili | 0 | ONORARI E ALTRI COSTI | #DIV/0! | Opere civili | #DIV/0!
|  | Impianto elettrico | 0 | Totale | #DIV/0! | Cogeneratore | #DIV/0!
|  | Generatore di calore principale (no opere civili) | 0 |  |  | Impianto elettrico | #DIV/0!
|  | Generatore di calore secondario | 0 |  |  | Altro | #DIV/0!
|  | Elettrofiltro | 0 |  |  | Totale | #DIV/0!
|  | Impiantistica per la distribuzione | 0
| Specificare: | Altro 1 | 0
|  | Altro 2 | 0
| COGENERAZIONE ELETTRICA |  | 0
|  | Opere civili | 0
|  | Cogeneratore | 0
|  | Impianto elettrico | 0
| Specificare: | Altro 1 | 0
|  | Altro 2 | 0
I2 | DISTRIBUZIONE CALORE |  | 0
| Rete | Opere civili | 0 | DISTRIBUZIONE CALORE |  | PRODUZIONE CALORE
|  | Stazioni di ripompaggio | 0 | Condotte primarie | #DIV/0! | Opere civili | #DIV/0!
|  | Condotte per rete di teleriscaldamento | 0 | Scavo, posa, ripristino | #DIV/0! | Impianto elettrico | #DIV/0!
|  | Scavo, posa e ripristino per le condotte interrate | 0 | stacco a confine (condotte e lavori) | #DIV/0! | Caldaia principale (no opere civili) | #DIV/0!
| Utente | Condotte per lo stacco a confine | 0 | sottostazioni | #DIV/0! | caldaia secondaria | #DIV/0!
|  | Lavori per la diramazione a confine | 0 | telegestione, impianto elettrico | #DIV/0! | Impiantistica per la distribuzione | #DIV/0!
|  | Sottostazioni - scambiatori | 0 | Altro | #DIV/0! | altro | #DIV/0!
|  | Sottostazioni - accessori | 0 | Totale | #DIV/0! | Totale | #DIV/0!
|  | Sottostazioni - telegestione impianti elettrici | 0
|  | Sottostazioni - altro (lavori, allacciam, ecc.) | 0
|  | Altro | 0
| Specificare: | Altro 1 | 0
|  | Altro 2 | 0
| TOTALE INVESTIMENTI |  | 0
I3 | ONORARI E ALTRI COSTI |  | 0
|  | Onorari centrale | 0
|  | Onorari distribuzione | 0
| TOTALE |  | 0
Note on F8: onorari, assicurazione, manutenzione, ecc
Note on C13: Scambiatori di calore in centrale, vasi di espansione, pompe in centrale, regolazione e controllo
Note on C14: Tutto ciò che può non essere previsto nei precedenti punti ad es: canne fumarie, condotte, boiler, pompe, fornitura, imprevisti, ecc.
Note on C20: Tutto ciò che può non essere previsto nei precedenti punti ad es: canne fumarie, condotte, boiler, pompe, fornitura, imprevisti, ecc.
Note on C30: scambiatore di calore, armadio
Note on C31: Valvole, controller, sonde, pompa , contacalorie, ecc
Note on C35: Tutto ciò che può non essere previsto nei precedenti punti Ad es: Materiale accessorio, ecc..
Note on C40: Incluso Progettazione, direzione lavori e messa in esercizio
Note on C41: Incluso Progettazione, direzione lavori e messa in esercizio

## info
HELP
Dati tecnici e stima domanda
A1 | Rete e utenze
Importante l'inserimento della lunghezza del tracciato (da considerare i metri di scavo, quindi NON andata + ritorno)
Tutti gli altri dati vengono esclusivamante utilizzati per calcolare indici tecnici ed economici
Superficie di territorio analizzata: i modi per calcolare questa superficie sono numerosi e soggettivi. La superficie corrisponde comunque, in linea di massima alla somma delle aree di particelle con tutte le case potenzialmente teleriscaldabili nella zona studiata.
Se alcuni valori non sono noti, è possibile inserire un valore nullo nell'apposita cella
A2 | Fabbisogni termici
Il fabbisogno totale di calore degli utenti corrisponde al fabbisogno termico delle utenze (riscaldamento e ACS). Inserire il valore complessivo previsto, eventuali aggiustamenti negli anni verrano prefezionati nel foglio "BusinessPlan"
Il fabbisogno di potenza termica corrisponde alla somma dei fabbisogni delle singole utenze, verranno previsti nelle celle successive aggiustamenti e integrazioni con la rete (contemporaneità, perdite termiche di rete,..)
In questo riquadro non si inserisce ancora la potenza termica installata in centrale!
Per ulteriori chiarimenti, leggere i commenti sulle singole celle
A3 | Centrale termica
Notare che la cella D28 non si riferisce al rendimento del generatore di calore bensì all'impiantistica della centrale. Sono infatti una stima della perdite impiantistiche quali scambiatori di calore, tubazioni, stoccaggi, ecc. La percentuale corrisponde al rapporto tra energia persa e l'energia prodotta.
È possibile inserire fino a 3 generatori di calore differenti
Nel caso di una pompa di calore, è richiesto di inserire un valore attendibile di CLA (da cui ne dipende il consumo elettrico nella cella D50)
Per tutti gli altri rendimenti dei singoli generatori di calore (caldaie a combustione) verranno inseriti in un successivo foglio ("Vettori energetici")
A4 | Consumi di energia elettrica
Inserire i principali consumi elettrici; si possono quindi stimare i consumi elettrici secondari necessari al funzionamento dei generatori di calore, sia quelli necessari a movimentare il fluido termovettore nella rete
Gli eventuali consumi elettrici dovuti al funzionamento della pompa di calore sono calcolati in automatico sulla base del CLA precedentemente inserito ("centrale termica")
Se alcuni di questi valori sono ritenuti non importanti per una prima analisi, inserire dei valori nulli.
A5 | Indici energetici
Questi valori, basati sull'esperienza e sulla letteratura, permettono di avere già fin da subito una prima valutazione preliminare sul progetto.
La densità termica è la quantità di energia termica presente sul territorio (densità termica del territorio, ad esempio in kWh/km2) oppure la quantità di energia fornita per metro lineare di tracciato (densità termica della rete, tipicamente kWh/m).
A6 | Dati tecnici - Cogenerazione
Inserire i principali dati energetici riguardanti un impianto cogenerativo. Sono richiesti i valori di energia e potenza, per le componenti termica ed elettrica. Siccome i valori termici potrebbero già essere stati inseriti nella parte di "centrale termica", rimprendere semplicemente i valori.
Vettori energetici
COSTO DELL'ENERGIA
B1 | La tabella "Riassunto Consumi energetici" riprende i valori di energia termica prodotta dai generatori di calore, e l'energia elettrica consumata dall'impianto
Nel caso di impianti a combustione è necessario inserire il valore di energia prodotta dentro la cella corrispondente tra F18 e F22 - si consiglia di inserire un collegamento con D7 e/o D8 e/o D9. Nel caso di pompe di calore non è necessario inserire collegamenti, verificare solamente il costo dell'energia elettrica
Verificare che i poteri calorifici proposti per i combustibili corrispondono al caso studiato
B2 | Verificare che i prezzi proposti di acquisto e di vendita dell'energia elettrica corrispondono al caso studiato.
B3 | Proposta di calcolo per stimare la volumetria necessaria per lo stoccaggio del cippato. Modificando i collegamenti e le formule, è possibile estendere questo calcolo anche ad altri vettori.
A seconda che il generatore di calore a cippato sia stato inserito con il numero 1 - 2 o 3, inserire tale numero corrispondente anche nella cella P20
Investimenti - Fondi di finanziamento
I1 | Centrale
le voci di costo sono raggruppate nelle principali categorie. Se neccessario accorpare sotto la stessa voce costi più dettagliati
Nel caso di impianto cogenerativo, suddividere i costi tra "produzione calore" e "cogenerazione elettrica"
I2 | Distribuzione calore
Per distribuzione del calore si intende tutto quel che è al di fuori della centrale termica. Comprende quindi sia la rete di tubazioni che l'impiantistica presso le utenze.
Per poter conoscere quanto siano sensibili sul'investimento complessivo i costi legati all'acciamento dell'utente, è possibile inserire o meno costi
I3 | Onorari e altri costi
Una stima dei costi di manutenzione annuali è fatta inserendo una percentuale su ogni voce di costo (colonna H)
Dei costi assicurativi annuali possono essere inseriti e previsti nel calcolo. Costi diversi possono anche essere presi in considerazione (tassa sul clima, tassa sull'elettricità, ecc)