5197	22 gennaio 2002	TERRITORIO

Richiesta di:

- stanziamento di un credito suppletorio di fr. 482'500.-, per il sussidiamento delle opere di completamento della Tappa 2 della discarica reattore in Valle della Motta;

- stanziamento di un credito di fr. 169'500.-, destinato al sussidiamento del progetto di denitrificazione del percolato pretrattato e smaltimento del concentrato in discarica;

- approvazione delle opere di stabilizzazione della condotta in Valle di Sotto

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

vi trasmettiamo per esame il messaggio accompagnante la richiesta dei crediti e di approvazione delle opere di cui sopra, invitandovi ad adottare gli allegati decreti legislativi, concernenti opere legate alla discarica della Valle della Motta.

# 1.	Premessa

Gli orientamenti della politica cantonale dello smaltimento dei rifiuti (RSU) sono stati ampiamente illustrati nel Messaggio 5067 "Smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Ticino: definizione della strategia futura e richiesta di un credito di fr. 900'000.- per il finanziamento delle attività previste in questo settore" , approvato il 23 aprile 2001 dal vostro Consiglio.

In linea con questa strategia attualmente tutto il comprensorio del Sopraceneri, ossia i Consorzi del CNU (10'000 t/anno) e del CIR (50'000 t/anno) elimina i propri rifiuti negli impianti del Consorzio IIRU di Zurigo e Turgovia.

I RSU dell'Ente smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (75'000 t/anno) sono smaltiti nella misura del 40% presso i citati impianti, mentre il restante 60% viene depositato, in accordo con l'Autorità federale, nella discarica di Valle della Motta.

I contratti sottoscritti dal CIR, dal CNU e dall'ESR con il citato Consorzio scadono nel mese di agosto 2002.

Per lo smaltimento dei RSU a partire dall'estate 2002 sino alla messa in esercizio dell'impianto cantonale di termodistruzione, lo scrivente Consiglio, su proposta del Dipartimento del territorio e sentiti il CNU, il CIR e l'ESR, ritiene che la strategia che meglio risponde alle esigenze del Cantone sia la seguente:

- assicurare l'attuale principale via di smaltimento dei RSU con il Consorzio IIRU di Zurigo e Turgovia, mediante il rinnovo e l'adeguamento degli attuali contratti sottoscritti da CNU, CIR e ESR, con garanzia di smaltimento sino al 2005;

- proseguire con il deposito, nella discarica reattore della Valle della Motta, di 20/30'000 tonnellate annue sino alla messa in esercizio del previsto impianto cantonale di termodistruzione dei rifiuti (2005), con il completo sfruttamento dell'attuale volumetria della Tappa 2;

- valutare, dal profilo tecnico ed economico, l'opportunità di predisporre un deposito intermedio presso la discarica reattore della Valle della Motta, per il deposito temporaneo di RSU imballati, con lo scopo di ottimizzare le condizioni di smaltimento presso il Consorzio IIRU di Zurigo e Turgovia.

Questo modo di procedere è stato condiviso dall'Ufficio federale della protezione dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio con lettera del 4 dicembre 2001.

Dal profilo economico, la strategia testé indicata permetterà all'ESR di:

- contenere l'aumento dell'attuale tariffa di smaltimento (fr. 250.-/t) nella fase transitoria

- procedere ad un maggiore ammortamento degli investimenti attuati per la tappa generale dell'intera discarica della Valle della Motta, unica infrastruttura, come già rilevato, ancora in esercizio nel Cantone per lo smaltimento dei RSU.

# 2.	Discarica della Valle della Motta

Con decreto legislativo del 4 ottobre 1995, il vostro Consiglio, accogliendo le richieste del messaggio no. 4427 del 17 luglio 1995, aveva approvato il progetto per la realizzazione della Tappa 2 della discarica reattore in Valle della Motta e stanziato il relativo credito di sussidiamento, pari a fr. 6'250'000.-.

Per quanto concerne il suo dimensionamento, il citato messaggio prevedeva:

"…., a dipendenza della tecnologia scelta per il nuovo IIR e della data di avvio dei lavori costruttivi, l'attuale progetto, presentato per una volumetria di 450'000 m3, sarà progressivamente adattato alle effettive esigenze in fase di progettazione esecutiva."

Con lettera del 12 novembre 1996, lo scrivente Consiglio, preso atto degli esiti delle verifiche condotte dai progettisti, dai responsabili dell'ESR e dai servizi del Dipartimento del territorio, aveva autorizzato l'ESR a continuare i lavori della Tappa 2 sulla base di una volumetria di 350'000 m3, contro i 450'000 del progetto approvato dal legislativo.

Le mutate circostanze nel settore dei rifiuti, con la conseguente adozione della strategia descritta nella premessa, e l'incremento delle quantità di rifiuti non combustibili, imputabile, in modo particolare, a previsti risanamenti di siti contaminati e all'apertura dei cantieri Alp Transit, hanno determinato la necessità di completare la realizzazione della Tappa 2 della discarica della Valle della Motta come al progetto originale, approvato dal vostro legislativo per una volumetria di 450'000 m3, in modo da permettere la creazione di un deposito di 100'000mc. Quest'ultimo sarà destinato, a partire dal 2003 e per un periodo di 10/15 anni, al deposito di rifiuti non combustibili (DRNC), la cui produzione è valutata, mediamente, in 9/10'000 tonnellate annue. Inoltre, la volumetria residua della Tappa 2 al 1° gennaio 2002 (~ 110'000mc), che con la creazione del DRNC non sarà più utilizzata per il deposito dei rifiuti che non possono essere inceneriti, servirà all'ESR per una gestione ottimale delle possibili emergenze nello smaltimento dei RSU oltre Gottardo (impossibilità temporanee di incenerire presso gli impianti del Consorzio IIRU di Zurigo e Turgovia).

Per questi motivi, con lettera del 18 giugno 2001, questo Consiglio, sentiti il competente Ufficio federale e i rappresentanti dei Comuni di Coldrerio, Genestrerio e Novazzano, ha autorizzato l'ESR a dare avvio ai lavori per il completamento della Tappa 2 come al progetto originale approvato.

Va segnalato che, in tale occasione, i Comuni di Coldrerio, Genestrerio e Novazzano hanno chiesto di prolungare l'esonero dalla tassa di smaltimento dei propri RSU, quale indennità per gli incomodi causati dal deposito di RSU freschi in Valle della Motta.

Con il completamento della Tappa 2 a 450'000 m3, il costo complessivo ammonterà a circa fr. 34.03 milioni. Per una descrizione dettagliata dei costi, si rinvia al punto 4., tabelle 1 del presente messaggio.

# 3.	Oggetto del messaggio

Con il presente messaggio lo scrivente Consiglio sottopone al vostro esame la richiesta di un credito complessivo di fr: 652'000.- così suddiviso:

- un credito suppletorio di fr. 482'500.- per il sussidiamento delle opere realizzative della Tappa 2 della discarica della Valle della Motta (incremento della volumetria a 450'000 m3 come da progetto originale);

- un credito di fr. 169'500.- destinato al sussidiamento dei costi di realizzazione del progetto di reinfiltrazione del percolato nel corpo della discarica

Inoltre si sottopone per approvazione:

- il progetto per gli interventi, in valle di Sotto, di stabilizzazione della condotta di collegamento al collettore consortile del Consorzio depurazione accque di Chiasso e dintorni (fr. 270'000.-)

# 4.	Descrizione dei progetti

Qui di seguito, sono brevemente descritti, oltre al progetto per il completamento della Tappa 2 di cui abbiamo riferito al capitolo 2, anche altri interventi interessanti l'intera discarica.

Per una descrizione dettagliata dei progetti, si rimanda alla documentazione tecnico-finanziaria a disposizione presso gli uffici della Sezione protezione aria, acqua e suolo.

## 4.1	Tappa 2: smaltimento rifiuti non combustibili - Estensione invaso da 350'000 m3 a 450'000 m3

Dal profilo costruttivo, si tratta di procedere all'estensione dell'invaso della Tappa 2, utilizzando le opere già dimensionate ed eseguite per una volumetria di 450'000 m3, realizzate prima della decisione del Consiglio di Stato del 2 novembre 1996, di limitare la volumetria a 350'000 m3.

I rifiuti non combustibili che, per loro natura, sono composti da una grossa frazione di materiale inerte vengono attualmente smaltiti, nello stesso scomparto, assieme ai rifiuti solidi urbani.

L’obiettivo che si vuole raggiungere, con questo intervento, è invece quello di tenere separate le due frazioni, destinando la volumetria residua attuale (ca. 110'000 m3 al 1° gennaio 2002) ai soli rifiuti solidi urbani e attrezzare la parte che verrà realizzata, in modo da utilizzarla per lo smaltimento dei soli rifiuti non inceneribili.

### 4.1.1	Aspetti costruttivi: acque di percolazione e sistemazione delle superfici esterne

La costruzione del deposito separato esterno consente, tramite strati drenanti preferenziali, una migliore evacuazione delle acque di percolazione. Le acque che percolano direttamente nel nuovo invaso e quelle che vi giungono dallo scorrimento sulle superfici di contatto fra i due corpi sono introdotte nel cunicolo di fondo, autonomamente, in modo che la rete di drenaggi risulta protetta dal rischio di intasamenti.

Questo tipo di evacuazione in cunicolo da sezioni indipendenti del corpo della discarica ricalca il concetto di progettazione e gestione che ha fornito risultati ottimali nei 10 anni di esistenza della Valle della Motta.

Con il nuovo deposito di rifiuti non combustibili, la superficie dorsale avrà una caratteristica omogenea su tutta la sezione trasversale dell’invaso. La ripercussione degli assestamenti della retrostante Tappa 2 sarà attenuata e ripartita su una banda di superficie piana, senza necessità di interventi di risistemazione. La gestione delle acque superficiali risulterà di molto semplificata.

Ciò che vale per la scarpata dorsale in fase di riempimento, vale anche nei riguardi della copertura finale, che diventa meno problematica dal momento in cui essa è posata sopra una superficie uniforme di materiale sostanzialmente inerte. Per l’impermeabilizzazione della scarpata dorsale il progetto riprende l’esperienza positiva già realizzata sulla scarpata frontale della Tappa 1.

Con la formazione del nuovo deposito si ottiene una più razionale disponibilità dell’area superiore. Gli effetti positivi sono la migliore agibilità della superficie della discarica per i lavori di manutenzione che si protrarranno nel tempo a discarica chiusa, specialmente riguardo alla gestione delle reimmissioni nel corpo della discarica del concentrato residuo del trattamento per evaporazione delle acque percolate.

Con la costruzione del deposito per rifiuti non combustibili ubicato all'estremità della Tappa 2 di RSU, si raggiunge lo sfruttamento integrale della volumetria prevista dal progetto originale della Tappa 2 (450'000 m3), interessante e appropriato dal punto di vista organizzativo e gestionale, e pure, come già scritto nel capitolo di introduzione, da quello della garanzia di continuità di smaltimento dei rifiuti, punto essenziale delle responsabilità dell’ESR.

Il nuovo deposito porta a compimento taluni aspetti rimasti sospesi con la limitazione della Tappa a 350'000 m3, segnatamente riguardo ad un migliore inserimento paesaggistico.

Qui di seguito sono descritti singoli interventi costruttivi necessari per il completamento della Tappa 2.

#### Invaso e cunicolo di fondo

Il profilamento del fondo e delle scarpate era già stato realizzato, nel corso del 1996, per una Tappa 2 integrale di 450'000 m3.

Pure il cunicolo di fondo è già stato costruito nella sua lunghezza completa.

Rimangono, da riprendere e completare, le regolarizzazioni di pareti e fondo già profilati, i drenaggi e le evacuazioni delle acque naturali.

Sono da eseguire interventi sui rilevati di piede esistenti e la formazione della nuova diga di contenimento - trasversale a tutto il fondovalle - sulla sezione d'entrata del cunicolo.

#### Impermeabilizzazione di fondo

Coerentemente con la sua destinazione, l'invaso del nuovo settore dovrà essere impermeabilizzato. L'impermeabilizzazione di fondo è da unificare con quella della Tappa 2, senza interruzione.

L'impermeabilizzazione sarà costituita da uno strato di calcestruzzo asfaltico, uguale a quello già impiegato nelle tappe 0, 1 e 2.

#### Costruzione del deposito

Il deposito di rifiuti non combustibili è direttamente addossato alla scarpata dorsale formata dal deposito di rifiuti freschi, con una separazione costituita da uno strato drenante per l'aspirazione del biogas prodotto dai rifiuti sottostanti.

#### Acque di percolazione

L'evacuazione delle acque di percolazione raccolte sul fondo avviene mediante condotte drenanti autonome che, attraverso multi-barriere di protezione, entrano nel cunicolo di fondo per raccordarsi alle condotte di trasporto del percolato della Tappa 2 (già in opera e già in esercizio).

Le acque di percolazione sono trattenute nei bacini di accumulo e depurate negli impianti di pretrattamento biologico e trattamento per evaporazione, alla stessa stregua di tutte le altre acque di percolazione delle tappe di RSU.

#### Gas di discarica

La degasificazione della parte di Tappa 2, alla quale il nuovo deposito si sovrappone, può essere continuata come in precedenza, con pozzi di aspirazione in scarpata dorsale e raccordo alle condotte perimetrali della discarica.

#### Sistemazione finale

La sistemazione finale del deposito per rifiuti non combustibili è prevista, di principio, come per le tappe di discarica RSU, con una impermeabilizzazione superficiale e una copertura di terra vegetale, per uno spessore complessivo di m 2.50.

### 4.1.2	Programma dei lavori

Si prevedono 11 mesi a decorrere dall'approvazione del Messaggio (inclusi, oltre ai tempi per la realizzazione dell'opera, anche i tempi necessari per la messa in appalto e la delibera). Considerato l'obiettivo della messa in esercizio del deposito per rifiuti non combustibili nel 2003, il Consiglio di amministrazione dell'ESR è intenzionato a procedere, entro la metà del prossimo mese di gennaio, alla pubblicazione dei bandi di concorso per la realizzazione delle opere, vincolando le delibere all'approvazione del presente messaggio.

### 4.1.3	Aspetti finanziari

Sulla base della relazione tecnico-finanziaria, settembre 2001 presentata dai progettisti e come risulta dalla tabella riportata alla pagina successiva, il preventivo aggiornato dei costi complessivi della Tappa 2 della discarica reattore della Valle della Motta ammonta a fr. 34.03 mio, contro i fr. 31.24 mio del preventivo originale dell'aprile 1995.

Tabella 1: Tappa 2 - Aggiornamento costi

## 4.2	Progetto relativo allo smaltimento del percolato pretrattato e del concentrato in discarica (processo di denitrificazione)

Le tappe 0, 1 e 2 , come pure il settore per rifiuti non combustibili, continueranno a produrre percolato per anni anche dopo la chiusura della discarica. Gli impianti di trattamento e di evacuazione rimarranno dunque attivi.

Per assicurare la gestione delle emissioni liquide della discarica, prolungate nel tempo, senza rischio ambientale e a costi contenuti, si prevede il completamento del trattamento del percolato mediante il suo riciclo in discarica.

Questa soluzione si integra nel concetto complessivo di trattamento delle acque di percolazione concordato con l'Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG), inteso a permettere lo smaltimento del percolato senza far capo a costose soluzioni in impianti esterni (ordine di grandezza per eliminazione del concentrato in milioni di franchi annui) e a evitare inutili trasporti di liquidi inquinanti. Le acque di percolazione pretrattate biologicamente e il concentrato residuo dell'impianto di evaporazione verranno ricircolati in discarica.

Per quanto riguarda i tempi realizzativi, si osserva che gli stessi sono legati all'avanzamento della posa dello strato della copertura finale, per cui si concluderanno in concomitanza con i lavori di sistemazione definitiva della Tappa 2.

Dal profilo finanziario, il costo d'investimento per il progetto di smaltimento del percolato pretrattato e del concentrato in discarica, ammonterà a fr. 860'000.-, come risulta dalla seguente tabella.

Tabella 2: Costi del progetto

## 4.3	Stabilizzazione condotta percolato Valle di Sotto

Lungo la Valle di Sotto, sul fianco sinistro del corso inferiore del torrente Roncaglia, è posata la condotta (lunga circa 1 km) per il percolato trattato che lascia la discarica e si collega al collettore consortile del Consorzio depurazione acque di Chiasso e dintorni, fungendo anche da raccordo d'emergenza per casi di fuori-esercizio degli impianti di trattamento. Essa è fiancheggiata da condotte per biogas e per linee di comunicazione tra le aree delle discariche di Valle della Motta e di Casate (Novazzano).

Su una tratta mediana, di circa 250 m di lunghezza, è in atto dalla primavera 2000 un fenomeno gravitativo che si manifesta in forma di smottamento del terreno.

Le condotte dell'ESR sono per il momento toccate solo marginalmente dal fenomeno. Ritenuto, tuttavia, che a medio termine, esse avrebbero potuto trovarsi in una situazione critica, con rischio di rottura e conseguenti gravi danni alle opere stesse e all'ambiente del corso d'acqua naturale, l'ESR ha provveduto ad adottare i necessari interventi per la stabilizzazione della condotta. I lavori termineranno nel corso del mese di dicembre 2001.

Con questo intervento limitato non si arresta il fenomeno franoso, ma l'ESR si è premunito contro i rischi per i propri impianti nella zona di instabilità.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, nella tabella successiva, sono riportati, in dettaglio, i costi relativi all'intervento di stabilizzazione della condotta del percolato in Valle di Sotto.

Tabella 3: Costi del progetto

# 5.	Sussidi

I sussidi richiesti con il presente messaggio, concernono i maggiori costi, rispetto al messaggio no. 4427 del 17 luglio 1995, per l'estensione della Tappa 2 della discarica reattore della Valle della Motta da 350'000 m3 a 450'000 m3, con la creazione di un invaso di 100'000 mc da destinare al deposito di rifiuti non combustibili per i prossimi 10/15 anni e i lavori relativi al progetto per lo smaltimento del percolato pretrattato e del concentrato in discarica (processo di denitrificazione). Non sono per contro sussidiabili i costi per il consolidamento della condotta del percolato in Valle di Sotto, trattandosi di un opera già sussidiata in precedenza e trattandosi, di fatto, di un intervento di manutenzione.

L'aliquota del sussidio corrisponde a quella precedentemente riconosciuta per le opere della Tappa 2, ossia il 21,2%. L'ammontare complessivo del credito richiesto ammonta a fr. 652'000.-, come risulta dalle tabelle riportate alla pagina seguente.

# 6.	Relazione con le linee direttive e il piano finanziario

## 6.1	Relazione con le Linee direttive

Le opere oggetto del presente messaggio rientrano nell'ambito della gestione del settore dell'eliminazione dei rifiuti la cui situazione è ampiamente descritta nel secondo aggiornamento delle Linee direttive 2000/2003, al capitolo "Ticino regione svizzera/Ticino regione europea".

## 6.2	Relazioni con il Piano finanziario

### 6.2.1	Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente

Quanto proposto con il presente messaggio non determina conseguenze sulla gestione corrente.

### 6.2.2	Collegamenti con il Piano finanziario degli investimenti

La spesa è prevista nel PFI al settore 53 "Raccolta ed eliminazione rifiuti", posizione 531 12 ed è collegata al seguente elemento WBS 731 53 2004

# 7.	Conclusioni

Con l'ampliamento della volumetria della Tappa 2 da 350'000 m3 a 450'000 m3, volumetria considerata dal progetto approvato dal vostro Consiglio con il DL del 4 ottobre 1995 (messaggio no. 4427 del 17.07.1995), l'ESR disporrà dei mezzi adeguati per gestire in modo ottimale lo smaltimento dei rifiuti nel periodo transitorio fino alla messa in esercizio dell'impianto cantonale di termodistruzione.

Inoltre, permetterà al Cantone di disporre, per un periodo di 10/15 anni conformemente all'OTR, di un invaso di circa 100'000 mc da destinare al deposito dei rifiuti non combustibili prodotti a livello cantonale.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 652'000.- destinato al sussidiamento di opere presso la discarica reattore di Valle della Motta, così suddiviso:

- credito suppletorio di fr. 482'500.-, per il sussidiamento delle opere di completamento della Tappa 2 della discarica reattore in Valle della Motta;

- credito di fr. 169'500.-, destinato al sussidiamento del progetto di denitrificazione del percolato pretrattato e smaltimento del concentrato in discarica

e concernente l'approvazione delle opere di stabilizzazione della condotta del percolato in Valle di Sotto

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 22 gennaio 2002 n. 5197 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Sono approvati i progetti di denitrificazione del percolato pretrattato e smaltimento del concentrato presso la discarica reattore di Valle della Motta e per la stabilizzazione della condotta del percolato in Valle di Sotto.

Articolo 2

È stanziato un credito di fr. 652'000.-, a favore dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri, destinato al sussidiamento delle opere di completamento della Tappa 2 della discarica reattore di Valle della Motta (fr. 482'500.-) e delle opere per la realizzazione del progetto (fr. 169'500.-).

Articolo 3

Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria e acqua.

Articolo 4

Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.