5503	6 aprile 2004	TERRITORIO

Richiesta dei seguenti crediti:

- fr. 5'368'443.-, per il sussidiamento delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque luride approvate nel 2003 e riguardanti 44 Comuni del Cantone

- fr. 225'000.- per il sussidiamento della stazione di accettazione dei fanghi disidratati realizzata dal Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

vi trasmettiamo il presente messaggio con oggetto la richiesta dei crediti sopraindicati e vi invitiamo a adottare gli annessi disegni di decreto legislativo.

# 1.	Oggetto del presente messaggio

Con il presente messaggio si richiede un credito di fr. 5'368'443.-, per il sussidiamento delle opere di canalizzazioni riguardanti 44 Comuni (62 oggetti), i cui progetti sono stati approvati dal Dipartimento del Territorio nel corso del 2003, nonché un credito di fr. 225'000.- per la realizzazione della stazione di accettazione dei fanghi disidratati all'IDA Foce Ticino del Consorzio di Locarno e dintorni.

# 2.	Opere Comunali

L'investimento complessivo dei progetti presentati per approvazione nel corso del 2003 e i relativi sussidi, che qui si propone di stanziare, sono in netto calo rispetto al 2002 e si situano, come per gli anni 1999, 2000 e 2001, nettamente di sotto alla media del periodo 1992-2003.

|  | Anno | Investimenti | Sussidi TI |  | Anno | Investimenti | Sussidi TI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1992 | 29.24 | 8.36 |  | 1998 | 47.75 | 13.51 |
|  | 1993 | 40.49 | 9.72 |  | 1999 | 19.60 | 4.54 |
|  | 1994 | 29.64 | 8.73 |  | 2000 | 24.42 | 6.85 |
|  | 1995 | 37.66 | 10.03 |  | 2001 | 18.77 | 4.60 |
|  | 1996 | 39.21 | 12.29 |  | 2002 | 36.17 | 11.64 |
|  | 1997 | 35.86 | 11.11 |  | 2003 | 20.19 | 5.37 |

Media investimenti:	 31.60	mio./anno

Media sussidi TI:	8.90	mio./anno

## 2.1	Sussidi cantonali

Le percentuali di sussidio per le opere comunali sono fissate, conformemente all'art. 116 della LALIA, in base alla capacità finanziaria dei Comuni ticinesi. Per le opere del presente messaggio, le aliquote di sussidio sono determinate dalla " Graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni  ticinesi" in vigore dal 1° gennaio 2003 e valida per il biennio 2003/2004.

## 2.2	Considerazione sulle opere

Dalla tabella riassuntiva (pt. 2.4), emerge che il maggior numero di progetti riguarda il bacino imbrifero del Ceresio (33 pari al 55%), 12 provengono da Comuni del bacino del lago di Como e i rimanenti 17 da quello del Verbano.

A titolo di confronto, nel 2002 il maggior numero di progetti erano riferiti a comuni del Verbano (44 pari al 52%), mentre quelli degli altri due bacini imbriferi erano rispettivamente 8 (Como) e 32 (Ceresio).

Come già indicato nel messaggio 5371 del 18 marzo 2003, la realizzazione delle infrastrutture necessarie per lo smaltimento delle acque si protrarrà ancora per diversi anni, in particolare nelle Valli Riviera, Leventina e Blenio, dove i Comuni dispongono, in genere, solo di reti fognarie parziali.

L'elaborazione in corso di un centinaio di Piani generali di smaltimento delle acque (PGS) e la loro successiva approvazione, costituiranno la base tecnico-finanziaria per i Comuni per completare e adeguare le proprie reti delle canalizzazioni. A fine 2003  i Comuni con PGS approvato erano 82.

Difficile prevedere se le aggregazioni di Comuni in atto, alcune già definitive e altre in consultazione nel corso della primavera del 2004, e riguardanti un'ottantina di Comuni, porterà nei prossimi anni ad un aumento o ad una diminuzione di progetti riguardanti le opere di canalizzazione.

Molto probabilmente, i nuovi Comuni che si formeranno dopo le fusioni, dovranno pianificare gli investimenti possibili per tutto il nuovo territorio sulla base dei reali bisogni del Comune stesso e nei limiti dettati delle risorse finanziarie disponibili. Questo non dovrebbe, in ogni caso, precludere la realizzazione di quelle infrastrutture necessarie per ridurre l'inquinamento delle acque e per allacciare le zone edificabili alla fognatura, rispettivamente agli impianti di depurazione comunali e consortili.

Per quanto riguarda il sistema adottato per lo smaltimento delle acque, osserviamo che in 24 casi è stato scelto quello separato, con la posa delle due canalizzazioni, mentre il sistema unitario è applicato in 27. La posa della sola canalizzazione per le acque luride è prevista in 7 casi e quella per le sole acque meteoriche in 2. Inoltre, un progetto riguarda la sistemazione di un riale.

Anche nel presente messaggio si propone il sussidiamento del rifacimento di canalizzazioni pari a ca. un terzo degli oggetti. Quest'ultimi sono stati espressamente segnalati nelle tabelle riportate nelle pagine successive. Non sempre è stato possibile risalire all'anno preciso di realizzazione, perché i Comuni non sono più in possesso della relativa documentazione. Si tratta in ogni caso di fognature eseguite, nella maggior parte dei casi, negli anni cinquanta-sessanta e per le quali, sino ad ora, non è stato versato il sussidio cantonale.

In merito alle opere approvate nel 2003, osserviamo che per 18 casi si tratta di completi rifacimenti, in altri 4 casi, oltre al rifacimento, sono state aggiunte nuove tratte di canalizzazioni.

Il costo medio al ml. delle canalizzazioni ammonta a ca. 1'200 franchi, costo in linea con i valori degli anni precedenti. Questo parametro, pur con tutte le riserve del caso, rappresenta pur sempre un termine di confronto efficace, cui si fa riferimento in modo regolare da alcuni anni. Pure i costi medi riguardanti le canalizzazioni a sistema unitario e a sistema separato, rientrano nei valori degli ultimi anni.

## 2.3	Tabelle per il calcolo dei sussidi

Zona di prima priorità

Bacino imbrifero del Ceresio

|  |  |  | SUSSIDIO TI |  | DATI TECNICI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNE E LOTTO |  | PREVENTIVO | % | IMPORTO | ALLACC. | DIAM. | LUNGH. |
|  |  |  |  |  | IDA | cm. | ml. |
| 1 | AGNO |  |  |  |  |  |  |
|  | Tappe I e II del PGS | 851'000 | 10 | 85'100 | SI | 20/25 | 1'000 |
| 2 | ARANNO |  |  |  |  |  |  |
|  | Nuova strada PR 1 - 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zona Campagna | 722'000 | 30 | 216'600 | NO | 30/50 | 720 |
| 3 | BEDANO |  |  |  |  |  |  |
|  | Strada cantonale 579.1-594 | 710'000 | 20 | 142'000 | SI | 30/60 | 360 |
|  | Rifacimento - esec. 1960 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BIDOGNO |  |  |  |  |  |  |
|  | Zona Ventiga 98 - 102 | 76'600 | 40 | 30'640 | SI | 20 | 70 |
|  | Zona Fontana 161 - 164a |  |  |  |  |  |  |
|  | 364 - 366a (am) | 71'000 | 40 | 28'400 | SI | 20 | 120 |
|  | Zona Era 179 - 184 |  |  |  |  |  |  |
|  | 326 - 330 (am) | 55'000 | 40 | 22'000 | SI | 20 | 140 |
| 5 | BIOGGIO |  |  |  |  |  |  |
|  | Zona industriale nord |  |  |  |  |  |  |
|  | Acque meteoriche | 490'000 | 10 | 49'000 |  | 60 | 275 |
|  | Zona Campagna |  |  |  |  |  |  |
|  | 173 - 175 / 211 - 212 PGS | 175'000 | 10 | 17'500 | SI | 30 | 175 |
| 6 | CAPRIASCA |  |  |  |  |  |  |
|  | Strada Biolda 1-4.1/ 1-2 (am) | 124'000 | 40 | 49'600 | SI | 25/30 | 130 |
|  | Baraccone - Rastello | 107'000 | 40 | 42'800 | SI | 25 | 80 |

|  |  |  | SUSSIDIO TI |  | DATI TECNICI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNE E LOTTO |  | PREVENTIVO | % | IMPORTO | ALLACC. | DIAM. | LUNGH. |
|  |  |  |  |  | IDA | cm. | ml. |

| 7 | CARONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Allacciamento Baslona | 162'000 | 20 | 32'400 | SI |  |  |
| 8 | CASLANO |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrada dei Fiori e piazza |  |  |  |  |  |  |
|  | Crocetta 83 - 63 / 84b - 84 | 180'000 | 20 | 36'000 | SI | 25/40 | 70 |
|  | Rifacimento - esec. 1960 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DAVESCO SORAGNO |  |  |  |  |  |  |
|  | Via Navrè - Tratte 1 - 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 - 10a - scarico | 460'000 | 30 | 138'000 | SI | 20/40 | 390 |
|  | Via Belvedere |  |  |  |  |  |  |
|  | Tratta 60n/60r - 60t - 60 | 336'000 | 30 | 100'800 | SI | 20/25 | 230 |
| 10 | MANNO |  |  |  |  |  |  |
|  | Nucleo tradizionale Manno | 55'000 | 10 | 5'500 | SI | 25/30 | 80 |
|  | Rifacimento - esec. 1970 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MEDEGLIA |  |  |  |  |  |  |
|  | Zona Bisolo | 193'500 | 40 | 77'400 | SI | 20/30 | 300 |
|  | Frazione della Borla |  |  |  |  |  |  |
|  | canalizz. - fossa chiarif. |  |  |  |  |  |  |
|  | pozzo perdente | 305'000 | 40 | 122'000 | SI | 15/20 | 440 |
| 12 | MELANO |  |  |  |  |  |  |
|  | Via Carbonera | 160'000 | 20 | 32'000 | SI | 30/40 | 175 |
|  | Rifacimento - esec. 1960 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | MELIDE |  |  |  |  |  |  |
|  | Via alla Piana | 575'000 | 10 | 57'500 | SI | 25/40 | 350 |
|  | Rifacimento parz . - esec. 1960 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MONTAGNOLA |  |  |  |  |  |  |
|  | Nucleo Montagnola 520-531 |  |  |  |  |  |  |
|  | 727 - 728 e C450 - C452 | 252'000 | 10 | 25'200 | SI | 20/25 | 160 |
|  | Rifacimento - esec. 1960/70 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PAMBIO NORANCO |  |  |  |  |  |  |
|  | Strada da Pambi 16 - 20 | 408'000 | 30 | 122'400 | SI | 30 | 390 |
| 16 | PORZA |  |  |  |  |  |  |
|  | Via Borsari Welti |  |  |  |  |  |  |
|  | 144-146 e 146/371-909 | 133'000 | 10 | 13'300 | SI | 25/30 | 100 |
|  | Rifacimento - esec. 1950 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | SUSSIDIO TI |  | DATI TECNICI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNE E LOTTO |  | PREVENTIVO | % | IMPORTO | ALLACC. | DIAM. | LUNGH. |
|  |  |  |  |  | IDA | cm. | ml. |

| 17 | PREGASSONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tronchi di canalizzazione |  |  |  |  |  |  |
|  | Viale Cassone | 252'000 | 20 | 50'400 | SI | 30/70 | 100 |
|  | Rifacimento - esec. 1960/70 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RANCATE |  |  |  |  |  |  |
|  | Via ai Ronchi | 102'000 | 20 | 20'400 | SI | 30 | 80 |
| 19 | ROVIO |  |  |  |  |  |  |
|  | Loc. Madonna | 82'000 | 20 | 16'400 | SI | 20/25 | 70 |
|  | Loc. Bolla | 117'000 | 20 | 23'400 | SI | 25 | 120 |
| 20 | SONVICO |  |  |  |  |  |  |
|  | Pian Verscior 247 - 248 | 72'400 | 30 | 21'720 | SI | 25 | 90 |
|  | Nucleo Sonvico |  |  |  |  |  |  |
|  | 7A/8C-9A, 9f-9H-11L , ecc. | 582'200 | 30 | 174'660 | SI | 25/35 | 420 |
|  | Rifacimento - esec. 1960 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SORENGO |  |  |  |  |  |  |
|  | Zona Campagna e Dobbie |  |  |  |  |  |  |
|  | V. alle Vigne-Vic. Cisterna | 981'579 | 10 | 98'158 | SI | 20/40 | 600 |
|  | Rifacimento parz. - esec. 1960 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | STABIO |  |  |  |  |  |  |
|  | Sist. riale Gurungun - I fase |  |  |  |  |  |  |
|  | (confl. Bresce - Croce Cam.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabio 50% (623'000) | 311'500 | 15 | 46'725 |  |  |  |
|  | Ligornetto 50% (623'000) | 311'500 | 35 | 109'025 |  |  |  |
|  | [importo lavori 1'246'000 - |  |  |  |  |  |  |
|  | importo suss. 623'000 (50%)] |  |  |  |  |  |  |
| 23 | VALCOLLA |  |  |  |  |  |  |
|  | Loc. Coll 1 - 197a | 100'500 | 60 | 60'300 | SI | 25 | 140 |
| 24 | VIGANELLO |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotonda Bottogno |  |  |  |  |  |  |
|  | Acque meteoriche | 610'000 | 10 | 61'000 |  | 60 | 275 |
|  | Via Belvedere 229-236A.ecc. | 740'000 | 10 | 74'000 | SI | 30 | 500 |
|  | Rifacimento - esec. 1960 |  |  |  |  |  |  |
|  | Totale bacino imbrifero |  |  |  |  |  |  |
|  | del Ceresio | 10'863'779 |  | 2'202'328 |  |  |  |

Zona di II priorità

Bacino imbrifero del lago di Como

|  |  |  | SUSSIDIO TI |  | DATI TECNICI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNE E LOTTO |  | PREVENTIVO | % | IMPORTO | ALLACC. | DIAM. | LUNGH. |
|  |  |  |  |  | IDA | cm. | ml. |
| 25 | CANEGGIO |  |  |  |  |  |  |
|  | Sentiero per Campora | 270'000 | 40 | 108'000 | SI | 25 | 170 |
|  | Rifacimento - esec. 1950 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CASIMA |  |  |  |  |  |  |
|  | Opere di raccordo al |  |  |  |  |  |  |
|  | collettore consortile | 60'000 | 40 | 24'000 |  |  |  |
|  | Risan. canalizzazione |  |  |  |  |  |  |
|  | strada cantonale | 218'000 | 40 | 87'200 | SI | 30 | 210 |
|  | Rifacimento - esec. 1950 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CASTEL S. PIETRO |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebione - Caslaccio | 85'000 | 20 | 17'000 | SI | 25 | 200 |
|  | Campagna - Gorla lotto A | 348'000 | 20 | 69'600 | SI | 25 | 315 |
|  | Rifacimento - esec. 1960 |  |  |  |  |  |  |
|  | Campagna - Gorla lotto B | 150'000 | 20 | 30'000 | SI | 25/30 | 115 |
| 28 | COLDRERIO |  |  |  |  |  |  |
|  | Via Bongio - Via Vigna | 600'000 | 30 | 180'000 | SI | 25/45 | 430 |
|  | Rifacimento - esec. 1960 |  |  |  |  |  |  |
|  | V. Mola - V. Campo sportivo | 274'100 | 30 | 82'230 | SI | 30 | 210 |
|  | Rifacimento - esec. 1960 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | MERIDE |  |  |  |  |  |  |
|  | Allacciamento ai Grotti | 75'000 | 40 | 30'000 | SI | 20 | 390 |
| 30 | MORBIO INFERIORE |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrada dei Silva | 280'000 | 20 | 56'000 | SI | 25/30 | 105 |
|  | Rifacimento - esec. 1950 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strada laterale a via |  |  |  |  |  |  |
|  | Balbio (mapp. 849) | 70'000 | 20 | 14'000 | SI | 30 | 110 |
|  | Rifacimento - esec. 1960 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | VACALLO |  |  |  |  |  |  |
|  | Via Roggiana-Via Roncaiolo | 571'000 | 30 | 171'300 | SI | 25 | 370 |
|  | Rifacimento parz. - esec. 1950/60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Totale bacino imbrifero |  |  |  |  |  |  |
|  | del lago di Como | 3'001'100 |  | 869'330 |  |  |  |

Bacino imbrifero del Verbano

|  |  |  | SUSSIDIO TI |  | DATI TECNICI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNE E LOTTO |  | PREVENTIVO | % | IMPORTO | ALLACC. | DIAM. | LUNGH. |
|  |  |  |  |  | IDA | cm. | ml. |
| 32 | ARBEDO CASTIONE |  |  |  |  |  |  |
|  | Via Romantica | 371'510 | 30 | 111'453 | SI | 30/50 | 315 |
| 33 | AVEGNO |  |  |  |  |  |  |
|  | Zona Acèss |  |  |  |  |  |  |
|  | Tratte 84 - 88 e 85 - 87 | 340'000 | 40 | 136'000 | SI | 20/30 | 405 |
| 34 | BRISSAGO |  |  |  |  |  |  |
|  | Via Ovega - tratte |  |  |  |  |  |  |
|  | 194.2 - 243 e 184.2 - 188.1 | 405'000 | 20 | 81'000 | SI | 50/60 | 230 |
|  | Rifacimento - esec. 1950 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | GIUBIASCO |  |  |  |  |  |  |
|  | Vigere - Fornace | 376'600 | 30 | 112'980 | SI | 25 | 300 |
| 36 | GORDOLA |  |  |  |  |  |  |
|  | Gordemo - Lotto XLI |  |  |  |  |  |  |
|  | 158a - 162, 153 - 155, ecc | 860'000 | 30 | 258'000 | SI | 20/60 | 600 |
|  | Rifacimento - esec. 1950 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | INTRAGNA |  |  |  |  |  |  |
|  | Zona Cazora |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/4 - 2 - 1 (101 PGC) | 85'000 | 40 | 34'000 | SI | 20/25 | 50 |
|  | Zona nucleo Golino est |  |  |  |  |  |  |
|  | 229/230 - 232 - 220.1 | 105'000 | 40 | 42'000 | SI | 20/25 | 110 |
| 38 | LUDIANO |  |  |  |  |  |  |
|  | Aggiornamento DL 2002 | 432'940 | 40 | 173'176 |  |  |  |
| 39 | PERSONICO |  |  |  |  |  |  |
|  | Zona nucleo | 438'000 | 40 | 175'200 | SI | 20 | 150 |
|  | Rifacimento - esec. 1950 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | QUINTO |  |  |  |  |  |  |
|  | Zona industriale Piotta |  |  |  |  |  |  |
|  | Staz. pompaggio+premente | 132'140 | 40 | 52'856 | SI | 12.5 | 200 |
| 41 | SEMIONE |  |  |  |  |  |  |
|  | Fasi I - II - IV |  |  |  | NO | 20/35 | 1'160 |
|  | Fase I | 711'630 | 40 | 284'652 |  |  |  |
|  | Fase II | 761'730 | 40 | 304'692 |  |  |  |
|  | Fase IV | 572'130 | 40 | 228'852 |  |  |  |

|  |  |  | SUSSIDIO TI |  | DATI TECNICI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNE E LOTTO |  | PREVENTIVO | % | IMPORTO | ALLACC. | DIAM. | LUNGH. |
|  |  |  |  |  | IDA | cm. | ml. |
|  | Tratte di collegamento al |  |  |  |  |  |  |
|  | collettore consortile | 362'640 | 35 | 126'924 | NO | 20 | 300 |
| 42 | SOMEO |  |  |  |  |  |  |
|  | Località Ciaron 54 - 56 | 115'000 | 60 | 69'000 | SI | 20/30 | 100 |
| 43 | TEGNA |  |  |  |  |  |  |
|  | Tratta Bolanza - Predasco |  |  |  |  |  |  |
|  | 115 - 119 | 100'000 | 10 | 10'000 | SI | 20/35 | 120 |
|  | Totale bacino imbrifero |  |  |  |  |  |  |
|  | del Verbano | 6'196'320 |  | 2'200'785 |  |  |  |

Zona di III priorità

Bacino imbrifero del Verbano

|  |  |  | SUSSIDIO TI |  | DATI TECNICI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNE E LOTTO |  | PREVENTIVO | % | IMPORTO | ALLACC. | DIAM. | LUNGH. |
|  |  |  |  |  | IDA | cm. | ml. |
| 44 | PALAGNEDRA |  |  |  |  |  |  |
|  | Bacino chiarificazione |  |  |  |  |  |  |
|  | Trincea filtrante | 160'000 | 60 | 96'000 |  |  |  |
|  | Totale bacino imbrifero |  |  |  |  |  |  |
|  | del Verbano | 160'000 |  | 96'000 |  |  |  |

## 2.4	Riepilogo opere e sussidi da stanziare

| Zona di priorità | Comuni | Lotti | Importi | Importi | Sussidi | Sussidi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacini imbriferi |  |  | parziali | totali | parziali | Totali |
| 1. Ceresio |  |  |  |  |  |  |
| nuove |  | 23 | 6'243'000 |  | 1'493'610 |  |
| rifacimenti |  | 10 | 4'620'779 |  | 708'718 |  |
| Totali parz. | 24 | 33 |  | 10'863'779 |  | 2'202'328 |
| 2. Lago di Como |  |  |  |  |  |  |
| nuove |  | 4 | 370'000 |  | 101'000 |  |
| rifacimenti |  | 8 | 2'631'100 |  | 768'330 |  |
| Totali parz. | 7 | 12 |  | 3'001'100 |  | 869'330 |
| 2. Verbano |  |  |  |  |  |  |
| nuove |  | 13 | 4'466'320 |  | 1'686'585 |  |
| rifacimenti |  | 3 | 1'703'000 |  | 514'200 |  |
| Totali parz. | 12 | 16 |  | 6'169'320 |  | 2'200'785 |
| 3. Verbano |  |  |  |  |  |  |
| nuove |  | 1 | 160'000 |  | 96'000 |  |
| Totali parz. | 1 | 1 |  | 160'000 |  | 96'000 |
| Riepilogo |  |  |  |  |  |  |
| nuove |  | 41 | 11'239'320 |  | 3'377'195 |  |
| rifacimenti |  | 21 | 8'954'879 |  | 1'991'248 |  |
| Totali | 44 | 62 |  | 20'194'199 |  | 5'368'443 |

Il credito da stanziare ammonta a fr. 5'368'443.-

# 3.	Consorzio di Locarno e dintorni

## Stazione di accettazione dei fanghi

### Descrizione delle opere

L’impianto di essiccamento dei fanghi dell’IDA di Foce Ticino del Consorzio depurazione acque di Locarno e dintorni (CDLoc), in funzione dal gennaio 2002, è stato dimensionato per una capacità normale di trattamento di 1’500 tonnellate di residuo secco (RS), con un funzionamento dell’impianto durante circa 4'400 ore l'anno, senza quindi la necessità di operare nei fine settimana e i periodi festivi.

Operando anche nei fine settimana, è possibile incrementare questo quantitativo, per questo vista la volontà dei Consorzi di depurazione di Bellinzona e di Biasca di anticipare i tempi fissati dalla legislazione federale per il divieto dell’utilizzo dei fanghi in agricoltura, il servizio tecnico del Dipartimento del territorio ha chiesto al CDLoc di valutare la possibilità di mettere a disposizione questa riserva ai consorzi citati.

La delegazione del CDLoc ha perciò avviato, d’intesa con il servizio tecnico, le trattative con i due consorzi, i cui fanghi sono attualmente smaltiti presso l’impianto d'incenerimento del Consorzio depurazione acque di Lugano e dintorni.

Il contratto prevede la realizzazione, presso l’IDA Foce Ticino, di un impianto per l’accettazione dei fanghi disidratati, l’essiccamento degli stessi nell'apposito impianto e lo smaltimento finale nei cementifici della Svizzera interna, come già avviene per i fanghi prodotti nel comprensorio del CDLoc. Questa soluzione è coerente con la pianificazione cantonale in materia (Piano di Gestione dei Rifiuti), che prevede appunto che gli impianti del Sopraceneri possano far capo capo, fino alla realizzazione dell’impianto cantonale di termodistruzione degli RSU, all’impianto di essiccamento dei fanghi di Foce Ticino.

Le opere consistono nella realizzazione di una vasca di scarico, per l’accettazione dei fanghi, con un contenitore (bunker) in acciaio del volume di 25-30 mc, munito di un meccanismo di trascinamento ed estrazione e di un sistema di trasporto dei fanghi nel silo dell’impianto di essiccamento.

Sono state esaminate due soluzioni:

- la prima con ubicazione dell’impianto di accettazione all’esterno, nell’angolo nord tra di digestore secondario e l’impianto di essiccamento,

- la seconda con ubicazione del contenitore e del sistema di pompaggio nell’edificio stesso dell’impianto di essiccamento, sfruttando il locale inutilizzato ubicato sotto il locale dei big-bag.

Queste due soluzioni sono state messe entrambe in appalto e la scelta definitiva è caduta sulla seconda alternativa, più economica nella valutazione complessiva e che presenta minori emissioni (foniche e di odori).

### Costi

Il preventivo dei costi è calcolato tenendo conto del risultato della gara d’appalto, per le parti elettromeccaniche e di una stima dei costi per le altre parti dell’impianto.

- Opere di metalcostruttore e sistema di estrazione e trasporto dei fanghi:

-	Bunker di ricezione con griglia di sicurezza e coperchio a ribalta 	60'000.-

-	Sistema di estrazione dal cassone (variante coclee)	45'000.-

-	Sistema di trasporto fino al silo fanghi (variante coclee)	50'000.-

-	Quadro comando	40’000.-

-	Trasporto e installazione impianto	25'000.-

-	Messa in esercizio	10'000.-

- Opere elettriche e di comando:

-	Alimentazione elettrica	15'000.-

-	Integrazione nel sistema di controllo e automazione	60'000.-

- Opere civili:

-	Modifiche alla struttura in calcestruzzo (risparmi e rinforzi)	35'000.-

-	Spostamento tubazioni interne 	8'000.-

-	Verifiche statiche e progetto esecutivo modifiche parte civile	8'000.-

- Collegamento al biofiltro

-	Risparmi tubature e valvole	30'000.-

- Diversi, imprevisti e arrotondamenti ca. 8 %	32'000.-

TOTALE  netto 	418'000.-

IVA 7.6 %	32'000.-

TOTALE COMPLESSIVO	450'000.-

IL CDLoc ha proposto, ai consorzi citati, una tariffa di smaltimento calcolata sulla base di un costo complessivo di costruzione di fr.  450'000.- e un sussidio cantonale di ca. 200'000.- franchi.

Il prezzo comprende pure lo smaltimento dei fanghi essiccati in cementifici della Svizzera interna come avviene attualmente per i fanghi del CDLoc.

La concretizzazione di questa soluzione per i consorzi di Biasca e di Bellinzona, consentirà, con lo sfruttamento della capacità liberata, di smaltire tutti i fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di tutto il Sottoceneri presso forno d'incenerimento del Consorzio depurazione acque di Lugano  e dintorni, così come previsto dalla pianificazione cantonale del settore specifico (PGR).

### Programma lavori

Il Consorzio, tenendo conto dei termini di fornitura, montaggio e collaudo delle apparecchiature elettro-meccaniche di circa 4-4.5 mesi, prevede di realizzare le opere entro l'inizio dell'autunno del 2004.

### Calcolo dei sussidi

Per il sussidiamento di queste opere si propone, sulla base dell'art. dell'art. 121 cpv. 2 della LALIA, un sussidio pari al 50% del costo preventivato di fr. 450'000.- , ossia  fr. 225'000.-

# 4.	Relazione con le linee direttive e il piano finanziario

I sussidi per le opere comunali del presente messaggio sono previsti nel PFI al settore  52 "Depurazione acque, energia e protezione aria", posizione  521 (Comuni), con i seguenti collegamenti agli elementi WBS:

| Comuni | Preventivo | % | Sussidio |  | No. WBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 731.52 |
| Agno | 851'000 | 10 | 85'100 |  | 3002 |
| Aranno | 722'000 | 30 | 216'600 |  | 3012 |
| Arbedo Castione | 371'510 | 30 | 111'453 |  | 3014 |
| Avegno | 340'000 | 40 | 136'000 |  | 3029 |
| Bedano | 710'000 | 20 | 142'000 |  | 3044 |
| Bidogno | 202'600 | 40 | 81'040 |  | 3070 |
| Bioggio | 665'000 | 10 | 66'500 |  | 3077 |
| Brissago | 405'000 | 20 | 81'000 |  | 3111 |
| Caneggio | 270'000 | 40 | 108'000 |  | 3159 |
| Capriasca | 231'000 | 40 | 92'400 |  | 3172 |
| Carona | 162'000 | 20 | 32'400 |  | 3178 |
| Casima | 278'000 | 40 | 111'200 |  | 3180 |
| Caslano | 180'000 | 20 | 36'000 |  | 3184 |
| Castel S.Pietro | 583'000 | 20 | 116'600 |  | 3190 |
| Coldrerio | 874'100 | 30 | 262'230 |  | 3237 |
| Davesco Soragno | 796'000 | 30 | 238'800 |  | 3281 |
| Giubiasco | 376'600 | 30 | 112'980 |  | 3329 |
| Gordola | 860'000 | 30 | 258'000 |  | 3336 |
| Intragna | 190'000 | 40 | 76'000 |  | 3355 |
| Ludiano | 432'940 | 40 | 173'176 |  | 3414 |
| Manno | 55'000 | 10 | 5'500 |  | 3455 |
| Medeglia | 498'500 | 40 | 199'400 |  | 3470 |
| Melano | 160'000 | 20 | 32'000 |  | 3467 |
| Melide | 575'000 | 10 | 57'500 |  | 3476 |
| Meride | 75'000 | 40 | 30'000 |  | 3477 |
| Montagnola | 252'000 | 10 | 25'200 |  | 3513 |
| Morbio Inferiore | 350'000 | 20 | 70'000 |  | 3520 |
| Palagnedra | 160'000 | 60 | 96'000 |  | 3583 |
| Pambio Noranco | 408'000 | 30 | 122'400 |  | 3585 |
| Personico | 438'000 | 40 | 175'200 |  | 3600 |
| Porza | 133'000 | 10 | 13'300 |  | 3632 |
| Pregassona | 252'000 | 20 | 50'400 |  | 3635 |
| Quinto | 132'140 | 40 | 52'856 |  | 3658 |
| Rancate | 102'000 | 20 | 20'400 |  | 3662 |
| Rovio | 199'000 | 20 | 39'800 |  | 3685 |
| Semione | 2'408'130 | 35/40 | 945'120 |  | 3724 |
| Someo | 115'000 | 60 | 69'000 |  | 3730 |
| Sonvico | 654'600 | 30 | 196'380 |  | 3725 |
| Sorengo | 981'579 | 10 | 98'158 |  | 3726 |
| Stabio | 623'000 | 15/35 | 155'750 |  | 3727 |
| Tegna | 100'000 | 10 | 10'000 |  | 3774 |
| Vacallo | 571'000 | 30 | 171'300 |  | 3775 |
| Valcolla | 100'500 | 60 | 60'300 |  | 3794 |
| Viganello | 1'350'000 | 10 | 135'000 |  | 3814 |

I sussidi per le opere del CDLoc sono previsti nel PFI al settore  53 "Raccolta ed eliminazione rifiuti" posizione  531 (Raccolta rifiuti), collegamento WBS 731 53 2041.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 5'368'443.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque approvate nel 2003 e riguardanti 44 Comuni

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 6 aprile 2004 n. 5503 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

A favore di 44 Comuni è concesso un credito di fr. 5'368'443.- così ripartito:

|  | Comune | Preventivo | % | Sussidio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agno | 851'000 | 10 | 85'100 |  |
| 2 | Aranno | 722'000 | 30 | 216'600 |  |
| 3 | Arbedo Castione | 371'510 | 30 | 111'453 |  |
| 4 | Avegno | 340'000 | 40 | 136'000 |  |
| 5 | Bedano | 710'000 | 20 | 142'000 |  |
| 6 | Bidogno | 202'600 | 40 | 81'040 |  |
| 7 | Bioggio | 665'000 | 10 | 66'500 |  |
| 8 | Brissago | 405'000 | 20 | 81'000 |  |
| 9 | Caneggio | 270'000 | 40 | 108'000 |  |
| 10 | Capriasca | 231'000 | 40 | 92'400 |  |
| 11 | Carona | 162'000 | 20 | 32'400 |  |
| 12 | Casima | 278'000 | 40 | 111'200 |  |
| 13 | Caslano | 180'000 | 20 | 36'000 |  |
| 14 | Castel S.Pietro | 583'000 | 20 | 116'600 |  |
| 15 | Coldrerio | 874'100 | 30 | 262'230 |  |
| 16 | Davesco Soragno | 796'000 | 30 | 238'800 |  |
| 17 | Giubiasco | 376'600 | 30 | 112'980 |  |
| 18 | Gordola | 860'000 | 30 | 258'000 |  |
| 19 | Intragna | 190'000 | 40 | 76'000 |  |
| 20 | Ludiano | 432'940 | 40 | 173'176 |  |
| 21 | Manno | 55'000 | 10 | 5'500 |  |
| 22 | Medeglia | 498'500 | 40 | 199'400 |  |
| 23 | Melano | 160'000 | 20 | 32'000 |  |
| 24 | Melide | 575'000 | 10 | 57'500 |  |
| 25 | Meride | 75'000 | 40 | 30'000 |  |
| 26 | Montagnola | 252'000 | 10 | 25'200 |  |
| 27 | Morbio Inferiore | 350'000 | 20 | 70'000 |  |

|  | Comune | Preventivo | % | Sussidio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Palagnedra | 160'000 | 60 | 96'000 |  |
| 29 | Pambio Noranco | 408'000 | 30 | 122'400 |  |
| 30 | Personico | 438'000 | 40 | 175'200 |  |
| 31 | Porza | 133'000 | 10 | 13'300 |  |
| 32 | Pregassona | 252'000 | 20 | 50'400 |  |
| 33 | Quinto | 132'140 | 40 | 52'856 |  |
| 34 | Rancate | 102'000 | 20 | 20'400 |  |
| 35 | Rovio | 199'000 | 20 | 39'800 |  |
| 36 | Semione | 2'408'130 | 35/40 | 945'120 |  |
| 37 | Someo | 115'000 | 60 | 69'000 |  |
| 38 | Sonvico | 654'600 | 30 | 196'380 |  |
| 39 | Sorengo | 981'579 | 10 | 98'158 |  |
| 40 | Stabio | 623'000 | 15/35 | 155'750 |  |
| 41 | Tegna | 100'000 | 10 | 10'000 |  |
| 42 | Vacallo | 571'000 | 30 | 171'300 |  |
| 43 | Valcolla | 100'500 | 60 | 60'300 |  |
| 44 | Viganello | 1'350'000 | 10 | 135'000 |  |
|  | Totale | 20'194'199 |  | 5'368'443 |  |

Articolo 2

I crediti del presente decreto sono iscritti al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 3

Il versamento dei sussidi è subordinato al collaudo delle opere da parte dello Stato, Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, ed al prelievo dei contributi di costruzione da parte dei Comuni.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 225'000.-, per il sussidiamento della stazione di accettazione dei fanghi disidratati del Consorzio di Locarno e dintorni

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 6 aprile 2004 n. 5503 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Al Consorzio depurazione acque di Locarno e dintorni è concesso un credito di fr. 225'000.- per la realizzazione, presso l'IDA Foce Ticino, della stazione di accettazione dei fanghi disidratati provenienti dagli IDA dei consorzi depurazione acque di Bellinzona e dintorni e di Biasca e dintorni.

Articolo  2

I crediti del presente decreto sono iscritti al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 3

Il versamento dei sussidi è subordinato al collaudo delle opere da parte dello Stato, Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.