6028	30 gennaio 2008	FINANZE E ECONOMIA

Richiesta di stanziamento di un credito di CHF 1'850'000.- per la progettazione del risanamento edile, impiantistico e energetico nonché per la riorganizzazione logistica del Palazzo di giustizia di Lugano

Signora Presidente,

signore e signori deputati,

vi sottoponiamo per esame ed approvazione la richiesta di stanziamento di un credito di CHF 1'850'000.- per la progettazione dei seguenti interventi presso il Palazzo di giustizia di Lugano:

- manutentivi, per conservare il bene e creare un punto zero di manutenzione;

- di risanamento edile, per prolungare la longevità del complesso edilizio ed ossequiare alle normative di sicurezza;

- di risanamento impiantistico, per disporre di impianti tecnologicamente moderni e conformi alla vigente legislazione, che permettano di ottimizzare i consumi di energia e ridurre l’impatto ambientale;

- di risanamento energetico, per permettere la gestione del clima degli spazi;

- di riorganizzazione logistica, per soddisfare le esigenze dei Servizi giudiziari del luganese e garantire una gestione degli spazi a medio lungo termine.

1.	PREMESSA

Il progetto di pianificazione logistica del luganese (PILOLU) ed in particolare il progetto "Palazzo di giustizia di Lugano" [Progetto PGL] è stato promosso dall’allora Gruppo di lavoro denominato “Logistica Magistratura e Polizia”, incaricato della supervisione e del controllo della programmazione, della progettazione e degli interventi inerenti alla logistica dei Servizi giudiziari.

L’esigenza di questi progetti é conseguente alla crescente evoluzione dei Servizi e ai loro fabbisogni e all’impossibilità di soddisfare gli uni e gli altri malgrado la messa a disposizione del nuovo stabile amministrativo di Via E. Bossi 3 [stabile Bossi].

Il 18 febbraio 2005 il Progetto PGL - ristrutturazione edile-impiantistica e riorganizzazione logistica generale del complesso immobiliare - viene ufficializzato con la presentazione ai direttori dei Dipartimenti istituzioni e finanze ed economia del rapporto di programmazione preliminare, nel quale vengono ipotizzati cinque scenari d’intervento alternativi, che tengono conto della disponibilità finanziaria e delle esigenze temporali.

Per ragioni di carattere finanziario e temporale, con risoluzione n. 2682 del 31 maggio 2005, il Consiglio di Stato decide di soprassedere al Progetto PGL e di incaricare la Sezione della logistica di procedere alla progettazione ed alla quantificazione dei costi dello scenario d’intervento “C”, che consiste nell’attribuzione e nell’adattamento degli spazi liberi presso il Palazzo di giustizia.

Il 24 ottobre 2006 il Consiglio di Stato licenzia il messaggio governativo n. 5854, concernente la richiesta di un credito complessivo di CHF 4'353'000.-, per la sistemazione logistica del Palazzo di giustizia di Lugano – Ministero pubblico e Polizia.

La Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, dopo un primo esame, il 9 maggio 2007 invita il Consiglio di Stato a voler riconsiderare i contenuti del messaggio, nella prospettiva di procedere ad un intervento globale di ristrutturazione del complesso immobiliare.

Il 26 giugno 2007, con risoluzione n. 2997, il Consiglio di Stato conferma alla Commissione della gestione e delle finanze l’indirizzo di procedere con la programmazione del progetto di ristrutturazione generale, per la richiesta del credito di progettazione, e conseguentemente di ritirare il messaggio n. 5854 del 24 ottobre 2006.

Conformemente alla procedura “Gestione progetto”, il 30 agosto 2007 la Sezione della logistica rassega il relativo rapporto di programmazione.

# 2.	CENNI STORICI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LUGANO

Il Palazzo di giustizia di Lugano, così come si presenta ai giorni nostri, è un impianto urbanistico concepito nel suo insieme, ma edificato in due fasi distinte sull'arco di un quindicennio, a cavallo tra gli anni '60 e '70.

L'esigenza di costruire un nuovo palazzo di giustizia a Lugano risale agli anni '30. Infatti, nel 1936 viene bandito il concorso per l'allestimento di un progetto di costruzione.

Il 18 dicembre 1941 il Consiglio di Stato affida agli architetti Antonini, Bossi e Guidini il mandato per lo studio definitivo del progetto, che viene presentato nel 1946.

L’elaborato definitivo del progetto, che riconferma l'impianto stabilito con il concorso, presuppone la demolizione dell'edificio penitenziario esistente. Considerato che la soluzione di trasferire la struttura penitenziaria a Gudo - edificando sui sedimi demaniali - non è però ancora definita, il progetto viene sospeso per ricercare delle soluzioni alternative per la realizzazione del palazzo di giustizia, che però non danno esito positivo.

Il 30 novembre 1948 viene pertanto presentato un messaggio governativo - approvato dal Gran Consiglio il 16 maggio 1949 - per la realizzazione del progetto in tre fasi, al fine di svincolare la costruzione del nuovo palazzo dalla demolizione dello stabile penitenziario in quanto, come si rileva dal seguente estratto del messaggio, l'esigenza di disporre di un nuovo edificio riveste carattere d'urgenza:

"Ne occorre qui ripetere quanto più volte si è detto e si è scritto sulle condizioni inadeguate in cui magistrati e funzionari devono lavorare nell'attuale palazzo, sulla insufficienza dei locali, e anche sulla carenza di qualsiasi decoro, che pure si addice ad un edificio dove si amministra la giustizia penale e civile."

Il 31 maggio 1955 si rende necessaria la presentazione di un nuovo messaggio governativo, poiché durante l'elaborazione del progetto esecutivo della prima fase, già lunga e travagliata per dissensi tra gli architetti incaricati, interviene la riforma giudiziaria, che comporta la modifica del progetto con un notevole ampliamento.

Il 27 marzo 1957 il parlamento approva il messaggio, a conferma dell'assoluta necessità di questa opera, sintetizzata dalla seguente citazione, tratta dalle conclusioni del rapporto della Commissione della gestione:

"La Vostra Commissione ... si è resa perfettamente conto che il nuovo Palazzo di Giustizia di Lugano con i suoi nove milioni e mezzo di spesa complessiva, importa per lo Stato un sacrificio non da poco. Ma il problema è di tale attualità, come s'è visto, da non sopportare altre remore sicuramente improvvide e ancora più onerose."

Il 26 novembre 1960 il collegio degli architetti presenta il progetto definitivo e i preventivi di spesa, dai quali risulta però un rilevante maggior onere.

Di fronte a questa risultanza, il Consiglio di Stato riprende nuovamente in esame il complesso delle esigenze edilizie dello Stato nella città di Lugano, per stabilire eventuali altre soluzioni maggiormente economiche e razionali.

Anche in questo caso l'esito è negativo, salvo per la definizione dell'ubicazione della nuova sede del Penitenziario al Piano della Stampa.

Il 12 gennaio 1962 viene presentato il messaggio governativo per l'approvazione del nuovo progetto e del credito suppletorio, relativo alla prima fase, che viene approvato il 26 marzo 1963.

Nel medesimo anno iniziano i lavori di costruzione della prima fase (Blocco A, edificio lungo Via Pretorio di 7 livelli, e Blocco B, edificio dell'Aula penale di 4 livelli), che terminano con la consegna nell'estate del 1969.

Nella seconda metà del 1968 si procede alla demolizione dell'edificio penitenziario, dopo che nell'agosto del medesimo anno si sono trasferiti i detenuti nella nuova struttura alla Stampa.

Il 10 novembre 1969 viene presentato il messaggio governativo per l'approvazione del progetto e dei preventivi inerenti alla seconda fase, che prevede la costruzione di ulteriori due corpi di fabbrica, il Blocco C - lungo Via E. Bossi - e il Blocco D - a confine della proprietà verso Via G. Pioda - e di un'autorimessa.

Il progetto della seconda fase, con un Blocco C di 7 livelli, un Blocco D di 3 livelli e un'autorimessa di due livelli, è radicalmente diverso rispetto a quanto previsto nel 1955 e nel 1962, con un notevole aumento della volumetria a causa delle mutate esigenze.

Con la ratifica del 14 aprile 1970, il parlamento non si limita ad approvare il progetto così come presentato, ma chiede l'installazione nel Blocco C di un impianto di condizionamento dell'aria, come proposto dalla Commissione della gestione, che nel suo rapporto cita:

"La Commissione ha preso in esame anche l'opportunità di dotare il nuovo edificio di un impianto di condizionamento d'aria. La climatizzazione è infatti entrata nella normale realizzazione di quasi tutti gli uffici amministrativi delle grandi aziende, per cui anche lo Stato deve cercare di adottare quegli accorgimenti tecnici atti a dare al funzionario quelle comodità per un ambiente di lavoro confacente oltre che decoroso."

I lavori di costruzione iniziano immediatamente.

La lunga e travagliata vicenda della costruzione del nuovo Palazzo di giustizia di Lugano non è però ancora conclusa.

Infatti, il 25 gennaio 1972 viene presentato un nuovo messaggio governativo, con la richiesta di credito per l'aggiunta di un quinto piano al Blocco C, evenienza già prevista a progetto, al fine di soddisfare l'evoluzione dei bisogni nel frattempo intervenuta.

Tenuto conto della continua carenza di spazio per i Servizi amministrativi dello Stato, la commissione della gestione propone la sopraelevazione di due livelli (5° e 6°P), che il parlamento ratifica il 29 maggio 1972.

La seconda ed ultima fase di costruzione termina nel 1977.

# 3.	DATI TECNICI E FINANZIARI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LUGANO

## 3.1	Mappale RFD 339 del Comune di Lugano

Superficie totale:	m²	6315

A	Edificio:	m²	2'442

B	Edificio:	m²	573

C	Edificio:	m²	19

NE	Superficie non edificata:	m²	3'281

## 3.2	Edifici al mappale RFD 339 del Comune di Lugano

Superfici e volumi secondo norma SIA 416

-	SP	Superficie di piano, è la superficie chiusa e coperta contenuta nel perimetro dell’edificio.

-	SPE	Superficie di piano esterna, è la superficie degli spazi esterni alla SP che comprende spazi non completamente chiusi o non coperti, sempre che questi spazi non comunichino direttamente con la superficie libera esterna.

-	SLE	Superficie libera esterna, è la superficie del fondo non occupata da edifici o da parti di essi.

-	VE	Volume dell’edificio, si calcola moltiplicando la SP per la relativa altezza, senza supplementi o deduzioni

-	VCE	Volume di costruzione esterno, è il volume determinato dagli elementi costruttivi esterni, conteggiati nel calcolo della superficie di costruzione esterna, nonché da quello di pensiline, balconi, ballatoi, ecc.

Posteggi per auto e moto/biciclette

## 3.3	Investimento edificazione del Palazzo di giustizia di Lugano

| Oggetto | Descrittivo | Preventivo | Credito DL |
| --- | --- | --- | --- |
| MG n. 552 del 31 maggio 1955 Approvazione del progetto e del preventivo e concessione di un credito di CHF 5'600'000.- per l’esecuzione del I° periodo dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo di giustizia di Lugano | I° periodo edificazione Blocchi A e B demolizione fabbricato esistente sistemazione esterna II° periodo edificazione Blocco C demolizione fabbricato esistente sistemazione esterna III° periodo edificazione Blocco D sistemazione esterna TOTALE | 5'610'000.- 5'516'210.- 65'900.- 27'890.- 1'360'000.- 1'251'690.- 57'000.- 51'310.- 2'585'000.- 2'451'835.- 133'165.- 9'555'000.- | 5'610'000.- |
| MG n. 1029 del 12 gennaio 1962 Approvazione del nuovo progetto e di un credito suppletorio di CHF 3'000'000.- per l’esecuzione del I° periodo dei lavori di costruzione del Palazzo di giustizia di Lugano Fattori principali dell’incremento di spesa: adeguamento progetto alle nuove esigenze aumento costo delle costruzioni | I° periodo bis Totale I° periodo (I° + I° bis) II° periodo Autorimessa per la Polizia Posteggio coperto Sistemazione esterna TOTALE | 3'000'000.- 8'610'000.- 2'088'000.- 140'000.- 531'000.- 290'500.- 11'659'500.- | 3'000'000.- |
| MG n. 1617 del 10 novembre 1969 Approvazione del progetto e del preventivo dei lavori del II° periodo di costruzione del nuovo Palazzo di giustizia a Lugano e concessione di un credito di CHF 13'000'000.- Il credito richiesto dal CdS è stato aumentato dalla CG per la realizzazione nel Blocco C di un impianto di climatizzazione. | II° periodo edificazione Blocchi C e D posteggi e autorimessa per un totale di 154 posti auto | 13'000'000.- | 13'580'000.- |
| MG n. 1789 del 25 gennaio 1972 Concessione di un credito di CHF 1'100'000.- per l’aggiunta di un quinto piano al corpo C del Palazzo di giustizia a Lugano. Il credito richiesto dal CdS è stato aumentato dalla CG per la realizzazione anche del sesto piano del corpo C. | Ampliamento progetto | 1'100'000.- | 2'200'000.- |
| TOTALE |  |  | 24'390'000.- |

## 3.4	Situazione crediti di adattamento stanziati per il Palazzo di giustizia di Lugano

| Oggetto | Rif. MG | Credito stanziato con MG |
| --- | --- | --- |
|  |  | costruzione | arredamento | attrezzature |
| PGL 1a + 2a Fase Stanziamento di un credito complessivo di fr. 21'180'000.-- per l'acquisto di un edificio amministrativo in Via E. Bossi 3 a Lugano e la sistemazione di spazi nel Palazzo di giustizia | 4914 01.09.1999 | 1'852'000.- | 240'000.- |  |
| Potenziamento MP + TA Potenziamento del Ministero pubblico e del Tribunale penale cantonale | 4966 25.01.2000 | 75'000.- | 270'000.- | 25'000.- |
| PGL Ristrutturazione Blocchi D e C Concessione di un credito complessivo di fr. 1'675'500.-- destinati alla ristrutturazione parziale degli spazi attribuiti alla Polizia cantonale (in particolare Polizia giudiziaria) presso il Palazzo di giustizia a Lugano (PGL), alla sistemazione di una sede transitoria destinata alla Direzione della Polizia cantonale (Comando transitorio) e per opere di sistemazione da eseguire negli spazi liberati presso il Pretorio di Bellinzona | 5317 05.11.2002 | 596'500.- | 160'000.- |  |
| Locali audizione minorenni vittime di reati Revisione parziale del Codice di procedura penale, TITOLO III, Capitolo III, Vittime di reati che ledono direttamente l'integrità fisica, sessuale o psichica, artt. 84-94 e modifica della legge sulla magistratura dei minorenni | 5418 02.09.2003 |  | 0.- |  |
| TOTALE | 2'523'500.- | 670'000.- | 25'000.- |
|  | 3'218'500.- |

## 3.5	Situazione investimenti al 31 luglio 2007 per il Palazzo di giustizia di Lugano

## 3.6	Situazione investimenti credito quadro dal 2000 al 2007 per il Palazzo di giustizia di Lugano

## 3.7	Situazione oneri di manutenzione dal 2002 al 2006 per il Palazzo di giustizia di Lugano

- abbonamenti	(	interventi

La necessità di disporre di abbonamenti di manutenzione è definita dalle vigenti normative, inerenti i diversi impianti.

## 3.8	Situazione oneri di pulizia ordinaria per il Palazzo di giustizia di Lugano

# 4.	STRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA

I quattro corpi di fabbrica, che costituiscono il complesso del Palazzo di giustizia di Lugano, sono realizzati in calcestruzzo armato, con l’ossatura portante disposta in facciata secondo una precisa griglia, tamponata con ampie vetrate e parapetti prefabbricati pure in calcestruzzo armato.

La trama che ne risulta in facciata caratterizza la plasticità di questi volumi, alleggerendo e ritmando l’imponente mole degli stessi.

## 4.1	Situazione edile

La situazione edile del Palazzo di giustizia di Lugano, come si rileva dalla specificità tecnica degli elementi costruttivi di seguito riportati, risulta precaria a livello generale:

- l’involucro (facciate e tetto) di tutti gli immobili è carente dal profilo della protezione termica, sull’arco di tutte le stagioni;

- le facciate presentano puntualmente danni dovuti al trascorrere del tempo e segni di carbonatazione del cemento armato.

- i serramenti in alluminio anodizzato denotano la mancanza di un appropriato taglio termico del telaio (che non esisteva quaranta anni fa), e di vetri isolanti;

- le pareti divisorie interne non garantiscono, se non occasionalmente, un minimo di insonorizzazione acustica;

- i servizi igienici sono vetusti e poco funzionali;

- la mobilità ai vari livelli è fortemente preclusa ai disabili, in quanto non esistono possibilità di accesso per le sedie a rotelle e gli  ascensori non soddisfano le più recenti norme;

- le attuali norme di protezione antincendio non sono rispettate, in quanto mancano le compartimentazioni tagliafuoco, in grado di garantire la necessaria protezione e la sicura evacuazione delle persone in caso di incendio.

## 4.2	Situazione energetica

Il complesso edilizio del Palazzo di giustizia di Lugano presenta molti problemi di carattere energetico, che sono causa di elevati costi di gestione e di manutenzione dei relativi impianti tecnici, come pure di problemi logistici, derivanti sia dal surriscaldamento estivo dell’edificio sia dalla sensazione invernale di freddo, nonostante la temperatura interna sia mantenuta a 20°C.

Infatti, una temperatura superficiale molto bassa o molto alta viene percepita come malessere dalle persone che lavorano nell’ambiente, poiché la sensazione di benessere termico è data sia dalla temperatura dell’aria interna sia da quella delle superfici interne.

Al riguardo è importate evidenziare che l’evoluzione temporale si riscontra sulle strutture dell’edificio (involucro, impianti) ma anche sul concetto comune di benessere.

Ciò rende ancor più percepibile l’invecchiamento e l’obsolescenza strutturale e tecnologica, che ognuno sperimenta e vive nella propria realtà quotidiana.

## 4.3	Situazione impiantistica

Riguardo all’impiantistica elettrica, informatica e telefonica, bisogna innanzitutto rilevare che, al momento dell’edificazione del Palazzo di giustizia di Lugano, queste tecnologie erano completamente diverse, o addirittura inesistenti, rispetto alle attuali.

Gli interventi di adattamento delle esistenti o delle nuove installazioni, effettuati a tappe nel corso degli anni, hanno comportato una situazione in opera che, oltre a presentare diverse tipologie di impianti, non corrisponde alle vigenti normative tecniche e di sicurezza.

Questo vale anche per i corpi illuminanti, che per la maggior parte sono di vecchia generazione e non sempre adatti per il lavoro a postazioni informatizzate.

Inoltre, l’utilizzo di corpi riscaldanti o raffreddanti elettrici, autonomi e individuali (utilizzati in inverno rispettivamente estate), crea grossi scompensi alla rete elettrica.

Per quanto concerne l’impiantistica di riscaldamento, ventilazione e sanitaria, si constata la mancanza di un concetto generale di approvvigionamento energetico.

La tecnologia degli impianti di riscaldamento e ventilazione risulta vetusta e poco consona alla specificità degli spazi e la loro resa è fortemente influenzata dalle caratteristiche termiche dell’involucro dell’immobile.

Le condotte sanitarie si presentano in stato precario.

## 4.4	Situazione gestione della sicurezza

La gestione della sicurezza del Palazzo di giustizia è attualmente strutturata in modo puntuale, per singolo Servizio e subordinatamente alle rispettive esigenze, senza un concetto globale che, tenuto conto dell'organizzazione logistica, della pluralità e delle specificità dei Servizi, non permette assolutamente di soddisfare i necessari requisiti.

# 5.	LOGISTICA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA

Il Palazzo di giustizia di Lugano è formalmente strutturato in quattro corpi di fabbrica indipendenti, designati Blocco A – E 2010, B – E 2156, C – E 2157 e D – E 2158, ma funzionalmente collegati tra loro e tipologicamente organizzati a moduli, che singolarmente rappresentano lo spazio minimo di un'entità amministrativa.

1 modulo = entità elementare = ca. 18 mq = 1-2 posti lavoro, a seconda della funzione.

Questo parametro ci permette di determinare la capienza amministrativa del contenitore “Palazzo di giustizia di Lugano”, pari a 400 moduli.

## 5.1	Situazione logistica

Il Palazzo di giustizia di Lugano è una struttura che, per funzione e destinazione, è da sempre confrontata con una situazione logistica in continua evoluzione, determinata in modo particolare da decisioni legislative, dalle quali non si può prescindere.

Il susseguirsi di mutamenti ha comportato un costante incremento delle esigenze e la necessità di rispondere in maniera puntuale e tempestiva, adottando soluzioni a volte di carattere provvisorio, con un conseguente peggioramento e degrado delle condizioni logistiche.

Di seguito elenchiamo le principali e più recenti decisioni:

- 14 marzo 1990, messaggio governativo n. 3583. unificazione delle procure pubbliche;

- 1° settembre 1999, messaggio governativo n. 4914, acquisto edificio amministrativo in Via E. Bossi 3 a Lugano e sistemazione di spazi nel Palazzo di giustizia;

- 25 gennaio 2000, messaggio governativo n. 4966, potenziamento del Ministero pubblico e del Tribunale penale cantonale;

- 24 settembre 2002, messaggio governativo n. 5227A, adeguamento delle strutture logistiche degli Uffici della Divisione delle contribuzioni interessati dall'introduzione del nuovo sistema di tassazione annuale delle persone fisiche;

- 5 novembre 2002, messaggio governativo n. 5317, ristrutturazione parziale degli spazi attribuiti alla Polizia cantonale, presso il Palazzo di giustizia di Lugano, per soddisfare le esigenze di potenziamento della Polizia giudiziaria;

- 2 settembre 2003, messaggio governativo n. 5418, audizione minorenni vittime di reati;

- 5 luglio 2006, messaggio governativo n. 5809, adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del CPS del 13 dicembre 2002, con conseguente istituzione del Giudice dell’applicazione della pena (GIAP);

- 13 novembre 2007, messaggio governativo n. 5994, revisione della giurisdizione amministrativa e conseguente potenziamento del Tribunale Cantonale amministrativo.

L'operazione di acquisto dello stabile amministrativo di Via E. Bossi 3 [stabile Bossi] doveva permettere di soddisfare le esigenze logistiche del Ministero pubblico, soprattutto l'unificazione, nonché di disporre di spazi supplementari per il Tribunale d'appello e per gli Uffici amministrativi, in modo particolare per gli Uffici circondariali di tassazione.

L'evolversi delle esigenze logistiche, manifestatosi temporalmente tra la decisione di acquisto e la consegna degli spazi ristrutturati dello stabile Bossi, non ha permesso di adempiere completamente agli intenti.

In seguito ne proponiamo una cronistoria:

- 1° settembre 1999, messaggio governativo n. 4914, stanziamento di un credito complessivo di CHF 21'180'000.-- per l'acquisto di un edificio amministrativo in Via E. Bossi 3 a Lugano e per la sistemazione di spazi nel Palazzo di giustizia;

- 25 novembre 1999, rapporti n. 4914 R1 (di maggioranza) e R2 (di minoranza) della commissione della gestione e delle finanze;

- 13 dicembre 1999, approvazione del messaggio n. 4914 da parte del Gran Consiglio;

- 4 febbraio 2000, scadenza del termine di referendum sulla decisione del Gran Consiglio del 13.12.1999;

- 11 febbraio 2000, pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, con conseguente entrata in vigore, del Decreto legislativo relativo al messaggio governativo n. 4914 approvato dal Gran Consiglio il 13.12.1999;

- 15 febbraio 2000, versamento dell'importo di compravendita, da parte dello Stato alla UBS SA, secondo i termini stabiliti nel contratto di costituzione del diritto di compera per il bene immobile sito in territorio del Comune di Lugano - mappale RFD 364;

- 16 febbraio 2000, iscrizione a Registro fondiario del trapasso di proprietà del bene immobile sito in territorio del Comune di Lugano - mappale RFD 364;

- febbraio 2000, presa in consegna da parte dello Stato della proprietà in questione e subingresso ai contratti di locazione degli spazi commerciali al piano terreno dello stabile;

- 18 aprile 2000, rilascio della licenza di costruzione da parte del Municipio della Città di Lugano;

- 3 maggio 2000, trasmissione a studi privati, secondo la formula ad invito, dei capitolati per l'assegnazione dei mandati di prestazione, relativi alla direzione dei lavori, alla progettazione degli impianti di riscaldamento, sanitario, ventilazione e degli impianti elettrici. Procedura di concorso resasi necessaria per la prima volta in seguito alle modifiche legislative (CIAP/LCPubb);

- 31 maggio 2000, scadenza del concorso per l'assegnazione dei mandati di prestazione;

- giugno - settembre 2000, verifica, controllo, ponderazione delle offerte per l'aggiudica-zione dei mandati, preavviso di delibera e allestimento e presentazione risoluzione governativa;

- agosto 2000, verifica trasformazione del piano terreno in spazi amministrativi, su richiesta del Dipartimento Istituzioni;

- 3 ottobre 2000, assegnazione dei mandati di prestazione per la direzione dei lavori, la progettazione degli impianti di riscaldamento, sanitario, ventilazione e degli impianti elettrici, da parte del Consiglio di Stato con risoluzione n. 4270;

- 17 novembre 2000, decisione negativa del Dipartimento Istituzioni, in merito alla trasformazione del piano terreno in spazi amministrativi;

- novembre 2000 - febbraio 2001, progettazione e allestimento dei piani esecutivi edili e tecnici;

- febbraio - aprile 2001, esecuzione delle opere preliminari e allestimento dei capitolati d'appalto;

- maggio - giugno 2001, delibera opere di sistemazione;

- luglio 2001 - novembre 2002, esecuzione opere di sistemazione;

- novembre - dicembre 2002, fornitura e messa in opera arredamento;

- dicembre 2002, trasloco dei Servizi dal Palazzo di giustizia allo stabile Bossi.

- Il programma generale dei lavori di sistemazione dello stabile Bossi è stato aggiornato definitivamente nel giugno 2001, giustificando le variazioni temporali rispetto ai termini indicati nel messaggio governativo n. 4914, che erano già stati aggiornati a due riprese - l'11 febbraio 2000 e il 27 aprile 2000 - da parte del Gruppo di lavoro "Logistica Magistratura e Polizia", e definendo il 31 dicembre 2002 quale termine imperativo di consegna dello stabile, in considerazione dei notevoli ritardi già accumulati nella fase di acquisto, di progettazione e di assegnazione dei mandati agli specialisti

- Durante la fase esecutiva si sono inoltre resi necessari adattamenti importanti al progetto iniziale, in modo particolare la sostituzione completa degli impianti di trasporto verticale (2 ascensori e 1 montacarichi), la modifica dell’altezza dei parapetti e delle finestre del primo piano, per ossequiare ai disposti normativi per una destinazione amministrativa di questa superficie, e la rimozione della scala secondaria e dell’ascensore che collegava il piano terreno al primo ed al secondo piano.

Gli spazi liberatisi presso il Palazzo di giustizia hanno permesso uno sgravio logistico dello stesso, ma non hanno soddisfatto le esigenze dei Servizi in esso insediati, per i quali le necessità sono nel frattempo aumentate.

Dal profilo logistico, questa situazione ha nuovamente evidenziato i limiti della struttura del Palazzo di giustizia di Lugano e la conseguente saturazione della stessa, sovente confrontata con trasferimenti di Servizi in sedi esterne o con ristrutturazioni e riattribuzioni interne, che comunque non sempre hanno reso possibile l’attuazione di soluzioni ottimali.

Di seguito citiamo alcuni significativi esempi del recente passato:

- 1998, trasferimento in sede esterna di vice cancellieri e alunni giudiziari del Tribunale d'appello nonché di alunni giudiziari della Pretura di Lugano, per soddisfare le loro esigenze di potenziamento;

- 1998/1999, trasferimento in sede esterna dell'Ufficio regionale degli stranieri e attribuzione degli spazi lasciati liberi al Ministero pubblico;

- 1999, trasformazione dell'appartamento del custode in vani ufficio e attribuzione degli stessi al Ministero pubblico;

- 2001, trasferimento in sede esterna del Servizio EFIN del Ministero pubblico, per soddisfare le esigenze di potenziamento di quest’ultimo;

- 2003, trasferimento in sede esterna degli Uffici circondariali di tassazione di Lugano, del Ispettorato fiscale e degli uffici della direzione della Divisione delle contribuzioni situati a Lugano, per soddisfare le esigenze di potenziamento in seguito all'introduzione del nuovo sistema di tassazione annuale delle persone fisiche.

La sistemazione e l'attribuzione degli spazi lasciati liberi dai Servizi che si sono trasferiti nello stabile Bossi, è pertanto stata sospesa - per quanto ragionevolmente e logisticamente possibile - in attesa della definizione del progetto PGL.

Tenuto conto della specificità, della funzione e dell’organizzazione operativa e logistica dei Servizi ubicati nel Palazzo di giustizia di Lugano, gli edifici non possono essere completamente liberati ma devono restare in servizio durante tutto il corso della ristrutturazione e gli interventi di ristrutturazione effettuati a tappe, la superficie attualmente libera, circa mq 500, permetterebbe di procede con spostamenti e sistemazioni provvisorie interne, evitando di ricorrere a trasferimenti parziali in una sede esterna provvisoria. Ciò dipenderà comunque dalla modalità d’intervento che verrà adottata (vedi pto 9 del presente messaggio).

# 6.	OBIETTIVI STRUTTURALI E LOGISTICI DELLA SISTEMAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LUGANO

Il Palazzo di giustizia di Lugano, dalla sua entrata in funzione, non ha mai subito importanti interventi di ampliamento o di trasformazione. Dopo un quarantennio dalla sua edificazione si rende ora indispensabile un radicale intervento di manutenzione e risanamento.

## 6.1	Edile e Impiantistico

Attuare un ammodernamento edile ed impiantistico interno, per ottemperare alle nuove esigenze funzionali e tecniche e per creare “un punto zero” di manutenzione dello stabile. Allo stato attuale i costi di manutenzione crescono in modo esponenziale in rapporto alla vetustà degli edifici.

## 6.2	Energetico

Attuare un risanamento energetico completo, per permettere un impiego analitico dei diversi vettori (gas, elettricità, acqua) e garantire un adeguato comfort interno degli spazi e del relativo benessere degli utenti, con conseguente riduzione dei costi di gestione.

## 6.3	Logistico

Attuare una pianificazione logistica a medio-lungo termine, al fine di garantire ai Servizi interessati un’organizzazione razionale e funzionale nonché di permettere alla Sezione della logistica una gestione finalizzata e conseguente degli spazi.

# 7.	CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA SISTEMAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LUGANO

## 7.1	Energetiche

L’involucro e le sue caratteristiche fisiche sono fondamentali per garantire un clima interno corretto e controllabile attraverso l’impiantistica, per limitare l’uso dell’energia per riscaldare e raffreddare, per ottimizzare la potenza e l’efficienza degli impianti e per ottenere i corretti livelli di permeabilità all’aria e di isolamento fonico.

Importante ricordare che il Decreto sul risparmio energetico del 5 febbraio 2002 stabilisce che, il rinnovamento o la sostituzione di elementi dell’involucro deve avvenire in modo da raggiungere gli standard stabiliti dalle normative in vigore.

Considerato che gli involucri risultano deboli in modo generalizzato, è primario agire sugli stessi, poiché un risanamento focalizzato solo su alcuni elementi non porterebbe a miglioramenti generali soddisfacenti, così come un intervento solo sugli impianti tecnici condurrebbe unicamente ad un loro sovradimensionamento senza un reale miglioramento del benessere termico, inducendo solamente costi maggiori di esercizio e lasciando inalterati i consumi.

Un corretto risanamento degli elementi dell’involucro porta a significativi vantaggi e migliorie, dal punto di vista dei consumi, del giusto clima invernale ed estivo - per gli ambienti di lavoro - e del benessere in generale. Inoltre, permette di ottimizzare il dimensionamento e l’esercizio degli impianti tecnici.

## 7.2	Edili e Impiantistiche

Dal profilo edile si provvederà alla sostituzione di tutti i serramenti, all’isolamento termico interno delle facciate e dei parapetti, al risanamento dei tetti piani e alla sistemazione in modo puntuale del calcestruzzo armato delle facciate.

Inoltre, al fine di regolare l’illuminazione naturale degli ambienti ed evitare i fenomeni di abbagliamento, gli elementi frangisole attuali - semplici rolladen - verranno sostituiti con lamelle orientabili.

Le suddivisioni interne saranno eseguite a nuovo, per ragioni di compartimentazione antincendio e per garantire il necessario comfort acustico, come pure i soffitti ribassati e i pavimenti, in seguito alla messa in opera delle nuove distribuzioni dei vari impianti.

Saranno pure attuati i provvedimenti atti ad assicurare la mobilità ai disabili, compreso la sostituzione di tutti gli ascensori, e tutti gli interventi necessari per ottemperare alle normative di sicurezza e di protezione antincendio.

Per quanto attiene all’impiantistica, la rete elettrica, informatica e telefonica, unitamente ai relativi quadri principali, di distribuzione ed ai nodi intermodali, saranno oggetto di un intervento radicale, con conseguente ammodernamento, razionalizzazione e messa in sicurezza, al fine di garantire lo standard di protezione per gli edifici e le persone che vi lavorano.

La produzione del caldo avviene con le attuali caldaie a gas, in quanto di concezione moderna, mentre per la produzione del freddo, l’attuale sistema, tecnologicamente superato e che serve unicamente il Blocco C e l’aula penale, verrà sostituito con una moderna ed efficiente unità di raffreddamento, le cui caratteristiche devono essere definite nella fase di progettazione.

Il sistema di distribuzione del caldo e del freddo sarà concettualmente semplificato.

Per la ventilazione, che ha unicamente la funzione di garantire un corretto ricambio di aria negli ambienti, i volumi circolanti diminuiranno drasticamente (ca. 50%).

La rete dell’acqua sanitaria verrà completamente rifatta.

In considerazione della grande superficie di tetto disponibile e delle possibilità di orientamento, si intende realizzare un impianto solare per la produzione di energia (termica ed elettrica), conformemente agli indirizzi del Cantone e per ottemperare quindi alle attuali norme in materia di energia nella costruzione, secondo le quali parte dell’energia deve essere prodotta attraverso fonti rinnovabili. Anche in questo caso i dettagli devono essere approfonditi nella fase di progettazione dei lavori.

## 7.3	Gestione della sicurezza

La specificità giudiziaria della struttura del Palazzo di giustizia e le esigenze di sicurezza in senso lato dei Servizi giudiziari, comportano la necessità di porre in sicurezza e sotto controllo gli accessi e i flussi esterni/interni e interni/interni al Palazzo di giustizia.

Queste condizioni vengono finalizzate predisponendo:

- la chiusura degli accessi principali;

- la chiusura delle zone assegnate ad ogni singolo Servizio;

- la limitazione ed il controllo dei flussi degli utenti, mediante un Servizio ricezione centralizzato;

- la limitazione dei flussi interni dei dipendenti ai Servizi di propria competenza, strutturando dei profili di autorizzazione basati su un sistema elettronico di gestione degli accessi.

## 7.4	Segnaletica

La segnaletica esterna ed interna del Palazzo verrà completamente rifatta, per adattarla al nuovo assetto logistico e organizzativo.

La tipologia della nuova segnaletica sarà conforme allo standard attualmente adottato per l'Amministrazione cantonale, che garantisce la necessaria flessibilità, permettendo un aggiornamento al passo con i mutamenti sempre più repentini dei Servizi e del personale.

# 8.	CARATTERISTICHE LOGISTICHE DELLA SISTEMAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LUGANO

## 8.1	Pianificazione

Una pianificazione logistica degli spazi e dei Servizi atta a soddisfare le esigenze a medio-lungo termine, tenuto conto della situazione e delle prospettive attualmente conosciute.

## 8.2	Strutturazione

Una strutturazione spaziale dei singoli Servizi, a livello di assegnazione e occupazione degli spazi, in modo razionale, per permettere di unificare tutte le unità amministrative di ogni singolo Servizio, che si trovano attualmente sparse in più parti dello stabile, nel luganese (Ministero pubblico, stabile Genzana Lugano, ed ev. Ufficio fallimenti, Stabile Rivafiume Viganello) o nel resto del Cantone (Ministereo pubblico, Pretorio Bellinzona).

## 8.3	Organizzazione

Un’organizzazione e una strutturazione degli accessi in consonanza con l'ubicazione e la funzione dei diversi Servizi, al fine di ottemperare alle esigenze di sicurezza e di garantire un’adeguata gestione del flusso degli utenti.

# 9.	TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LUGANO

Gli interventi di manutenzione e risanamento del Palazzo di giustizia di Lugano devono avvenire a tappe, tenuto conto della specificità, della funzione e dell’organizzazione operativa e logistica dei Servizi in esso ubicati. Infatti, gli edifici non possono essere completamente liberati ma devono restare in servizio durante tutto il periodo della ristrutturazione. Questa condizione, oggetto di un’approfondita analisi, crea delle difficoltà e disagi ma risulta praticabile.

Lo sgombero per singoli Blocchi o complessivamente dei quattro Blocchi comporta un fabbisogno di superficie amministrativa, esclusi gli archivi, rispettivamente di ca. mq 5'000 e mq 13'500, che non è disponibile in proprietà Stato ed è difficilmente reperibile sul mercato immobiliare privato. Inoltre, una soluzione in proprietà terzi genera un onere di locazione annuo prudenzialmente valutabile tra 1.5 e 4.0 mio di franchi, ai quali vanno aggiunti i costi di adattamento logistico e di predisposizione informatica; investimenti non recuperabili.

Una previsione dei tempi necessari alla ristrutturazione complessiva è però subordinata alla definizione della modalità d’intervento, ovvero al volume delle singole tappe; se i Servizi rimarranno all’interno del complesso immobiliare del Palazzo di giustizia e si procede unicamente con spostamenti e sistemazioni provvisorie interne, ogni tappa corrisponderà indicativamente ad un piano (superficie attualmente libera), mentre se si decidesse di optare per dei trasferimenti parziali in una sede esterna provvisoria, con tutte le ripercussioni tecniche e finanziarie da appurare, ogni tappa corrisponderà alla superficie occupata dal Servizio dislocato.

Un programma lavori verrà allestito unicamente una volta definiti il progetto esecutivo e le possibilità di intervento nei vari Blocchi.

# 10.	INVESTIMENTO E COSTI DI GESTIONE

## 10.1	Investimento

Il preventivo di spesa di CHF 40 mio è stato calcolato considerando degli standard esecutivi normali per stabili amministrativi ed è comprensivo di tutti gli oneri relativi all'opera. Esso corrisponde ad un costo al mc di CHF 502.-, che rientra nel valori di mercato tenuto conto dell’ubicazione, della tipologia e delle caratteristiche dello stabile nonché delle esigenze e delle modalità d’intervento.

La consapevolezza che la cifra preventivata, per la ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Lugano, costituisca un’ingente somma di denaro, soprattutto in considerazione della particolare situazione in cui si trovano le finanze del Cantone, è sempre stata al centro dell’attenzione.

L’investimento non risulta però essere fine a se stesso ma porta indiscussi benefici allo stato degli stabili, al contenimento delle spese di gestione e di manutenzione e alla qualità del lavoro e del servizio al cittadino.

Una serie di interventi di tipo puntuale si confronterebbe con la necessità di sostituire le componenti degli impianti (soprattutto elettrico, informatico e sanitario) considerate vetuste, sia dal punto di vista della tecnica che da quello della durata media di vita.

Inoltre, senza modificare radicalmente la composizione dell’involucro esterno, l’edificio rimarrebbe sempre soggetto ad un enorme dispersione di energia che, se monetizzata sull’arco di alcuni lustri, metterebbe in risalto importi sicuramente ragguardevoli.

## 10.2	Credito di progettazione

Il credito necessario per la fase di progettazione del risanamento edile, impiantistico e energetico nonché per la riorganizzazione logistica del Palazzo di giustizia ammonta complessivamente a CHF 1'850'000.-, come risulta dal dettaglio della tabella seguente.

## 10.3	Costi di gestione

Con l’applicazione del concetto di sistemazione previsto si quantifica che i consumi energetici risulteranno almeno dimezzati.

Infatti, l’intervento di risanamento dell’involucro e l’ottimizzazione tecnica ed applicativa degli impianti permette di stimare una riduzione del fabbisogno energetico da 321 MJ/m2 anno a 116 MJ/m2 anno, pari ad una variazione del 65%.

Dal profilo finanziario, queste migliorie tecniche e tecnologiche si ripercuoteranno favorevolmente sui costi di esercizio degli impianti, con un risparmio rispetto alla situazione attuale valutato come segue:

- 25% di CHF 80'000.- per l’impianto di ventilazione (elettricità);

- 40% di CHF 140'000.- per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento (gas naturale/acqua industriale),

nonché sui costi di fabbisogno energetico legato all’illuminazione, che per il momento non è però possibile quantificare e sui costi di manutenzione per interventi, attualmente di circa CHF 190'000.- annui (cfr. pto 3.7), che per i primi cinque anni dopo l’ammodernamento edile incideranno solo in misura minima sui costi di gestione corrente.

Rimarranno per contro invariati i costi degli abbonamenti di manutenzione e della pulizia ordinaria.

# 11.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO

Il credito è inserito nel PFI al settore 11 “Amministrazione generale” posizione 111 411 5 ed è collegato al seguente elemento WBS 941 59 3451.

Il credito per la realizzazione dell’opera è inserito a PFI al settore 11 “Amministrazione generale” posizione 111 411 5 e collegato alla RIN 100640.

## Conseguenze finanziarie

a)	spese d’investimento:

CHF 1'850'000.-

b)	spese di gestione corrente:

-	CHF 262’000.- annui, pulizia ordinaria;

-	CHF 90'000.- media annua, abbonamenti di manutenzione.

Risparmi:

-	25% di CHF 80'000.- per l’impianto di ventilazione (elettricità);

-	40% di CHF 140'000.- per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento (gas naturale/acqua industriale);

-	sui costi per il fabbisogno energetico legato all’illuminazione, il cui ammontare non è al momento attuale quantificabile;

-	CHF 170'000.- per gli interventi di manutenzione, corrispondenti ai costi medi annui attuali, che per i primi cinque anni dopo l’ammodernamento edile ed impiantistico incideranno in maniera minima sulla gestione corrente.

-	CHF 90'353.-/annui in conseguenza alla sistemazione presso il PGL dell’Ufficio fallimenti e degli uffici del Ministero pubblico attualmente in locazione.

## Conseguenze sul personale:

Unificazione di tutte le unità amministrative di ogni singolo Servizio attestato presso il Palazzo di giustizia di Lugano, che si trovano attualmente sparse in più parti dello stabile, nel Luganese (Ministero pubblico, stabile Genzana Lugano, ed ev. Ufficio fallimenti, Stabile Rivafiume Viganello) o nel resto del Cantone (Ministero pubblico, Pretorio Bellinzona).

## Conseguenze per i Comuni:

Nessuna.

# 12.	CONCLUSIONI

In conclusione, la sistemazione del Palazzo di giustizia di Lugano si rende indispensabile al fine di perseguire i seguenti intenti:

- garantire una prolungata longevità del complesso edilizio;

- attuare il risanamento energetico, per permettere la gestione del clima degli spazi;

- disporre di un impiantistica - termosanitaria, elettrica e di cablaggio - tecnologicamente moderna e conforme alle vigenti norme di sicurezza;

- ottimizzare i consumi di energia secondo le moderne risorse e l’impiantistica secondo l’attuale stato della tecnica;

- ridurre l’impatto ambientale causato dalla produzione di calore degli impianti di riscaldamento;

- garantire una gestione logistica nel tempo, per un periodo medio - lungo;

- mantenere il carattere rappresentativo del più importante edificio cantonale a Lugano, valorizzandone la particolare architettura, ridefinendo gli spazi di lavoro e adeguandoli alle mutate esigenze, assicurando un grado di benessere ottimale, mediante provvedimenti edili e di impiantistica a vantaggio della soddisfazione e del rendimento dei collaboratori e del servizio al cittadino;

- mantenere ed accrescere il valore immobiliare delle proprietà, nell’ottica generale di valorizzare il patrimonio immobiliare dello Stato.

La sistemazione del Palazzo di giustizia di Lugano richiede un investimento rilevante ma restituisce un risparmio sulla gestione corrente (consumi, manutenzione).

I concetti di sistemazione del Palazzo di giustizia previsti sono progettualmente possibili, tecnicamente realizzabili, rappresentano soluzioni normali nell’edilizia corrente, sono applicabili nell’ottica di un intervento a tappe (per piani o zone) e permettono di rispettare quanto disposto dal Decreto sul risparmio energetico del 5 febbraio 2002.

Per quanto precede vi invitiamo ad approvare il decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, P. Pesenti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la richiesta di stanziamento di un credito di CHF 1'850'000.- per la progettazione del risanamento edile, impiantistico e energetico nonché per la riorganizzazione logistica del Palazzo di giustizia di Lugano

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 30 gennaio 2008 n. 6028 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato il credito di CHF 1'850'000.- per la progettazione del risanamento edile, impiantistico e energetico nonché per la riorganizzazione logistica del Palazzo di giustizia di Lugano.

Articolo 2

Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione della logistica.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.